АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2007                № 140

г. Колпашево

О передаче муниципального

имущества в аренду ООО «КТК»

В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности Колпашевского городского поселения», утвержденного решением Совета Колпашевского городского поселения от 27.12.2005 № 18

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному учреждению «Имущество» передать с 11.07.2007 до 31.12.2007 либо до объявления победителя в конкурсе по отбору коммунальных предприятий по услугам теплоснабжения обществу с ограниченной ответственностью «Колпашевская тепловая компания» имущество:

- в аренду с 11.07.2007 согласно приложениям № 1,3,4

- на сохранность с 11.07.2007 по 31.08.2008, далее в аренду с 01.09.2007 согласно приложения № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского городского поселения Баранова С.А.

Глава поселения                                                                               Ю.Г. Зяблицев

Приложение № 1

к  постановлению Главы Колпашевского

городского поселения  от 13.07.2007  №  140

- ПЕРЕЧЕНЬ

имущества теплоснабжения, передаваемого

в аренду ООО «КТК»

| № | Наименование объекта | Адрес | Год ввода | Протяж-ть, м | Баланс. ст-ть, руб. | Остат. ст-ть, руб. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1950 |  | 1081434 | 573272 | 47 |
|  | с оборудованием: | ул. Сов. Север,15 |  |  |  |  |  |
|  | котел ДКВР-6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | котел КЕ-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | котел КСВ 1,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос сетевой 150/120 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос сетевой 150/120 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | насос ГВС К 45/30 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | насос подпиточный К8/18 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | дымосос ДН-8 2шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор ВЦ-70 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  | 1300 | 2620075 | 1220450 | 53 |
| 2 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1973 |  | 1558417 | 950634 | 40 |
|  | с оборудованием: | ул. Победы,21/5 |  |  |  |  |  |
|  | котел КСВ 1,28 4 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | котел КСВ 0,8 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | котел НР-18 шатровый |  |  |  |  |  |  |
|  | насос сетевой К 150/125 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос сетевой К 160/30 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | насос подпиточный К8/18 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос ГВС К 45/30 |  |  |  |  |  |  |
|  | дымосос ДН-8-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор ВЦ 6 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | дымосос №3 на нефт.котле |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  | 1324,8 | 1990522 | 1305286 | 35 |
| 3 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1970 |  | 638138 | 350976 | 45 |
|  | с оборудованием: | ул. Сов. Север,49 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы: КСВ 1,28 |  | 1997 |  | 118835 | 62744 | 47 |
|  | КСВ 1,28 |  | 1997 |  | 84504 | 8912 | 89 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1999 |  | 49999 | 27479 | 45 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1998 |  | 30460 | 15707 | 48 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1998 |  | 84066 | 45867 | 45 |
|  | Насосы: 45/30 |  | 1995 |  | 2359 | 0 | 100 |
|  | 45/30 |  | 1995 |  | 2359 | 0 | 100 |
|  | 90/30 |  | 1993 |  | 2564,86 | 0 | 100 |
|  | 90/35 |  | 1993 |  | 2564,86 | 0 | 100 |
|  | 90/35 |  | 1993 |  | 2564,86 | 0 | 100 |
|  | Вентиляторы: ВД |  | 1980 |  | 4347 | 0 | 100 |
|  | ВД 3,5 |  | 1980 |  | 4347 | 0 | 100 |
|  | ВД 3,5 |  | 1980 |  | 4347 | 0 | 100 |
|  | Дымососы: ДН-8 |  | 1993 |  | 12563 | 728 | 94 |
|  | ДН-3,5 |  | 1980 |  | 6282 | 364 | 94 |
|  | ДН-3,5 |  | 1980 |  | 6282 | 364 | 94 |
|  | Емкость:25 |  | 1996 |  | 9800 | 0 | 100 |
|  | 10куб.м. |  | 1980 |  | 3700 | 0 | 100 |
|  | Дымовая труба |  | 1975 |  | 32136 | 0 | 100 |
|  | Тепловые сети |  |  | 913,8 | 183509 | 100930 | 45 |
| 4 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1978 |  | 1179718 | 814418 | 31 |
|  | с оборудованием: | ул. Мира, 36/1-1 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы: КСВ 1,28 |  | 1999 |  | 103424 | 39070 | 62 |
|  | КСВ 1,28 |  | 1995 |  | 70054 | 36334 | 48 |
|  | КСВ 1,28 |  | 1983 |  | 57184 | 3922 | 93 |
|  | КСВ 1,28 |  | 1999 |  | 103424 | 39070 | 62 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1998 |  | 99137 | 27537 | 72 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1996 |  | 49999 | 27279 | 45 |
|  | Насосы: 90/35 |  | 1995 |  | 4331 | 0 | 100 |
|  | 90/35 |  | 1990 |  | 5689 | 0 | 100 |
|  | 90/35 |  | 1990 |  | 5689 | 0 | 100 |
|  | 45/30 |  | 1983 |  | 19700 | 0 | 100 |
|  | 95/30 |  | 1990 |  | 5689 | 0 | 100 |
|  | Вентилятор 6,3 |  | 1992 |  | 10150 | 0 | 100 |
|  | ВД 3,5 |  | 1988 |  | 2953 | 0 | 100 |
|  | Ц3,5 |  | 1988 |  | 2953 | 0 | 100 |
|  | Дымососы: ДН 10 |  | 1995 |  | 22125 | 1281 | 94 |
|  | ДН 12 |  | 1998 |  | 2342 | 136 | 94 |
|  | Дымовая труба |  | 1972 |  | 17457 | 0 | 100 |
|  | Тепловые сети |  |  | 1111 | 2632395 | 1618125 | 39 |
| 5 | Здание котельной | г. Колпашево, |  |  | 747696 | 687880 | 8 |
|  | с оборудованием: | ул. Мира,36/1-2 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы : КСВ 0,8 |  | 1996 |  | 23592 | 12871 | 45 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1997 |  | 41902 | 22861 | 45 |
|  | КСВ 0,8 |  | 2000 |  | 63378 | 48734 | 23 |
|  | КСв 0,8 |  | 2002 |  | 124220 | 95395 | 23 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1996 |  | 23592 | 15034 | 36 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1998 |  | 84066 | 45867 | 45 |
|  | насос 90/35 4 шт. |  | 1993 |  | 17954 | 0 | 100 |
|  | насос 45/30 |  | 1983 |  | 1094 | 0 | 100 |
|  | насос 45/30 |  | 1983 |  | 1094 | 0 | 100 |
|  | Вентиляторы: ВД-3,5 |  | 1989 |  | 488 | 0 | 100 |
|  | ВД 3,5 |  | 1980 |  | 4347 | 0 | 100 |
|  | ВД 3,5 |  | 1988 |  | 2953 | 0 | 100 |
|  | ВД 3,5 |  | 1988 |  | 2953 | 0 | 100 |
|  | ВД 3,5 |  | 1988 |  | 3470 | 0 | 100 |
|  | Дымососы ДН 9 |  | 1993 |  | 2342 | 136 | 94 |
|  | ДН9 |  | 1993 |  | 2326 | 135 | 94 |
|  | Емкость: ГВС50 |  | 1990 |  | 2881 | 0 | 100 |
|  | ГВС 50 |  | 1990 |  | 2881 | 0 | 100 |
|  | Дымовая труба |  | 1991 |  | 24024 | 15446 | 36 |
| 6 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1984 |  | 1766407 | 1437083 | 19 |
|  | с оборудованием: | ул. Геолог,11 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы: КВ1,6 |  | 1994 |  | 174289 | 73855 | 58 |
|  | КВ 1,6 |  | 1994 |  | 174289 | 73855 | 58 |
|  | КВ 1,6 |  | 1994 |  | 174289 | 73855 | 58 |
|  | АБА-4 |  | 1981 |  | 589254 | 0 | 100 |
|  | АБА-4 |  | 1982 |  | 582305 | 0 | 100 |
|  | Насосы:320/50 |  | 1984 |  | 3804 | 0 | 100 |
|  | 320/50 |  | 1984 |  | 3804 | 0 | 100 |
|  | И 20/30 |  | 1988 |  | 1675 | 0 | 100 |
|  | НШ нефть |  | 1984 |  | 7800 | 0 | 100 |
|  | НШ нефть |  | 1984 |  | 7800 | 0 | 100 |
|  | Горелки:Р200П |  | 1984 |  | 100300 | 0 | 100 |
|  | Р200П |  | 1983 |  | 100300 | 0 | 100 |
|  | Р200П |  | 1986 |  | 100300 | 0 | 100 |
|  | Емкости:64 |  | 1994 |  | 40540 | 16565 | 59 |
|  | 64 куб.м. |  | 1994 |  | 40540 | 16565 | 59 |
|  | 12 куб.м. |  | 1966 |  | 11154 | 0 | 100 |
|  | 9куб.м. |  | 1966 |  | 10830 | 0 | 100 |
|  | 60 куб.м. |  | 1995 |  | 32839 | 14101 | 57 |
|  | 60 куб.м. |  | 1990 |  | 2881 | 0 | 100 |
|  | 16куб.м. |  | 1994 |  | 11154 | 0 | 100 |
|  | 7,9 куб.м. |  | 1992 |  | 2727 | 0 | 100 |
|  | Дымовые трубы 3 шт. |  | 1984 |  | 104976 | 2823 | 97 |
|  | Тепловые сети |  |  | 2160,4 | 3553941 | 2116655 | 40 |
| 7 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1953 |  | 755958 | 575760 | 24 |
|  | с оборудованием: | ул. Сов. Север,18/1 |  |  |  |  |  |
|  | Котел КСВ 1,28 |  | 1993 |  | 61019 | 26757 | 56 |
|  | Котел КСВ 1,28 |  | 1996 |  | 49808 | 29206 | 41 |
|  | Емкость 60 куб.м. |  | 1993 |  | 4324 | 1668 | 61 |
|  | Дымосос ДН-10 |  | 1993 |  | 2342 | 136 | 94 |
|  | Насос К-4530 ГВС |  | 1980 |  | 8677 | 0 | 100 |
|  | Насос 160/3а №3 |  | 1980 |  | 21947 | 0 | 100 |
|  | Насос К-45/30 ГВС |  | 1988 |  | 6103 | 0 | 100 |
|  | Котел КСВ1,28 |  | 1998 |  | 49808 | 29206 | 41 |
|  | Котел КСВ 1,28 |  | 1991 |  | 61019 | 26757 | 56 |
|  | Котел КСВ1,28 |  | 1998 |  | 49808 | 29206 | 41 |
|  | Насосы:К90/35 №8 |  | 1986 |  | 26928 | 0 | 100 |
|  | К 20/30 |  | 1990 |  | 9248 | 0 | 100 |
|  | К 90/35 №9 |  | 1986 |  | 26928 | 0 | 100 |
|  | И160/30 №1, №2 |  | 1986 |  | 26928 | 0 | 100 |
|  | Вентилятор ВД-6,3 |  | 1992 |  | 1233 | 0 | 100 |
|  | Вентилятор ВД-6,3 |  | 1992 |  | 1233 | 0 | 100 |
|  | Труба дымовая |  | 1984 |  | 17946 | 471 | 97 |
|  | Горелки АР-90 |  | 1994 |  | 100134 | 30487 | 70 |
|  | Тепловые сети |  |  | 2700 | 4601890 | 2850325 | 38 |
| 8 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1967 |  | 208452 | 132657 | 36 |
|  | с оборудованием: | пер. Чапаева,44 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы: КСВ 0,8 2 шт. |  | 1998 |  | 30488 | 0 | 100 |
|  | НР-18 |  | 2000 |  | 46149 | 31663 | 31 |
|  | Насосы: 45/30 2 шт. |  | 1983 |  | 1641 | 0 | 100 |
|  | 20/30 2 шт. |  | 1990 |  | 9248 | 0 | 100 |
|  | Вентиляторы: ВД 3,5 3 шт. |  | 1988 |  | 8859 | 0 | 100 |
|  | ДН-10 |  | 1995 |  | 22125 | 1281 | 94 |
|  | Емкость: 25 |  | 1987 |  | 9368 | 0 | 100 |
|  | Дымовая труба |  | 1972 |  | 17457 | 0 | 100 |
|  | Тепловые сети |  |  | 434 | 308025 | 228500 | 26 |
| 9 | Здание котельной с оборудованием: | г. Колпашево, ул. Сов.Север, 57 | 1979 |  | 239883 | 181257 | 25 |
|  | КСВ-0,8 |  | 2003 |  | 80772 | 65963 | 18 |
|  | 45/30 |  | 1983 |  | 1094 | 0 | 100 |
|  | 45/30 |  | 1983 |  | 1094 | 0 | 100 |
|  | Вентиляторы: ВД 2,5 |  | 1988 |  | 2953 | 0 | 100 |
|  | Дымососы: ДН 3,5 |  | 1988 |  | 6282 | 399 | 94 |
|  | Емкость: 10 |  | 1978 |  | 2727 | 280 | 90 |
|  | 50 куб.м |  | 1995 |  | 32839 | 14101 | 57 |
|  | Дымовая труба |  | 1972 |  | 8034 | 0 | 100 |
|  | Итого |  |  | 9944 | 28626810,58 | 16296681 |  |

Приложение № 2

к  постановлению Главы Колпашевского

городского поселения  от 13.07.2007  №  140

- ПЕРЕЧЕНЬ

имущества теплоснабжения, передаваемого

в аренду ООО «КТК»

| № | Наименование объекта | Адрес | Год ввода | Протяж-ть, м | Баланс. ст-ть, руб. | Остат. ст-ть, руб. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1975 |  | 1424210 | 925737 | 35 |
|  | с оборудованием: | ул. Кирова,45/1 |  |  |  |  |  |
|  | насос сетевой 150/60 |  | 1997 |  | 10152 | 0 | 100 |
|  | насос сетевой 150/60 |  | 1997 |  | 10152 | 0 | 100 |
|  | котел КСВ 0,8 3 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | котел НР-18 3 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор Ц 4-70 №2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор Ц 4-70 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  | 2200 | 2158600 | 1097300 | 49 |
| 2 | Тепловые сети | г. Колпашево, ул. Пушкина, 9/1 |  | 210,8 | 215579 | 43115 | 80 |
| 3 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1982 |  | 1974726 | 1382308 | 30 |
|  | с оборудованием: | ул. Науки,9 |  |  |  |  |  |
|  | котел КСВ 1,28 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | насос К 150/125 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | насос К 150/60 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос подпиточный К 8/18 |  |  |  |  |  |  |
|  | насос подпиточный К 20/30 |  |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор ЦИ-70 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | дымосос ДН |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  | 1607 | 1698250 | 926475 | 45 |
| 4 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1971 |  | 374223 | 239503 | 36 |
|  | с оборудованием: | ул. Селекционная,167/1 |  |  |  |  |  |
|  | котел НР-18 |  | 1993 |  | 5330 | 947 | 82 |
|  | котел НР-18 |  | 1993 |  | 5330 | 2280 | 57 |
|  | насос сетевой 45/30 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор Ц 4/70 |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые сети |  |  | 424,1 | 448987 | 128302 | 72 |
| 5 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1981 |  | 91000 | 80057 | 12 |
|  | с оборудованием: | ул. Гоголя,172/3 |  |  |  |  |  |
|  | насос 45/30 2 шт. |  | 1983 |  | 1094 | 0 | 100 |
|  | котел НР 18 2 шт. |  | 1981 |  | 140712 | 0 | 100 |
|  | дымовая труба |  | 1981 |  | 17496 | 471 | 97 |
|  | Тепловые сети |  |  | 570 | 502505 | 183125 | 64 |
| 6 | Здание котельной | г. Колпашево, ул. Свердлова,3/1 | 1971 |  | 178082 | 81078 | 55 |
|  | Тепловые сети |  |  | 1180,8 | 1179798 | 416089 | 65 |
| 7 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1978 |  | 362088 | 257082 | 30 |
|  | с оборудованием: | ул. Кедровая,8 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы: КСВ 0,8 3 шт. |  | 1996 |  | 125706 | 68585 | 45 |
|  | Вентиляторы: ВД-2,5 |  | 1993 |  | 3380 | 0 | 100 |
|  | ВЦ 4-75 2 шт. |  | 1993 |  | 3420 | 0 | 100 |
|  | 90/35 2 шт. |  | 1993 |  | 17954 | 0 | 100 |
|  | Дымосос ДН-8 |  | 1993 |  | 12540 | 0 | 100 |
|  | Циклон ЦН-15 |  | 2001 |  | 53590 | 38091 | 29 |
|  | Дымовая труба |  | 1986 |  | 24024 | 15446 | 36 |
|  | Емкость: 5 |  | 1986 |  | 3987 | 0 | 100 |
|  | Тепловые сети |  |  | 476,5 | 492600 | 271525 | 45 |
| 8 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1971 |  | 110153 | 65692 | 40 |
|  | с оборудованием: | ул. Матросова,2/1 |  |  |  |  |  |
|  | насос 45/30 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | насос К 8/18 |  |  |  |  |  |  |
|  | котел НР 18 3 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | емкость 2 куб.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | дымовая труба 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  | 570 | 611800 | 110107 | 80 |
| 9 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1981 |  | 133857 | 112439 | 16 |
|  | с оборудованием: | ул. Мира,6 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы: НР-18 2 шт. |  | 1980 |  | 140712 | 12780 | 90 |
|  | Насосы: 45/30 2 шт. |  | 1988 |  | 17976 | 0 | 100 |
|  | Вентилятор Ц 4-70 |  | 1986 |  | 3380 | 0 | 100 |
|  | Дымовая труба |  | 1980 |  | 17496 | 471 | 97 |
|  | Емкость 10 куб.м. |  | 1994 |  | 3243 | 1264 | 61 |
|  | Тепловые сети |  |  | 134,5 | 6641 | 2856 | 57 |
| 10 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1973 |  | 302558 | 205461 | 32 |
|  | с оборудованием: | ул. Сосновая,11/2 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы: Нр-18 |  | 1980 |  | 15244 | 0 | 100 |
|  | Нр-18 |  | 1989 |  | 85997 | 24981 | 71 |
|  | НР-18 |  | 1986 |  | 58968 | 10534 | 82 |
|  | Нр-18 |  | 1986 |  | 58968 | 10534 | 82 |
|  | Насосы: 90/35 |  | 1993 |  | 2565 | 0 | 100 |
|  | 90/35 |  | 1993 |  | 2565 | 0 | 100 |
|  | Вентиляторы: 4-70 |  | 1988 |  | 3470 | 0 | 100 |
|  | вентилятор 4- 70 |  | 1988 |  | 3470 | 0 | 100 |
|  | Дымовая труба |  | 1973 |  | 64670 | 9100 | 86 |
|  | Емкость: 10 |  | 1994 |  | 3243 | 1263 | 61 |
|  | Тепловые сети |  |  | 840 | 964225 | 341175 | 65 |
| 11 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1980 |  | 94611 | 64910 | 32 |
|  | с оборудованием: | ул. Горького,22/1 |  |  |  |  |  |
|  | насос 45/30 2 шт. |  | 1980 |  | 17354 | 0 | 100 |
|  | котел НР 18 2 шт. |  | 1980 |  | 30488 | 0 | 100 |
|  | дымовая труба |  | 1980 |  | 17496 | 14088 | 19 |
|  | Тепловые сети |  |  | 276,6 | 267775 | 107110 | 60 |
| 12 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1970 |  | 222990 | 164034 | 26 |
|  | с оборудованием: | ул. Горького,8 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы: КСВ 0,8 2 шт. |  | 1996 |  | 83804 | 45723 | 45 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1997 |  | 84066 | 45887 | 45 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1998 |  | 15244 | 0 | 100 |
|  | КСВ 0,8 |  | 2000 |  | 63378 | 49294 | 22 |
|  | Насосы: 90/35 2 шт. |  | 1993 |  | 35908 | 0 | 100 |
|  | 20/30 |  | 1990 |  | 9248 | 0 | 100 |
|  | Вентиляторы: Д 2,5 5шт. |  | 1989 |  | 2440 | 0 | 100 |
|  | Дымососы: Д 3,5 3 шт. |  | 1993 |  | 14610 | 0 | 100 |
|  | Емкость: 20 куб.м. |  | 1994 |  | 8379 | 0 | 100 |
|  | Дымовая труба |  | 1970 |  | 16068 | 0 | 100 |
|  | Тепловые сети |  |  | 2236 | 1903600 | 1638125 | 14 |
| 13 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1981 |  | 305019 | 234864 | 24 |
|  | с оборудованием: | ул. Кирпичная,72/3 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы: КСВ 0,8 |  | 1994 |  | 52359 | 24900 | 52 |
|  | КСВ 0,8 |  | 1997 |  | 84066 | 45887 | 45 |
|  | КСВ 0,8 2 шт. |  | 1999 |  | 99998 | 54959 | 45 |
|  | Ксв 0,8 |  | 2000 |  | 63378 | 49294 | 22 |
|  | ММВ 0,8 |  | 1996 |  | 59097 | 10611 | 82 |
|  | Насосы: 45/30 2 шт., 90/35 1 шт. |  | 1992 |  | 3570 | 0 | 100 |
|  | Вентиляторы: ВД 2,5 4 шт. |  | 1989 |  | 1952 | 0 | 100 |
|  | Дымососы: Д 3,5 |  | 1993 |  | 4870 | 0 | 100 |
|  | Д 3,5 |  | 1993 |  | 2729 | 158 | 94 |
|  | ДН-3,5 |  | 1994 |  | 24451 | 3997 | 84 |
|  | Д-6 |  | 1994 |  | 13714 | 794 | 94 |
|  | Дымовая труба 2 шт. |  | 1981 |  | 34992 | 941 | 97 |
|  | Тепловые сети |  |  | 706 | 558050 | 251875 | 55 |
| 14 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1973 |  | 114542 | 84761 | 26 |
|  | с оборудованием: | ул. Советская,8 |  |  |  |  |  |
|  | котел КСВ 1,28 |  | 1994 |  | 31000 | 8301 | 73 |
|  | котел ШС-4 |  | 1974 |  | 10100 | 0 | 100 |
|  | насос К 20/30 |  | 1993 |  | 1000 | 0 | 100 |
|  | насос К 8/18 2 шт. |  | 1992 |  | 971 | 0 | 100 |
|  | Тепловые сети |  |  | 160 | 154975 | 64779 | 58 |
| 15 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1966 |  | 90112 | 47861 | 47 |
|  | с оборудованием: | ул. Чернышевского,2/2 |  |  |  |  |  |
|  | котел НР 18 2 шт. |  | 1996 |  | 73964 | 38363 | 48 |
|  | насос 45/30 |  | 1996 |  | 3092 | 0 | 100 |
|  | дымосос 3,5 |  | 1996 |  | 24451 | 1416 | 94 |
|  | вентилятор 2 шт. |  | 1997 |  | 9096 | 0 | 100 |
|  | дымовая труба |  | 1996 |  | 24024 | 15446 | 36 |
|  | Тепловые сети |  |  | 2000 | 1930550 | 500250 | 74 |
| 16 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1972 |  | 510410 | 389898 | 24 |
|  | с оборудованием: | ул. Кирова,27 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы:КСВ1,28 |  | 1983 |  | 75362 | 5164 | 93 |
|  | КСВ 1,28 |  | 1993 |  | 146008 | 103339 | 29 |
|  | КСВ 1,28 |  | 1993 |  | 61019 | 26757 | 56 |
|  | КСВ 1,28 |  | 1994 |  | 138262 | 54412 | 60 |
|  | КСВ 1,28 |  | 2002 |  | 124220 | 96395 | 22 |
|  | Е 1/9 |  | 2002 |  | 291152 | 0 | 100 |
|  | И 120/30 |  | 1985 |  | 6910 | 0 | 100 |
|  | 160/30 |  | 1992 |  | 9013 | 0 | 100 |
|  | 20/30 |  | 1981 |  | 12865,5 | 0 | 100 |
|  | Вентиляторы:№1 |  | 1988 |  | 2953 | 0 | 100 |
|  | № 2 |  | 1988 |  | 2953 | 0 | 100 |
|  | № 3 |  | 1988 |  | 2953 | 0 | 100 |
|  | № 4 |  | 1988 |  | 2953 | 0 | 100 |
|  | Емкость: 6 куб.м. |  | 1994 |  | 1621 | 0 | 100 |
|  | Дымовая труба |  | 1983 |  | 17496 | 471 | 97 |
|  | Тепловые сети |  |  | 1526,75 | 2641600 | 1411675 | 47 |
| 17 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1984 |  | 310030 | 186018 | 40 |
|  | с оборудованием: | пер.Чапаева,25/1 |  |  |  |  |  |
|  | Емкость 25 куб.м. |  | 1983 |  | 6500 | 0 | 100 |
|  | Емкость 2*25 куб.м. |  | 1988 |  | 970 | 141 | 85 |
|  | Трансформатор сварочный |  | 1989 |  | 6500 | 0 | 100 |
|  | Выпрямитель сварочный |  | 1992 |  | 1280 | 66 | 95 |
|  | Насос Д 315/50 водн. |  | 1999 |  | 22500 | 2864 | 87 |
|  | Котел АБА-4 № 8375 |  | 1982 |  | 250500 | 0 | 100 |
|  | Котел АБА-4 № 8328 |  | 1981 |  | 290850 | 0 | 100 |
|  | Котел АБА-4 |  | 2002 |  | 291153 | 0 | 100 |
|  | Емкость 50 куб.м. |  | 1966 |  | 12000 | 0 | 100 |
|  | Индук. установка КПЖТ |  | 2003 |  | 43333,34 | 36592 | 15 |
|  | Эдисон -13 |  | 2003 |  | 15000 | 10000 | 33 |
|  | Насос К 20/30 |  | 2003 |  | 18333,34 | 12222 | 33 |
|  | Насос Ш 80-2,5 |  | 2003 |  | 18216,67 | 12144 | 33 |
|  | Насос 320/50 |  | 1984 |  | 3804 | 0 | 100 |
|  | Емкость 50 куб.м. |  | 1976 |  | 12000 | 0 | 100 |
|  | Емкость 50 куб.м. |  | 1976 |  | 12000 | 0 | 100 |
|  | Тепловые сети |  |  | 4150 | 5767425 | 2679075 | 54 |
| 18 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1983 |  | 252467 | 179252 | 29 |
|  | с оборудованием: | ул. Кирова,114/1 |  |  |  |  |  |
|  | Котлы: НР-18 2 шт. |  | 1983 |  | 30488 | 0 | 100 |
|  | НР-18 |  | 2000 |  | 46149 | 33743 | 27 |
|  | Насосы: 45/30, И 20/30 |  | 1983 |  | 1094 | 0 | 100 |
|  | Вентиляторы: ВД 3,5 |  | 1988 |  | 2953 | 0 | 100 |
|  | Дымососы: Д 3,5 2 шт. |  | 1988 |  | 12564 | 728 | 94 |
|  | Дымовая труба |  | 1983 |  | 17496 | 471 | 97 |
|  | Емкость: 5 куб.м. |  | 1987 |  | 3987 | 0 | 100 |
|  | Тепловые сети |  |  | 140 | 173325 | 83175 | 52 |
| 19 | Здание котельной | г. Колпашево, | 1977 |  | 239519 | 167663 | 30 |
|  | с оборудованием: | ул. Гоголя,91/2 |  |  |  |  |  |
|  | насос 45/30 2 шт. |  | 1983 |  | 2188 | 0 | 100 |
|  | котел НР 18 3 шт. |  | 1995 |  | 110946 | 57545 | 48 |
|  | дымовая труба |  | 2000 |  | 17496 | 872 | 98 |
|  | емкость 3 куб.м. |  | 1994 |  | 8340 | 3250 | 61 |
|  | вентилятор Ц 4-70 2 шт. |  | 1983 |  | 6400 | 0 | 100 |
| 20 | Здание котельной | с. Тогур, ул.Береговая,5/1 | 1997 |  | 876960 | 837820 | 5 |
|  | Тепловые сети |  |  | 1795,4 | 2302508 | 1585978 | 32 |
| 21 | Здание котельной | с. Тогур, ул.Советская,82 | 1982 |  | 712290 | 497813 | 30 |
|  | Тепловые сети |  |  | 1110,2 | 1232941 | 565287 | 55 |
| 22 | Здание котельной | с. Тогур, ул.Советская,46/1 | 1972 |  | 463650 | 297937 | 36 |
|  | Тепловые сети |  |  | 1685,7 | 1996094 | 1200332 | 40 |
| 23 | Здание котельной | с. Тогур, ул.Тургенева,21 | 1997 |  | 698184 | 573276 | 18 |
|  | Тепловые сети |  |  | 2137 | 1834276 | 1025166 | 45 |
| 24 | Здание котельной | с. Тогур, ул.Чапаева,12/1 | 1964 |  | 390892 | 199124 | 50 |
|  | Тепловые сети |  |  | 1895 | 2222271 | 776783 | 65 |
| 25 | Здание котельной | с. Тогур, ул.Сибирская,137 | 1981 |  | 1363820 | 831930 | 40 |
|  | Тепловые сети |  |  | 2850,5 | 3587480 | 1717221 | 52 |
| 26 | Тепловые сети | с. Тогур, трасса ЛПК |  | 4588,2 | 7220933 | 2998811 | 58 |
| 27 | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | котельных с. Тогур: |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос Иртыш-30ПФ |  | 2004 |  | 18413,99 | 15783 | 14 |
|  | Дымосос ДН-8 |  | 2004 |  | 107179,99 | 100034 | 6,6 |
|  | Дымосос ВР |  | 2004 |  | 15930,01 | 14868 | 6,6 |
|  | Горелка РГМГ-2П |  | 2004 |  | 234702 | 211232 | 6,6 |
|  | Горелка ГГ-2 |  | 2004 |  | 131924 | 118732 | 10 |
|  | Горелка ГМ 7 с 33У |  | 2004 |  | 80240 | 72216 | 10 |
|  | Итого |  |  | 35471,05 | 58356543,82 | 29829076 |  |

Приложение № 3

к  постановлению Главы Колпашевского

городского поселения  от 13.07.2007  №  140

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого в аренду

ООО «КТК»

| № п/п | Наименование | Год ввода | Балансовая ст-ть, руб. | Остаточная ст-ть, руб | Норма амортиз., % в год | Амортиз. отчислен. год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электротельфер | 1980 | 785 | 0 |  | 0 |
| 2. | Сварочный аппарат | 1903 | 1127,72 | 0 |  | 0 |
| 3. | Сварочный аппарат | 1972 | 11080 | 0 |  | 0 |
| 4. | Сварочный трансформатор | 1993 | 1727,88 | 0 |  | 0 |
| 5. | Сварочный трансформатор | 1993 | 2440,57 | 0 |  | 0 |
| 6. | Сварочный трансформатор | 1991 | 1255,57 | 0 |  | 0 |
| 7. | Станок СР-3,5 | 1994 | 42343,95 | 21015 | 6,6 | 2795 |
| 8. | Фрезерный станок | 1995 | 12488,41 | 7183 | 6,6 | 824 |
| 9. | Сверлильный станок | 1994 | 330,33 | 197 | 6,6 | 22 |
| 10. | Токарный станок | 1993 | 231741,62 | 103300 | 6,6 | 15295 |
| 11. | Преобразователь ВДУ 50643 | 1990 | 4912,88 | 0 |  | 0 |
| 12. | Деревообрабатывающий станок | 1996 | 4657,5 | 1619 | 12,5 | 582 |
| 13. | Компьютер | 1997 | 9990 | 1926 | 20 | 1998 |
| 14. | Компьютер | 1998 | 15900 | 1540 | 20 | 3180 |
| 15. | Факс |  | 2280 | 2014 | 6,6 | 150 |
| 16. | Шлакоблочная установка | 1994 | 104832 | 7208 | 7,1 | 7443 |
| 17. | Автопогрузчик | 1988 | 34314 | 0 | 10 | 3431 |
| 18. | Бетономешалка | 1995 | 4477,44 | 0 |  | 0 |
| 19. | Деревообрабатывающий станок | 1994 | 22477,5 | 0 |  | 0 |
| 20. | Компрессор | 2001 | 21668 | 10058 | 15 | 1509 |
|  | Итого: |  | 530830,37 | 156060 |  | 37229 |

Приложение № 4

к  постановлению Главы Колпашевского

городского поселения  от 13.07.2007  №  140

ПЕРЕЧЕНЬ

транспорта, передаваемого в аренду

ООО «КТК»

| № п/п | Марка, модель | Гос. номер | Номер двигателя | Номер кузова | Номер шасси | Год выпуска | Балансов. ст-ть | Остаточ. ст-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗИЛ 441510 | В 477 НХ 70 | 130 320253 | --- | М3174998 | 1991 | 66058,33 | 0 |
| 2. | ВАЗ 2121 | В 476 НХ 70 | 21219086157 | 0522287 | --- | 1986 | 19200 | 0 |
| 3. | ГАЗ 3307 | А 326 ОК 70 | 51131264 | 1849 | Р1474233 | 1993 | 42000 | 0 |
| 4. | ГАЗ 5201 | А 364 СК 70 | 5204033763 | 1446 | Н0965532 | 1987 | 21000 | 0 |
| 5. | ЗИЛ ММЗ 554М | В 475 НХ 70 | 130Н698269 | --- | 2521840 | 1986 | 17852,98 | 0 |
| 6. | КАМАЗ 55102 | В 472 НХ 70 | 74010154466 | 913266 | 0287904 | 1987 | 143537,12 | 0 |
| 7. | ЗИЛ 133 ГЯ | В 478 НХ 70 | 740009266 | --- | 113878 | 1987 | 109660,26 | 0 |
| 8. | Прицеп ОДАЗ 93571 | АА 38-44 70 | --- | --- | 000020923 | 1991 | 33033 | 0 |
| 9. | ЗИЛ 431410 | А 679 ТВ 70 | 508605384 | --- | L3013071 | 1990 | 77282 | 0 |
| 10. | ЗИЛ ММЗ 4503 | В 479 НХ 70 | 508195155 | --- | 2790464 | 1988 | 11240,47 | 1779 |
| 11. | УАЗ 3151910 | М 509 КХ 70 | 10600834 | 10014851 | 10015538 | 2001 | 115000 | 61908 |
| 12. | УАЗ 39099 | В 839 АО 70 | 421800-Y0901978 | 0031554 | Y0030722 | 2000 | 100000 | 45341 |
| 13. | ГАЗ 5201 | А 109 ТР 70 | 52010019 | --- | 11037013 | 1988 | 8175,41 | 0 |
| 14. | ЗИЛ 441510 | М 474 ТМ 70 | 508932065 | --- | 3203477 | 1992 | 350 | 0 |
| 15. | ЗИЛ 431412 | А 332 ОК 70 | 508488770 | --- | 320269 | 1989 | 61064 | 0 |
| 16. | Трактор Т-150-к | ТЕ 66-34 70 | 233834 | --- | 582770 | 2001 | 486000 | 233164 |
| 17. | Трактор МТЗ-82 | ТЕ 66-32 70 | 474342 | --- | 748476 | 1986 | 27688 | 0 |
| 18. | Экскаватор ЭО-3323 | ТЕ 66-36 70 | 227329 | --- | 11431 | 1994 | 50000 | 10624 |
| 19. | Трактор ЮМЗ-6 | ТЕ 66-33 70 | 743281 | --- | 516950 | 1987 | 52442 | 0 |
| 20. | Трактор МТЗ-82 | ТЕ 66-35 70 | 842905 | --- | 516950 | 1987 | 33629 | 0 |
| 21. | Прицеп 2ПТС-4 | ТЕ 66-54 70 |  |  | 7777 | 1978 | 0 | 0 |
| 22. | Прицеп ОЗТП-9554 | ТЕ 66-55 70 |  |  | 90 40 25 | 1990 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1475212,57 | 352816 |