АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2007                     №  152

г. Колпашево

О принятии имущества в муниципальную

собственность городского поселения,

постановке его в имущественную казну,

передаче в аренду

В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности Колпашевского городского поселения», утвержденным решением Совета Колпашевского городского поселения от 27.12.2005 № 18, на основании проведенной инвентаризации в соответствии с постановлением Главы Колпашевского городского поселения от 21.06.2007 № 120 «О проведении инвентаризации муниципальных котельных и котельного оборудования в 2007 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять в муниципальную собственность Колпашевского городского поселения имущество (приложение).

2. Муниципальному учреждению  «Имущество» (Ким О.В.):

2.1.  Осуществить прием имущества и постановку его на учет в имущественную казну городского поселения.

2.2. Передать имущество в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Колпашевская тепловая компания».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Колпашевского городского поселения Баранова С.А.

Глава поселения                                                                     Ю.Г. Зяблицев

Приложение к  постановлению

Главы Колпашевского городского поселения

от  08.08.2007  № 152

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| имущества, принимаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование |  | Адрес |  | Год ввода | Балансовая стоимость |  | Остаточная стоимость |  | Количество |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (шт) |  |  |  |
|  | 1 | Оборудование котельной: |  | с. Тогур, ул.Советская,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел КВВ-2тшп |  |  |  | 2005 | 817700 |  | 817700 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Транспортер |  |  |  | 2005 | 261001 |  | 261001 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Бак мембранный Maxivarem LR 200л |  |  |  | 2005 | 8469 |  | 8469 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Теплообменник пластинчатый SWEP SSP GL-13M |  |  |  | 2005 | 124490 |  | 124490 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Насос подпиточный К 160/ 30 |  |  |  | 2005 | 38350 |  | 38350 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Насос СР 100/4700 |  |  |  | 2005 | 198756 |  | 198756 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Насос котловой СР 100/2850 Т |  |  |  | 2005 | 99127 |  | 99127 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 |  |  |  | 2005 | 7576 |  | 7576 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Дымосос ДН-9 |  |  |  | 2005 | 47149 |  | 47149 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Затвор дисковый с электроприводом д=50 мм |  |  |  | 2005 | 235231 |  | 235231 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Затвор дисковой с электроприводом д=150 мм |  |  |  | 2005 | 152857 |  | 152857 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Затвор дисковой с электроприводом д=200 мм |  |  |  | 2005 | 51007 |  | 51007 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный межфланцевый д=50 мм WKP-1 |  |  |  | 2005 | 8550 |  | 8550 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный межфланцевый д=100 мм WKP-1 |  |  |  | 2005 | 2710 |  | 2710 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный межфланцевый д=150 мм WKP-1 |  |  |  | 2005 | 3960 |  | 3960 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Регулятор давления BRAUKMAN д=32 мм |  |  |  | 2005 | 9023 |  | 9023 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Регулятор давления BRAUKMAN д=50мм |  |  |  | 2005 | 14100 |  | 14100 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Фильтр сетчатый д=50 мм V 821 |  |  |  | 2005 | 5310 |  | 5310 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Фильтр сетчатый д=100 мм V 821 |  |  |  | 2005 | 20552 |  | 20552 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Фильтр сетчатый д=200 мм V 821 |  |  |  | 2005 | 28436 |  | 28436 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Группа безопасности теплообменника |  |  |  | 2005 | 10550 |  | 10550 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Клапан предохранительный |  |  |  | 2005 | 6908 |  | 6908 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Бункер углеприемник |  |  |  | 2005 | 232900 |  | 232900 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ВРУ 1-13-20 |  |  |  | 2005 | 15218 |  | 15218 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Ящик силовой ЯРВ 100А |  |  |  | 2005 | 1790 |  | 1790 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Ящик силовой ЯБПВУ 100А |  |  |  | 2005 | 9687 |  | 9687 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 2413151 |  | 2413151 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Оборудование котельной |  | с. Тогур, ул.Тургенева,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел КВВр-1 |  |  |  | 2005 | 637200 |  | 637200 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Задвижка Ду-50ф |  |  |  | 2005 | 14280 |  | 14280 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Задвижка Ду-100ф |  |  |  | 2005 | 47550 |  | 47550 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Задвижка Ду-150ф |  |  |  | 2005 | 18600 |  | 18600 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Бак мембранный R 2 300 171 |  |  |  | 2005 | 31880 |  | 31880 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный Ду 50ф |  |  |  | 2005 | 6600 |  | 6600 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный Ду 100ф |  |  |  | 2005 | 8662 |  | 8662 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный д=125мм |  |  |  | 2005 | 9677 |  | 9677 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Клапан предохранительный Ду-50ф |  |  |  | 2005 | 8000 |  | 8000 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Насос СМ 100/2000 Т <DAB> |  |  |  | 2005 | 176180 |  | 176180 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Теплообменник отопления (1 МВт) VТ 40 HVL/CDS-15/53 |  |  |  | 2005 | 274060 |  | 274060 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Вентилятор ВЦ 14-46-2,5;2,2/3000 |  |  |  | 2005 | 6751 |  | 6751 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Дымосос ДН 6,3; 7,5/1500 лев. |  |  |  | 2005 | 46329 |  | 46329 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Тепловычислитель ВКТ-5-04 |  |  |  | 2005 | 15770 |  | 15770 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Преобразователь ПРЭМ 2-50-А |  |  |  | 2005 | 10395 |  | 10395 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Преобразователь ПРЭМ 3-100-А |  |  |  | 2005 | 38421 |  | 38421 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Комплект термометров КТПТР-01 |  |  |  | 2005 | 2596 |  | 2596 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Датчик давления |  |  |  | 2005 | 14603 |  | 14603 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Бак мембранный |  |  |  | 2005 | 35400 |  | 35400 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1402954 |  | 1402954 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Оборудование котельной |  | с. Тогур, ул.Береговая, 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел КВВр-1 |  |  |  | 2005 | 540000 |  | 540000 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Задвижка Ду-50ф |  |  |  | 2005 | 12102 |  | 12102 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Задвижка Ду-100ф |  |  |  | 2005 | 40297 |  | 40297 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Задвижка Ду-150ф |  |  |  | 2005 | 15763 |  | 15763 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Бак мембранный R 2 300 171 |  |  |  | 2005 | 27017 |  | 27017 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный Ду 50ф |  |  |  | 2005 | 5593 |  | 5593 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный Ду 100ф |  |  |  | 2005 | 7341 |  | 7341 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный д=125мм |  |  |  | 2005 | 8201 |  | 8201 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Клапан предохранительный Ду-50ф |  |  |  | 2005 | 6780 |  | 6780 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Насос СМ 100/2000 Т <DAB> |  |  |  | 2005 | 149305 |  | 149305 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Теплообменник отопления (1 МВт) VТ 40 HVL/CDS-15/53 |  |  |  | 2005 | 232254 |  | 232254 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Вентилятор ВЦ 14-46-2,5;2,2/3000 |  |  |  | 2005 | 5721 |  | 5721 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Дымосос ДН 6,3; 7,5/1500 лев. |  |  |  | 2005 | 39262 |  | 39262 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Тепловычислитель ВКТ-5-04 |  |  |  | 2005 | 13365 |  | 13365 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Преобразователь ПРЭМ 2-50-А |  |  |  | 2005 | 8809 |  | 8809 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Преобразователь ПРЭМ 3-100-А |  |  |  | 2005 | 32560 |  | 32560 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Комплект термометров КТПТР-01 |  |  |  | 2005 | 2200 |  | 2200 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Датчик давления |  |  |  | 2005 | 12375 |  | 12375 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Бак мембранный |  |  |  | 2005 | 30000 |  | 30000 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1402954 |  | 1402954 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Оборудование котельной |  | с. Тогур, ул.Сибирская,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел КВВр-1 |  |  |  | 2005 | 540000 |  | 540000 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Задвижка Ду-50ф |  |  |  | 2005 | 12102 |  | 12102 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Задвижка Ду-100ф |  |  |  | 2005 | 40297 |  | 40297 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Задвижка Ду-150ф |  |  |  | 2005 | 15763 |  | 15763 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Бак мембранный R 2 300 171 |  |  |  | 2005 | 27017 |  | 27017 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный Ду 50ф |  |  |  | 2005 | 5593 |  | 5593 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный Ду 100ф |  |  |  | 2005 | 7341 |  | 7341 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Клапан обратный д=125мм |  |  |  | 2005 | 8201 |  | 8201 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Клапан предохранительный Ду-50ф |  |  |  | 2005 | 6780 |  | 6780 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Насос СМ 100/2000 Т <DAB> |  |  |  | 2005 | 149305 |  | 149305 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Теплообменник отопления (1 МВт) VТ 40 HVL/CDS-15/53 |  |  |  | 2005 | 232254 |  | 232254 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Вентилятор ВЦ 14-46-2,5;2,2/3000 |  |  |  | 2005 | 5721 |  | 5721 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Дымосос ДН 6,3; 7,5/1500 лев. |  |  |  | 2005 | 39262 |  | 39262 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Тепловычислитель ВКТ-5-04 |  |  |  | 2005 | 13365 |  | 13365 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Преобразователь ПРЭМ 2-50-А |  |  |  | 2005 | 8809 |  | 8809 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Преобразователь ПРЭМ 3-100-А |  |  |  | 2005 | 32560 |  | 32560 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Комплект термометров КТПТР-01 |  |  |  | 2005 | 2200 |  | 2200 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Датчик давления |  |  |  | 2005 | 12375 |  | 12375 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Бак мембранный |  |  |  | 2005 | 30000 |  | 30000 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1402954 |  | 1402954 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 6622013 |  | 6622013 |  |  |  |  |  |