АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2007                 №   232

г. Колпашево

О принятии имущества электроснабжения

в муниципальную собственность городского

поселения и постановки его в имущественную

казну

В соответствии с постановлением Главы Колпашевского района от 25.10.2007 № 894 «Об утверждении перечней имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевский район», передаваемого в собственность муниципальных поселений, расположенных на территории муниципального образования   «Колпашевский район» и Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности Колпашевского городского поселения», утвержденным решением Совета Колпашевского городского поселения от 27.12.2005 № 18

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять в муниципальную собственность Колпашевского городского поселения имущество согласно приложению.

2. Муниципальному учреждению «Имущество» осуществить постановку его на учет в имущественную казну городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского поселения С.А.Баранова.

И.о. Главы поселения                                                           Ю.С.Иванов

Приложение  к постановлению

Главы Колпашевского городского  поселения

от  28.11.2007  № 232

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества электроснабжения, принимаемого в собственность

муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

| № | Наименование | Местонахождение | Год ввода | Протяж-ть, км | Баланс. ст-ть, руб. | Остаточ. ст-ть, руб. | Объекты не передан. в аренду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 25.10.07г. |  |  |  |  |
| 1 | Ф-К1024 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10кв |  | 1997 | 4,71 | 928362,5 | 463506,09 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К 1024-4 ,ул.Ремесленная ,56 | 1972 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1972 | 4,19 | 498512,44 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К 1024-5, ул.Мичурина , 60 | 1972 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1972 | 4,58 | 514225,16 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1024-6,ул.Крылова 9/1 | 1977 |  | 10565,11 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К1024-10,ул.Панова | 1972 |  | 130808 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1972 | 2,16 | 207137,62 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1972 | 4,05 | 396645,71 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К1024-14, ул. Центральная | 1969 |  | 179270 | 0 | + |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 1,46 | 193497,34 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К1024-20,пер.Клубный | 1970 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1970 | 1,14 | 163655,78 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | пер.Новый 5/1 | 2003 | 0,084 | 2364 | 665,08 | + |  |  |  |
|  | ТП-400 | К1024-22, ул. Гоголя,Жданова | 1969 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 4,12 | 483146,44 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К-1024-23,ул.Промысловая 68,стр.17 | 1972 |  | 9170,35 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К1024-24, пер.Рыбацкий (ст. пром.комб.) | 1972 |  | 130808 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1972 | 2,8 | 321702,97 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К1024-47, ул.Некрасова(полигон) | 1980 |  | 193848 | 71877,56 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1980 | 1,96 | 250585,97 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К1024-34, ул.Чернышевского 2, стр.39/1 | 1963 |  | 159684,26 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1963 | 0,25 | 28545,3 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Гоголя 91/2 | 1980 | 0,045 | 309,29 | 0 | + |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Чернышевск.2/2 | 2005 | 0,025 | 2639,8 | 602,62 | + |  |  |  |
| 2 | Ф-К1016 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 2000 | 4 | 706828,12 | 463864,26 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К 1016-4,ул.Проточная №7 | 1969 |  | 177300 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 3,4 | 408310,08 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К1016-6, пер.Западный | 2001 |  | 130808 | 111968,58 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 2001 | 0,498 | 62297,31 | 35175,23 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К-1016-3, ул. Обская 7/1 | 1996 |  | 130808 | 79720,78 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К 1016-11,ул.Обская 93(КМЭС) | 1987 |  | 193848 | 104698,46 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1987 | 0,315 | 77793,33 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Обская,93/1 | 1987 | 0,05 | 5811,5 | 0 | + |  |  |  |
|  | ТП-630 | К1016-5, ул.Кирпичная (СТОЖ) | 1985 |  | 187544 | 56400,96 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1985 | 0,65 | 141197,78 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Кирпичная,72/3 | 1987 | 0,1 | 13656,04 | 0 | + |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул. Кирова,111/1 | 1987 | 0,32 | 114181,2 | 0 | + |  |  |  |
|  | КТП-250 | К 1016-10,ул.Кирова,111/1 | 1987 |  | 159684,26 | 30382,24 | + |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Кирова,114/1 | 1983 | 0,04 | 3817,86 | 0 | + |  |  |  |
| 3 | Ф-К1005 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кл- 10 |  | 1969 | 0,85 | 341598 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-600 | К-1005-1, ул.Сов.Север 43/2 | 1969 |  | 187544 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 0,276 | 353018,09 | 0 | + |  |  |  |
|  | вл/кл-0,23/0,4 | ул.Советский Север 55/2 | 1969 | 0,403/1,382 | 21063,24 | 0 | + |  |  |  |
| 4 | Ф-К1013 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кл- 10 |  | 1986 | 0,8 | 271072 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1013-1, Сов. Север,2 | 1986 |  | 193848 | 76041,07 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1986 | 0,41 | 181299,1 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Ф-К1052 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 1994 | 0,9 | 154960,2 | 53925,5 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К-1052-1, ул.Есенина (Подстанция) | 1973 |  | 122534 | 0 | + |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1973 | 2,96 | 465278,54 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Ф-К1003 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 1994 | 0,9 | 151059,6 | 47329,86 |  |  |  |  |
|  | РП-1 | ул.Голещихина | 1975 |  | 220212,51 | 0 |  |  |  |  |
|  | РП-2 | ул.Голещихина | 1993 |  | 175440,32 | 94395,05 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1975 | 0,286 | 30777,31 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Ф-К1026 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 1999 | 3,4 | 585405,2 | 367719,34 |  |  |  |  |
|  | кл 10 |  | 1971 | 4,3 | 1462055,2 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-350 | К-1026-10, ул.Тимирязева,46/1 | 1994 |  | 68162 | 25099,66 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1994 | 1,9 | 202915,91 | 54956,45 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К-1026-3,ул.Пушкина,Победы | 1969 |  | 130808 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 0,783 | 102918,71 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К-1026-8, ул.Кирова(ГДК) | 1973 |  | 224580 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1026-1,Пушкина,66а | 1956 |  | 130808 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1956 | 3,871 | 468787,11 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1026-5,ул.Обская( Лесхоз) | 1956 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1956 | 1,228 | 238941,3 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1026-6,ул.Сов.Север( СЭС) | 1981 |  | 193848 | 65812,6 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1981 | 0,522 | 126582,35 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1026-7, ул.Обская,Кирова(ГРСУ-2) | 1981 |  | 193848 | 53176,56 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1991 | 1,432 | 194117,89 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Кирова,27 | 1991 | 0,06 | 2647,68 | 0 | + |  |  |  |
|  | ТП-630 | К-1026-9, мкр. Геолог,6 | 1993 |  | 321504 | 171031,52 |  |  |  |  |
|  | ТП-800 | К-1026-15,Коммунистическая-дет. сад | 1971 |  | 262010 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1971 | 3,694 | 457225,18 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-1200 | К-1026-16,мкр.Геолог,20 | 1980 |  | 509048 | 159627,77 |  |  |  |  |
|  | ТП-800 | К-1026-17, ул.Мира (баня) | 1969 |  | 575240 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К-1026-4, ул.Пушкина (Тюрьма) | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1026-18, ул.Парковая (УКСоблисполкома) | 1993 |  | 227338 | 117643,58 |  |  |  |  |
| 8 | Ф-К1022 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 2000 | 3,995 | 768973,74 | 363356,01 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1022-3,ул.Кирова,49 | 1969 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 3,391 | 566103,14 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1022-9, ул.Обская,73 | 1955 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1955 | 2,05 | 360370,13 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1022-12, ул.Победы( Пивзавод) | 1982 |  | 193848 | 86624,58 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1982 | 0,64 | 145539,66 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1982 | 0,425 | 61083,79 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1022-18, ул. Сосновая | 1969 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 1,6 | 229575,92 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-100 | К-1022-28, ул.Победы (Кинопрокат) | 1971 |  | 122534 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1971 | 0,04 | 4566,46 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1989 | 1,885 | 235326,35 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1022-32, пер.Цветочный (КНС-2",в/ч) | 1969 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 1,506 | 301207,09 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-630 | К-1022-33, ул. Победы,89 | 1969 |  | 122534 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 0,18 | 141818,33 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1981 | 0,23 | 132575,09 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1022-17, ул.Кедровая (Гордорсети) | 1981 |  | 193848 | 37381,56 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Кедровая, 8 | 1981 | 0,08 | 21433,6 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1022-14, ул.Победы (хлебоком) | 1969 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-650 | К-1022-31, ул.Кирова 114,стр.1,пом.1 | 1983 |  | 193848 | 39995,66 | + |  |  |  |
| 9 | Ф-К-1014 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 кв |  | 1980 | 2,27 | 380795,09 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл- 10 |  | 1969 | 13,59 | 3905879,6 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1014-1,ул.Ленина,48 | 1969 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 1,187 | 153327,07 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1014-2,ул.Чапаева ( школа №2) | 1963 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1963 | 0,533 | 87649,24 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-04 | пер.Чапаева ,44 | 1963 | 0,012 | 2009,4 | 0 | + |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1014-5, ул.Комсомольская | 1966 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1966 | 1,133 | 223139,93 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-315 | К-1014-6, Победы,23 ТУ-29 | 1963 |  | 68162 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1963 | 2,775 | 398123,21 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1014-7, Тимирязева,1/2 | 1968 |  | 327808 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-500 | К-1014-9, ул.Победы, 5 | 1970 |  | 249796 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1970 | 0,47 | 113426,69 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | ул.Кирова, 26 | 2004 |  | 144690 | 133290,2 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Кирова, 26 | 2004 | 0,018 | 105067,2 | 93159,54 |  |  |  |  |
|  | кл-10 | ул.Кирова, 26 | 2004 | 0,64 | 2493,12 | 2211,2 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1014-10, ул.Мира,Кирова (Техучасток) | 1981 |  | 193848 | 76869,06 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1981 | 1,166 | 178269,24 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Мира,6 | 1981 | 0,015 | 2324,6 | 0 | + |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1014-12, ул.Лугинца | 1982 |  | 179270 | 74024,72 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1982 | 0,23 | 58650,84 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1014-13, ул.Геофизическая | 1978 |  | 354600 | 63705,4 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1014-11, ул.Кирова,№ 35 | 1978 |  | 478402,68 | 164439,79 |  |  |  |  |
|  | ТП-1200 | К-1014-18,ул.Лугинца ( д/с ТГТ) | 1980 |  | 381786 | 141647,84 |  |  |  |  |
|  | ТП-600 | К-1014-20, Педучилище | 1971 |  | 136324 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1971 | 0,413 | 47155,89 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Сов.Север 18/1 | 1971 | 0,132 | 17942,76 | 0 | + |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1014-24, Победы,25 | 1980 |  | 130808 | 53484,98 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1980 | 0,556 | 311711,73 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-315 | К-1014-25, мкр.Геолог №3 | 1990 |  | 282498 | 135635,2 |  |  |  |  |
|  | ТП-630 | К-1014-26, мкр.Геолог № 3 | 1978 |  | 455464 | 72794,57 |  |  |  |  |
|  | ТП-1200 | К-1014-28, ул.Победы(налоговая) | 1999 |  | 455464 | 324387,69 |  |  |  |  |
|  | РП-3 | Геолог-кот. | 1984 |  | 669800 | 162224,67 | + |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1014-8,ул.Победы ( ТУ-29) | 1984 |  | 193848 | 83857,16 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 | К-1014-3 , ул.Победы (Гормолзавод) | 1984 | 0,375 | 8185,35 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Ф-К1030 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 1999 | 8,167 | 1284087,4 | 805761,51 |  |  |  |  |
|  | кл-10 |  | 1999 | 0,57 | 148222,8 | 53391,4 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1030-2,ул.Кирова | 1978 |  | 193848 | 35036,22 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1978 | 0,2 | 109910,24 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1030-3, ул.Тимирязева,1/2 | 1955 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1955 | 0,06 | 60435,66 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-630 | К-1030-4, ул.Обская,44 (ТУ-9) | 1976 |  | 75053,06 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1976 | 0,26 | 29689,87 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-100 | К-1030-7,ул.Обская( санэпидемстанция) | 1963 |  | 122534 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1963 | 0,18 | 33949,01 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1030-8, ул.Обская,5 | 1980 |  | 273042 | 86565,88 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К-1030-9, ул.Суворова,Нахимова | 1971 |  | 122534 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1971 | 0,805 | 95935,06 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Суворова 1/1 | 1980 | 0,018 | 127262 | 0 | + |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1030-11, ул.Нефтеразведчиков | 1984 |  | 193848 | 49395,36 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1984 | 0,39 | 89696,07 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Нефтеразведч. 8 | 2005 | 0,018 | 3969,55 | 942,7 | + |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1030-12, ул.Портовая (ЖКХ) | 1969 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 1,668 | 252295,93 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Дорожная,24/1 | 1969 | 0,022 | 4267,02 | 0 | + |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1030-13, ул.Речников | 1975 |  | 274224 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1030-14, ул.Портовая | 1972 |  | 264468,56 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Портовая 24/7 | 1972 | 0,013 | 3138,21 | 0 | + |  |  |  |
|  | ТП-630 | К-1030-15, ул.Портовая 1/6 | 1969 |  | 187544 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 0,4 | 45672,48 | 0 | + |  |  |  |
|  | вл-0,4 | ул.Портовая | 2000 | 0,35 | 11378,72 | 4285,84 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1030-17, ул.Портовая 24/8 | 2000 |  | 172960,09 | 76182,41 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 2000 | 0,32 | 51121,5 | 23085,04 |  |  |  |  |
|  | ТП-630 | К-1030-18,ул.Портовая( д/с № 20) | 1984 |  | 187544 | 87797,16 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1984 | 0,684 | 560354,68 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-630 | К-1030-19, ул.Портовая 68/1 | 1984 |  | 8764,53 | 6155,15 |  |  |  |  |
|  | ТП-630 | К-1030-20 ул.Портовая,70/2 | 1984 |  | 9377,2 | 3334,08 |  |  |  |  |
| 11 | Ф-К1032 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 2000 | 15,496 | 2292429,9 | 1022843,92 |  |  |  |  |
|  | кл- 10 |  | 2000 | 1,38 | 348138,4 | 76643,18 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1032-1,ул.Мира,Первомайская(маг.26) | 1973 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1973 | 8,74 | 967738,86 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1032-2, ул. Юности, Чапаева | 1983 |  | 179270 | 79184,12 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1983 | 3,03 | 272301,28 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1972 | 4,38 | 419996,12 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-630 | К-1032-8,пер. Моховой | 1972 |  | 187544 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1972 | 9,46 | 975768,58 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1032-9, ул.Горькова(Медучилище) | 1963 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1963 | 2,19 | 238054,8 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1032-15, ул.Молодежная | 1971 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1971 | 3,49 | 331139,27 | 0 |  |  |  |  |
|  | ПК-160 | К-1032-19, ул.Лермонтова,55 | 1969 |  | 6540,4 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К-1032-25, ул.Радужная | 1999 |  | 130808 | 99089,88 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1999 | 1,89 | 145770,15 | 88665,78 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1032-26, ул.Гоголя (школа № 4) | 1977 |  | 217176,74 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1032-31, ул.Свердлова | 1963 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1963 | 3,41 | 396056,68 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1032-32, ул.Дзержинского(маг.18) | 1980 |  | 193848 | 65969,84 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1980 | 5,02 | 497724,44 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1032-36, пер.Пристанской | 1969 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 1,37 | 221644,7 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1032-39, ул.Гоголя (ММС) | 1969 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 0,84 | 94751,09 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Гоголя 172/1 | 1978 | 0,03 | 3167,76 | 0 | + |  |  |  |
|  | ТП-1200 | К-1032-40, ул. Лазо,7 | 1978 |  | 370360 | 66938,81 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1978 | 0,16 | 11284 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 | пер.Озерный,10/1 | 1978 | 0,108 | 15356,15 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1032-44,ул.Ленина( Райпо) | 1969 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 2,6 | 525296,56 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К-1032-46, ул.Базарная (Горпарк) | 1969 |  | 130808 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1969 | 2,67 | 323889,67 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1032-49, ул.Советская | 1973 |  | 218859,12 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | К-1032-52, ул.Рогачева 17/1 | 1996 |  | 130808 | 77216,42 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1996 | 0,88 | 127271,85 | 55489,63 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1032-53, ул.Ватутина | 1999 |  | 179270 | 135801,32 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1999 | 2,55 | 271761,5 | 119726,94 |  |  |  |  |
|  | КТП-160 | ул.Гоголя,174 | 1999 |  | 547271,91 | 249801,8 | + |  |  |  |
| 12 | Ф-К-1002 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-100 | К-1002-11, ул.Науки | 1979 |  | 122534 | 44112,26 |  |  |  |  |
|  | вл-04, |  | 1979 | 1,32 | 157704,41 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1002-17, АВМ | 1979 |  | 179270 | 64537,2 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1979 | 0,16 | 18269,78 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-630 | К-1002-23, Промзона | 1979 |  | 187544 | 67515,86 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1979 | 2,16 | 264529,63 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1002-24,пер.Парковый | 1979 |  | 179270 | 64537,2 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1979 | 2,68 | 335254,6 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1002-27,ул.Селекционная,57 | 1979 |  | 179270 | 64537,2 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1979 | 2,5 | 285453 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1002-28,ул.Науки | 1979 |  | 179270 | 64537,2 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1979 | 0,76 | 95072,2 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1002-30,ул.40 лет Победы | 1979 |  | 179270 | 64537,2 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1979 | 1,44 | 169660,34 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Ф-Т-1008 | с. Тогур |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 1999 | 12,9 | 1336412,5 | 649222,73 |  |  |  |  |
|  | ТП-315 | ТП-1008-2, ул.Тургенева 21/1 | 1972 |  | 193848 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1972 | 2,24 | 244469,12 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Тургенева,40 | 1972 | 1,2 | 164183,74 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | ТП-1008-3, Лермонотова,20 | 1978 |  | 130808 | 23641,74 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1978 | 3,31 | 361246,78 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | ТП-1008-4,ул.Титова | 2001 |  | 130808 | 108246,04 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 2001 | 1 | 109138 | 37546,94 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | Тп-1008-5, ул. Липатова | 1976 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1976 | 4,84 | 528227,92 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | ТП-1008-6, ул.Дзержинского (к-р Октябрь) | 1976 |  | 122534 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1976 | 0,83 | 90584,54 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | ТП-1008-7,ул.Дзержинского,30 | 1980 |  | 179270 | 61007,72 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1980 | 2,47 | 269570,86 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | ТП-1008-8,ул.Анисимовка,25 | 1980 |  | 130808 | 44515,26 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1980 | 2,08 | 227007,04 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | ТП-1008-9, ул.Первомайская | 1987 |  | 130808 | 70648,98 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1987 | 1,26 | 235738,08 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | ТП-1008-10,ул.Октябрьская,100 | 1981 |  | 193848 | 73710,1 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1981 | 3,29 | 359064,02 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | ТП-1008-11, ул.Лесная | 1978 |  | 130808 | 23641,74 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1978 | 3,78 | 412541,64 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-1200 | ТП-1008-12,ул.Советская 47/6 | 1973 |  | 370360 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Некрасова,1 | 1978 | 1,342 | 198686,32 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-100 | ТП-1008-13, ул.Пушкина | 1986 |  | 122534 | 63343,82 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1986 | 1,39 | 151701,82 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-100 | ТП-1008-16, ул.Рукавишникова | 1996 |  | 122534 | 80543 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1996 | 1,12 | 122234,56 | 62401,55 |  |  |  |  |
| 14 | Ф-Т-1009 | с.Тогур |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 1976 | 0,76 | 69470,08 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | К-1009-1, ул.Чапаева | 1976 |  | 179270 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1976 | 0,56 | 61117,28 | 0 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1976 | 1,01 | 106248,01 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ф-Т-1013 | с.Тогур |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 1973 | 19,44 | 2011821,1 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | Т-1013-2,ул.Сибирская | 1978 |  | 130808 | 20734,94 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1978 | 2,3 | 248495,8 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | Т-1013-4,ул.Набережная | 1978 |  | 122534 | 12888,2 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | Т-1013-3, ул.Советская | 1978 |  | 122534 | 15611,2 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1978 | 2,64 | 344860,32 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-250 | Т-1013-6,ул.Советская 84,стр.14 | 1978 |  | 179270 | 18855,92 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1978 | 0,395 | 43109,51 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | ул.Советская 84, стр.1 | 1978 | 1,691 | 250243,19 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-630 | Т-1013-8, ул.Ленина 15/1 | 1986 |  | 370360 | 121632,23 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1986 | 1,5 | 167662,76 | 0 |  |  |  |  |
|  | кл-0,4 | пер.Клубный 3/1 | 1986 | 0,129 | 12233,7 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-100 | Т-1013-11, ул.Заречная | 1986 |  | 122534 | 39868,88 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1986 | 3,082 | 337925,92 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | Т-1013-12, ул.Зеленая | 1986 |  | 130808 | 42561,14 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1986 | 3,704 | 402268,09 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | Т-1013-18,пер.Кетский 6/1 | 1990 |  | 9170,35 | 3441,74 |  |  |  |  |
| 16 | Ф-Т-1012 | с.Тогур |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 1973 | 2,18 | 225895,96 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-800 | ТП-1012-1,ул.Ленина | 1982 |  | 260040 | 107378,1 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1982 | 0,86 | 173296,96 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | ТП-1012-2,ул.Некрасова | 1980 |  | 193848 | 65969,84 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1980 | 2,2 | 202807,56 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | Т-1012, ул. Советская 69/1 |  |  | 172960,09 | 86534,41 |  |  |  |  |
| 17 | Ф-Т-1014 | с. Тогур |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 | ул.Новостройка,Мичурина | 1973 | 0,72 | 78579,36 | 0 |  |  |  |  |
|  | ТП-160 | Т-1014-7, ул.Весенняя | 1990 |  | 130808 | 59729,08 | + |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1990 | 0,56 | 61117,28 | 0 | + |  |  |  |
|  | ТП-160 | Т-1014-2, ул.Сибирская ,137/1 | 1965 |  | 149725,91 | 0 |  |  |  |  |
| 18 | Ф-Т-1015 | с.Тогур |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вл-10 |  | 1994 | 2,66 | 186551,12 | 77935,84 |  |  |  |  |
|  | ТП-400 | К-1015-1,ул.Восточная,Королева | 1994 |  | 193848 | 126770,46 |  |  |  |  |
|  | вл-0,4 |  | 1994 | 2,48 | 270662,24 | 84960,87 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 68668759 | 10801671,63 |  |  |  |  |