АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2008                       №  119

г. Колпашево

Об исключении муниципального имущества

из договора аренды с ООО «КТК», передаче

его в аренду и на сохранность

В соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом               муниципальной собственности Колпашевского городского поселения», утвержденного решением    Совета Колпашевского городского поселения от 27.12.2005 № 18, на          основании ходатайства ООО «КТК» и по согласованию сторон

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Исключить из пунктов 4, 10, 18, 27 приложения № 1 к договору № 067/07 на     сдачу в аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью, от 21.01.2008 с обществом с ограниченной ответственностью «Колпашевская тепловая компания» с 24.06.2008 здания котельных с                  оборудованием. Пункты 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 28 из вышеуказанного приложения к    договору исключить полностью.

2. Дополнить пунктом 9 приложение  1 к договору № 067/07 на сдачу в аренду имущества,       являющегося муниципальной собственностью, от 21.01.2008 с обществом с ограниченной                ответственностью «Колпашевская тепловая компания» с 24.06.2008 согласно приложению  1.

3. Муниципальному учреждению имущество:

3.1. Внести изменения в договор аренды № 067/07 на сдачу в аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью, от 21.01.2008.

3.2. Передать в аренду с 25.06.2008 обществу с ограниченной ответственностью «Тепловые    системы и технологии» муниципальное имущество согласно приложению  2.

3.3. Передать на сохранность с 25.06.2008 обществу с ограниченной                                              ответственностью «Водоканал-1» согласно приложению  3.

4. Передать на сохранность обществу с ограниченной ответственностью «ЧОП «Виконт»       имущество согласно приложению 4.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления отставляю за собой.

И.о. Главы поселения                                                                             Ю.С. Иванов

Приложение  1

к  постановлению Главы Колпашевского

городского  поселения  от 25.06.2008  № 119

Перечень

имущества теплоснабжения, передаваемого в аренду ООО «КТК»

| № | Наименование объекта | Адрес | Год ввода | Протяж-ть, м | Баланс. ст-ть, руб. | Остат. ст-ть, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Здание котельной с оборудованием: | г. Колпашево, ул. Сов. Север, 57 | 1979 |  | 239883 | 181257 |
|  | КСВ 0,8 |  | 2003 |  | 80772 | 65963 |
|  | насос 45/30 |  | 1983 |  | 1094 | 0 |
|  | насос 45/30 |  | 1983 |  | 1094 | 0 |
|  | вентиляторы: ВД 2,5 |  | 1988 |  | 2953 | 0 |
|  | дымососы: ДН 3,5 |  | 1988 |  | 6282 | 399 |
|  | емкость: 10 |  | 1978 |  | 2727 | 280 |
|  | 50 куб. |  | 1995 |  | 32839 | 14101 |
|  | Дымовая труба |  | 1972 |  | 8034 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 375678 | 262000 |

Приложение  2

к  постановлению Главы Колпашевского

городского  поселения  от 25.06.2008  № 119

Перечень

имущества теплоснабжения, передаваемого в аренду ООО «ТСТ»

| № | Наименование объекта | Адрес | Год ввода | Протя- женность, м | Баланс. ст-ть, руб. | Остат. ст-ть, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной | г. Колпашево, | 1982 |  | 1974726 | 1382308 |
|  | с оборудованием: | ул. Науки,9 |  |  |  |  |
|  | котел КСВ 1,28 5 шт. |  |  |  |  |  |
|  | насос К 150/125 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | насос подпиточный К 8/18 |  |  |  |  |  |
|  | насос подпиточный К 20/30 |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор ЦИ-70 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | дымосос ДН-8 |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  | 1607 | 1698250 | 926475 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 3672976 | 2308783 |
| 2. | Здание котельной | г. Колпашево, | 1971 |  | 374223 | 239503 |
|  | с оборудованием: | ул. Селекционная,167/1 |  |  |  |  |
|  | котел НР-18 |  | 1993 |  | 5330 | 947 |
|  | котел НР-18 |  | 1993 |  | 5330 | 2280 |
|  | насос сетевой 45/30 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор Ц 4/70 |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  | 424,1 | 448987 | 128302 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 833870 | 371032 |
| 3. | Здание котельной | г. Колпашево, | 1981 |  | 91000 | 80057 |
|  | с оборудованием: | ул. Гоголя,172/3 |  |  |  |  |
|  | насос 45/30 2 шт. |  | 1983 |  | 1094 | 0 |
|  | котел КВЖ-0,3 |  | 2007 |  | 467447,84 | 445063,0 |
|  | дымовая труба |  | 1981 |  | 17496 | 471 |
|  | Тепловые сети |  |  | 570 | 502505 | 183125 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 1079542,84 | 708716 |
| 4. | Здание котельной | г. Колпашево, ул. Свердлова,3/1 | 1971 |  | 178082 | 81078 |
|  | Тепловые сети |  |  | 1180,8 | 1179798 | 416089 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 1357880 | 497167 |
| 5. | Здание котельной | г. Колпашево, | 1971 |  | 110153 | 65692 |
|  | с оборудованием: | ул. Матросова,2/1 |  |  |  |  |
|  | насос 45/30 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | насос К 8/18 |  |  |  |  |  |
|  | котел НР 18 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  | котел КВЖ 0,2 |  | 2007 |  | 467447,84 | 447492,4 |
|  | емкость 2 куб.м. |  |  |  |  |  |
|  | дымовая труба 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  | 570 | 611800 | 110107 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 1189400,84 | 623291,4 |
| 6. | Здание котельной | г. Колпашево, | 1973 |  | 302558 | 205461 |
|  | с оборудованием: | ул. Сосновая,11/2 |  |  |  |  |
|  | Котлы: Нр-18 |  | 1980 |  | 15244 | 0 |
|  | Нр-18 |  | 1989 |  | 85997 | 24981 |
|  | котел КВЖ 0,5т |  | 2007 |  | 467447,84 | 445063,0 |
|  | насосы: 90/35 |  | 1993 |  | 2565 | 0 |
|  | насос 90/35 |  | 1993 |  | 2565 | 0 |
|  | Вентиляторы: 4-70 |  | 1988 |  | 3470 | 0 |
|  | вентилятор 4- 70 |  | 1988 |  | 3470 | 0 |
|  | Дымовая труба |  | 1973 |  | 64670 | 9100 |
|  | Емкость: 10 |  | 1994 |  | 3243 | 1263 |
|  | Тепловые сети |  |  | 840 | 964225 | 341175 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 1915454,84 | 1027043 |
| 7. | Здание котельной | г. Колпашево, | 1980 |  | 94611 | 64910 |
|  | с оборудованием: | ул. Горького,22/1 |  |  |  |  |
|  | насос 45/30 2 шт. |  | 1980 |  | 17354 | 0 |
|  | котел НР 18 2 шт. |  | 1980 |  | 30488 | 0 |
|  | дымовая труба |  | 1980 |  | 17496 | 14088 |
|  | Тепловые сети |  |  | 276,6 | 267775 | 107110 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 427724 | 186108 |
| 8. | Здание котельной | г. Колпашево, | 1970 |  | 222990 | 164034 |
|  | с оборудованием: | ул. Горького,8 |  |  |  |  |
|  | котел КСВ 0,8 |  | 2000 |  | 63378 | 49294 |
|  | котел КВЖ 0,5т |  | 2007 |  | 467447,84 | 447492,4 |
|  | Насосы: 90/35 2 шт. |  | 1993 |  | 35908 | 0 |
|  | 20/30 |  | 1990 |  | 9248 | 0 |
|  | Вентиляторы: Д 2,5 5шт. |  | 1989 |  | 2440 | 0 |
|  | Дымососы: Д 3,5 3 шт. |  | 1993 |  | 14610 | 0 |
|  | Емкость: 20 куб.м. |  | 1994 |  | 8379 | 0 |
|  | Дымовая труба |  | 1970 |  | 16068 | 0 |
|  | Тепловые сети |  |  | 2236 | 1903600 | 1638125 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 2744068,84 | 2298945,4 |
| 9. | Здание котельной | г. Колпашево, | 1973 |  | 114542 | 84761 |
|  | с оборудованием: | ул. Советская,8 |  |  |  |  |
|  | котел КСВ 1,28 |  | 1994 |  | 31000 | 8301 |
|  | котел ММВ- 0,8 |  | 1974 |  | 10100 | 0 |
|  | насос К 20/30 – 2 шт. |  | 1993 |  | 1000 | 0 |
|  | Тепловые сети |  |  | 160 | 154975 | 64779 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 311617 | 157841 |
| 10. | Здание котельной | г. Колпашево, | 1966 |  | 90112 | 47861 |
|  | с оборудованием: | ул. Чернышевского,2/2 |  |  |  |  |
|  | насос 45/30 – 2 шт. |  | 1996 |  | 3092 | 0 |
|  | дымосос 3,5 |  | 1996 |  | 24451 | 1416 |
|  | вентилятор 1 шт. |  | 1997 |  | 9096 | 0 |
|  | дымовая труба |  | 1996 |  | 24024 | 15446 |
|  | Тепловые сети |  |  | 2000 | 1930550 | 500250 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 2081325 | 564973 |
| 11. | Здание котельной | г. Колпашево, | 1977 |  | 239519 | 167663 |
|  | с оборудованием: | ул. Гоголя,91/2 |  |  |  |  |
|  | насос 45/30 2 шт. |  | 1983 |  | 2188 | 0 |
|  | котел НР 18 1 шт. |  | 1995 |  | 110946 | 57545 |
|  | дымовая труба |  | 2000 |  | 17496 | 872 |
|  | емкость 3 куб.м. |  | 1994 |  | 8340 | 3250 |
|  | вентилятор Ц 4-70 2 шт. |  | 1983 |  | 6400 | 0 |
|  | Всего по котельной: |  |  |  | 384889 | 229330 |
|  | Итого: |  |  | 9864,5 | 15998748,36 | 8973229,8 |

Приложение  3

к  постановлению Главы Колпашевского

городского  поселения  от 25.06.2008  № 119

Перечень

имущества теплоснабжения, передаваемого на сохранность ООО «Водоканал-1»

| № | Наименование объекта | Адрес | Год ввода | Протя- женность, м | Баланс. ст-ть, руб. | Остат. ст-ть, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной с оборудованием: | г. Колпашево, ул. Кирова, 114/1 | 1983 |  | 252467 | 179252 |
|  | Котел НР-1 |  | 2000 |  | 46149 | 33743 |
|  | Насосы: 45/30 – 2 шт. |  | 1983 |  | 1094 | 0 |
|  | Вентиляторы: ВД 3,5 |  | 1988 |  | 2953 | 0 |
|  | Дымососы: Д 3,5 2 шт. |  | 1988 |  | 12564 | 728 |
|  | Дымовая труба |  | 1983 |  | 17496 | 471 |
|  | Емкость: 5 куб.м |  | 1987 |  | 3987 | 0 |
|  | Тепловые сети |  |  | 140 | 173325 | 83175 |
|  | Итого: |  |  |  | 510035 | 297369 |

Приложение  4

к  постановлению Главы Колпашевского

городского  поселения  от 25.06.2008  № 119

Перечень

имущества теплоснабжения, передаваемого на сохранность ООО «ЧОП «Виконт»

| № | Наименование объекта | Адрес | Год ввода | Баланс. ст-ть, руб. | Остат. ст-ть, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной | г. Колпашево, Ул. Мира, 36/1-1 | 1978 | 1179718 | 814418 |
| 2. | Здание котельной | г. Колпашево, ул. Кирова, 45/1 | 1975 | 1424210 | 925737 |
| 3. | Здание котельной | г. Колпашево, ул. Мира, 6 | 1981 | 133857 | 112439 |
| 4. | Здание котельной | г. Колпашево, ул. Кирова, 114/1 | 1983 | 252467 | 179252 |
|  | Итого: |  |  | 2990252 | 2031846 |