АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2009                       № 240

г. Колпашево

О принятии стоимости произведенной реконструкции

котельных в муниципальную собственность

МО «Колпашевское городское поселение»

В соответствии с постановлением Главы Колпашевского района от 22.06.2009 № 568 «О принятии имущества в муниципальную казну муниципального образования «Колпашевский     район» и передаче в собственность муниципального образования «Колпашевское городское       поселение», договором дарения от 24.06.2009 № 6, актами приема-передачи и Положением «О   порядке управления и распоряжения имуществом  муниципальной собственности Колпашевского            городского поселения», утвержденного решением Совета Колпашевского городского поселения от 27.12.2005 № 18,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять в муниципальную собственность МО «Колпашевское городское поселение» стоимость произведенной реконструкции котельных:

1.1. Здание котельной, расположенное по адресу: г. Колпашево, ул. Портовая, 24/7, на      общую сумму 2611404,30 рублей согласно приложению 1.

1.2. Здание котельной, расположенное по адресу: г. Колпашево,  ул. Нефтеразведчиков, 8, на общую сумму 2123079,92 рублей согласно приложению 2.

1.3. Здание котельной, расположенной по адресу: г. Колпашево, Крылова, 9, на общую сумму 2412276,10 рублей согласно приложению 3.

1.4. Здание котельной, расположенное по адресу: г. Колпашево, пер Чапаева, 25/1, на         общую сумму 3041190,88 рублей, согласно приложению 4.

1.5. Здание котельной, расположенное по адресу: г. Колпашево, пер. Новый, 5/1, на общую сумму 2519938,98 рублей согласно приложению  5.

2. Муниципальному учреждению «Имущество» осуществить постановку на учет в           имущественную казну городского поселения вышеуказанные затраты по проведенной                 реконструкции котельных.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации Колпашевского   городского поселения  Баранова С.А.

И.о. Главы поселения                                                                           Ю.С. Иванов

Приложение 1

к  постановлению администрации

Колпашевского  городского  поселения

от  08.10.2009  №  240

| Виды работ по реконструкции котельной, расположенной по адресу: г. Колпашево, ул. Портовая, 24/7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка котлов водогрейных на твердом топливе "Гефест 0,8-95ТР" или эквивалент | шт. | 3 |
| 2 | Установка золоуловителя ЗУ 1-1 или эквивалент | шт. | 3 |
| 3 | Установка автоматики котла "Гефест 0,8-95ТР" или эквивалент | шт. | 3 |
| 4 | Демонтаж существующих котлов | шт. | 3 |
| 5 | Проведение пусконаладочных работ | час. | 30 |
| 6 | Транспортные расходы | час. | 50 |
| 7 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т. | 1 вентилятор | 3 |
| 8 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,12 т. | 2 вентилятор | 3 |
| 9 | Монтаж эстакады под оборудование. Сталь конструкционная, марка стали 20-1А, круглая, диаметром 20 мм. | 1 т конструкций | 0,296 |
| 10 | Кабели до 35 кв. с креплением накладными скобами, масса 1 м. кабеля, кг, до 0,5. | 100 м кабеля | 0,52 |
| 11 | Кабель силовой на напряжение 1000 в. с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, с наружным покровом из поливинилхлорида пониженной горючести марки ВВГ нг с числом жил и сечением: 3х2,5 мм 2. | км | 0,062 |
| 12 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм. | 100 шт. | 0,03 |
| 13 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 куб. м кладки | 0,015 |

Приложение 2

к  постановлению администрации

Колпашевского  городского  поселения

от  08.10.2009  №  240

| Виды работ по реконструкции котельной, расположенной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по адресу: г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 8 |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка котла стального на жидком топливе "Турботерм" – 2000 производства СМП-95 | шт. | 1 |
| 2 | Установка жаротопливной горелки (нефть) Welschaupt MS9 | шт. | 1 |
| 3 | Комплект автоматизации котла АБУ-1 | шт. | 1 |
| 4 | Обвязка котла трубопроводами Д100 мм. | м. | 10 |
| 5 | Установка водоподготовительной установки: | комплект | 1 |
|  | 5.1. Умягчитель | шт. | 1 |
|  | 5.2. Осветлитель | шт. | 1 |
|  | 5.3. Обезжелезователь | шт. | 1 |
|  | 5.4. Кран шаровой Ду 20 | шт. | 12 |
|  | 5.5. Кран шаровой Ду 40 | шт. | 16 |
|  | 5.6. Редукционный клапан | шт. | 1 |
|  | 5.7. Насосовая станция | шт. | 1 |
|  | 5.8. Обвязка ХВО трубопроводами | комплект | 1 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. толщиной слоя до 20 мм. | 100 кв. м | 0,42 |
| 7 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. толщиной слоя до 20 мм. | 100 кв. м | 0,15 |
| 8 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 кв.м. | 2 |
| 9 | Транспортные услуги | час. | 11 |
| 10 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,3 т. | 1 насос | 1 |
| 11 | Монтаж эстакады под оборудование | 1 т. конструкций | 0,453 |
| 12 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 куб. м | 100 куб. м бетона и железобетона в деле | 0,015 |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | 100 куб. м бетона и железобетона в деле | 0,048 |
| 14 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,3 т. | 1 насос | 1 |

Приложение 3

к  постановлению администрации

Колпашевского  городского  поселения

от  08.10.2009  №  240

| Виды работ по реконструкции котельной, расположенной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по адресу: г. Колпашево, ул. Крылова, 9 |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка котла стального на жидком топливе "Турботерм" – 3150 производства СМП-95 | шт. | 1 |
| 2 | Установка жаротопливной горелки (нефть) Welschaupt MS9 | шт. | 1 |
| 3 | Комплект автоматизации котла АБУ-1 | шт. | 1 |
| 4 | Обвязка котла трубопроводами Д100 мм. | м. | 10 |
| 5 | Установка водоподготовительной установки: | комплект | 1 |
|  | 5.1. Умягчитель | шт. | 1 |
|  | 5.2. Осветлитель | шт. | 1 |
|  | 5.3. Обезжелезователь | шт. | 1 |
|  | 5.4. Кран шаровой Ду 20 | шт. | 12 |
|  | 5.5. Кран шаровой Ду 40 | шт. | 16 |
|  | 5.6. Редукционный клапан | шт. | 1 |
|  | 5.7. Насосовая станция | шт. | 1 |
|  | 5.8. Обвязка ХВО трубопроводами | комплект | 1 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. толщиной слоя до 20 мм. | 100 кв. м | 0,22 |
| 7 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. толщиной слоя до 20 мм. | 100 кв. м | 0,1 |
| 8 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 кв. м | 1,1 |
| 9 | Транспортные услуги | час. | 11 |
| 10 | Монтаж газоходов | 1 т. конструкций | 0,15 |
| 11 | Монтаж эстакад под оборудование | 1 т. конструкций | 0,5 |
| 12 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 куб. м | 100 куб. м бетона и железобетона в деле | 0,0299 |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | 100 куб. м бетона и железобетона в деле | 0,09 |
| 14 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 куб. м кладки | 0,036 |

Приложение 4

к  постановлению администрации

Колпашевского  городского  поселения

от  08.10.2009  №  240

| Виды работ по реконструкции котельной, расположенной по адресу: г. Колпашево, ул. Чапаева, 25/1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж котла стального АВА - 4 | шт. | 1 |
| 2 | Установка котла стального на жидком топливе "Турботерм" – 3150 производства СМП-95 или эквивалент | шт. | 1 |
| 3 | Установка жаротопливной горелки (нефть) Welschaupt MS9 или эквивалент | шт. | 1 |
| 4 | Комплект автоматизации котла АБУ-1 или эквивалент | шт. | 1 |
| 5 | Обвязка котла трубопроводами Д100 мм. | м. | 10 |
| 6 | Установка водоподготовительной установки: | комплект | 1 |
|  | 6.1. Умягчитель | шт. | 1 |
|  | 6.2. Осветлитель | шт. | 1 |
|  | 6.3. Обезжелезователь | шт. | 1 |
|  | 6.4. Кран шаровой Ду 20 | шт. | 12 |
|  | 6.5. Кран шаровой Ду 40 | шт. | 16 |
|  | 6.6. Редукционный клапан | шт. | 1 |
|  | 6.7. Насосовая станция | шт. | 1 |
|  | 6.8. Обвязка ХВО трубопроводами | комплект | 1 |
| 7 | Установка жидкотопливной горелки "FTUZ" или эквивалент на действующие котлы | шт. | 3 |
| 8 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 куб. м. покрытий кровель | 0,62 |
| 9 | Смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам | 100 м. | 0,06 |
| 10 | Разборка мауэрлатов | 100 кв.м. кровли | 0,62 |
| 11 | Разборка стропил со стойками и подкосами из досок | 100 кв.м. кровли | 0,62 |
| 12 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 кв.м. кровли | 0,62 |
| 13 | Установка стропил и мауэрлатов, с использованием материала от разборки 70% | 1 куб. м. древесины в конструкции | 1,4 |
| 14 | Смена засыпки перекрытия с укладкой толя | 100 кв.м. перекрытия | 0,456 |

Приложение 5

к  постановлению администрации

Колпашевского  городского  поселения

от  08.10.2009  №  240

| Виды работ по реконструкции котельной, расположенной по адресу: г. Колпашево, пер. Новый, 5/1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Установка котла стального на жидком топливе "Турботерм" – 3150 производства СМП-95 или эквивалент |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Установка жаротопливной горелки (нефть) Welschaupt MS9 или эквивалент |  |  | шт. | 1 |
| 3 | Комплект автоматизации котла АБУ-1 или эквивалент |  |  | шт. | 1 |
| 4 | Обвязка котла трубопроводами Д100 мм. |  |  | м. | 10 |
| 5 | Установка водоподготовительной установки: |  |  | комплект | 1 |
|  | 5.1. Умягчитель |  |  | шт. | 1 |
|  | 5.2. Осветлитель |  |  | шт. | 1 |
|  | 5.3. Обезжелезователь |  |  | шт. | 1 |
|  | 5.4. Кран шаровой Ду 20 |  |  | шт. | 12 |
|  | 5.5. Кран шаровой Ду 40 |  |  | шт. | 16 |
|  | 5.6. Редукционный клапан |  |  | шт. | 1 |
|  | 5.7. Насосовая станция |  |  | шт. | 1 |
|  | 5.8. Обвязка ХВО трубопроводами |  |  | комплект | 1 |
| 6 | Разборка перекрытий железобетонных |  |  | шт. | 2 |
| 7 | Разборка мауэрлатов |  |  | 100 кв. м | 0,4 |
| 8 | Разборка стропил со стойками и подкосами из досок |  |  | 100 кв. м | 0,4 |
| 9 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами |  |  | 100 кв. м | 0,25 |
| 10 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбоцементных листов |  |  | 100 кв. м | 0,25 |
| 11 | Укладка плит перекрытий площадью более 5 кв. м |  |  | 100 шт. | 0,02 |
| 12 | Устройство кровель из волнистых асбоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством |  |  | 100 кв. м | 0,25 |
| 13 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов |  |  | 10 куб. м. древесины в конструкции | 0,04 |
| 14 | Установка стропил, мауэрлата |  |  | 1 куб. м. древесины в конструкции | 0,3 |
| 15 | Установка покрытий керамзитом |  |  | 1 куб. м. утеплителя | 0,25 |
| 16 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой |  |  | 100 кв. м изолируемой поверхности | 0,25 |
| 17 | Монтаж эстакады под оборудование. Сталь конструкционная, марка стали 20-1А, круглая, диаметром 20 мм. |  |  | 1 т. конструкций | 0,25 |
| 18 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 куб. м. |  |  | 100 куб. м. бетона и железобетона в деле | 0,017 |
| 19 |  | Утепление покрытий керамзитом |  | 100 куб. м. бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,034 |
| 20 |  |  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 кв. м изолируемой поверхности | 0,4 |
| 21 |  |  | Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 кв. м при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |