АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2011                         № 141

г. Колпашево

Об утверждении долгосрочной целевой программы

в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности уличного освещения на территории

Колпашевского городского поселения на 2011-2013 годы

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р, в целях реализации Программы в области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Колпашевского городского поселения Колпашевского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  прилагаемую долгосрочную целевую программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения на 2011-2013 годы.

2. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Колпашевского городского поселения       Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                                      Ю.Г. Зяблицев

Утверждена

постановлением администрации Колпашевского

городского поселения от 19.05.2011 № 141

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Паспорт программы

- Введение

- Основные цели и задачи программы

- Мероприятия программы

- Экономическое обоснование реализации мероприятий программы

- Управление программой, формы и методы контроля за реализацией программы

# Паспорт программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения на 2011 - 2013 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | поручение Совета депутатов Колпашевского городского поселения Статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Федеральный закон от 23.11.2009г. № -261-ФЗ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| заказчик программы | Совет Колпашевского городского поселения |
| Цель и задачи программы | - обустройство и восстановление уличного освещения дорог; - снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; - улучшение качества освещения улиц ; - улучшение условий и комфортности проживания граждан; - приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; - повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; - создание эстетичного вида наружного освещения города; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение уровня благоустройства города; - снижение уровня криминогенной обстановки города |
| Сроки реализации программы | 2011-2013 годы |
| Ожидаемые результаты | Реализация намеченных программных мероприятий позволит: - улучшить состояние уличного освещения города; - повысить надежность и долговечность работы сетей; - снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов; - улучшить условия проживания граждан; - повысить безопасность дорожного движения |
| Разработчик программы | Администрация Колпашевского городского поселения Отдел УМХ |
| Объемы и источники финансирования | Местный бюджет Районный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Колпашевского городского поселения |
| Организация контроля за исполнением программы | Совет Колпашевского городского поселения |

# 2. Введение

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение города. Как правило, городскому жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях города светильников и линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

На территории Колпашевского городского поселения сетей уличного освещения в общей сложности 91,348 км, в том числе

воздушных линий – 73,207 км, подземных линий – 18,141 км.

Светильников 1400 шт., в том числе: г. Колпашево – 1015 шт., с. Тогур, д. Волково – 342 шт., д. Север – 43 шт.

На территории Колпашевского городского поселения освещается 43 % улиц, в основном центральные улицы и дороги с автобусными маршрутами.

Затраты на содержание уличного освещения приведены в Приложении 1.

# Основные цели и задачи программы

Основными целями реализации данной Программы на территории муниципального образования "Колпашевское городское поселение" являются:

- обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

- улучшение качества освещения улиц;

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;

- приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

- повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения;

- создание эстетичного вида наружного освещения города;

- повышение безопасности дорожного движения;

- повышение уровня благоустройства города;

- снижение уровня криминогенной обстановки города.

# Мероприятия программы

В предлагаемых мероприятиях (таблица 1) рассматривается устройство освещения улиц городского поселения с установкой энергосберегающих светильников. На центральных улицах и улицах с автобусными маршрутами планируется организовать дежурное освещение. Устроить освещение на второстепенных улицах, отремонтировать электрические щиты, заменить и отремонтировать световые опоры, установить многотарифные счетчики.

Устройство дежурного освещения на центральных улицах города и

с. Тогур  20 км

В городском поселении линии уличного освещения выполнены из провода гупер (ПА-1х6) малого сечения, в результате чего происходят повышенные потери электроэнергии. Во избежание таких потерь необходима замена 20 км. провода на провод СИП 4х16 для организации дежурного освещения.

В г. Колпашево необходимо протянуть дополнительно 4-х жильный провод типа СИП 4х16 по улицам согласно схемы 15,75 км. по ул. Коммунистической, Комсомольской, Ленина, Кирова, Горького, Белинского, Сов. Север, Портовая, Мира, Шевченко, Лазо, Красноармейская, Ватутина, Жданова, Гоголя, Чапаева,    пер. Озерный.

В селе Тогур для обеспечения дежурного освещения предлагается  протянуть дополнительно 4-х жильный провод типа СИП 4*16 по улицам Сибирская, Советская, Дзержинского, Ленина, Свердлова, Лермонтова, Титова, пер. Ячменева  всего 4,25 км.

Для организации работы дежурного освещения нужно провести замену всех 41 электрических щитов уличного освещения с установкой реле запуска, на 21 щите установить многотарифные счетчики учета электрической энергии.

- Режим работы уличного освещения: с наступления темноты до 23-00 час. и с 7-00 час. до рассвета. Работа всей сети и дежурного освещения с 23 час. до 7 час.

Замена светильников

Подлежат замене светильники с лампами накаливания 232 шт., которые в основном установлены в с. Тогур, д. Север, д. Волково. Так же требуют замены и остальные 1168 светильников, которые физически устарели и не отвечают требованиям действующего законодательства в сфере энергосбережения.

Итого: всего 1400 светильников.

Устройство линий освещения на неосвещенных второстепенных улицах и перекрестках

В ходе выполнения мероприятий программы будут проведены работы по устройству новых линий освещения в г. Колпашево и с. Тогур всего  2,7 км.

Замена поврежденных и установка новых опор

На территории Колпашевского городского поселения установлено 477 железных опор.

Необходимо установить новые опоры взамен отсутствующих и заменить поврежденные – 86 опор в т.ч.

--установить 40 новых опор на места отсутствующих: ул. Панова – 1 шт.,   ул. Горького -1 шт., ул. Коммунистическая - 2 шт., ул. Портовая – 3 шт.,                 ул. Сов. Север – 1 шт. ул. Красноармейская - 2 шт., ул. Кольцова – 1 шт., ул. Мира - 3 шт., ул. Ленина - 1 шт., ул. Победы – 3 шт., ул. Ватутина - 4 шт., ул. Гоголя - 2 шт., ул. Комсомольская – 8 шт., ул. Парковая – 7 шт., ул. Советская с. Тогур – 1 шт.

--заменить 46 опор по следующим улицам: ул. Коммунистическая -5 шт.,     ул. Сов. Север - 6 шт., ул. Красноармейская - 10 шт., ул. Победы - 6 шт., ул. Ленина - 5 шт., ул. Мира - 3 шт., Ул. Жданова - ул. Панова -1 шт., ул. Горького – 1шт.,          ул. Ватутина - 3 шт., ул. Советская с. Тогур – 6 шт.

Выбор светильников

Для установки будут выбраны светильники оптимально подходящие для городского поселения. Стоимость одного светильника определена в 12 тыс. руб.

При устройстве первоочередных линий будет установлено 55 светильников с лампами ДРЛ-250, такими же лампами будут оборудованы светильники на замененных 40 опорах - всего 95 светильников, которые в последующем при замене всех светильников на новый тип, будут установлены в д. Север – 43 шт. и в с. Тогур, д. Волково – 52 шт.

Таблица 1. Мероприятия

| № | Виды работ, мероприятия | всего |  | 1 этап 2011 г. |  | 2 этап 2012 г. |  | 3 этап 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | Сумма Т.р. | Ед. | Сумма т.р. | Ед. | Сумма т.р. | Ед. | Сумма т.р. |
| 1 | Замена эл. щитов | 41 | 473,5 | 21 | 242,5 заключен договор | 20 | 231 | --- | --- |
| 2 | Замена опор, в т.ч. - приобретение опор - установка опор - приобретение светильников типа РКУ-200 с лампами ДРЛ-200 для установки на новые опоры | 86 | 866,6 | 70 70 40 | 696,6 596,6 100 | 16 | 170 |  |  |
| 3 | Замена светильников на светильники нового типа | 1400 | 16800 |  |  | 700 | 8400 | 700 | 8400 |
| 4 | Замена эл. счетчиков на много тарифные СЕ-301 | 21 | 84,9 | 21 | 84,9 стоимость одного 4,043 итого 84,9 | --- | ---- | --- | --- |
| 5 | Замена провода ПВА 1*6 (гупер) на СИП 4*16 с совмещением работ по устройству дежурного освещения | 20 км | 2400,0 | 10 | 1200 | 10 | 1200 |  |  |
| 6 | Устройство новых линий, в т. ч. - приобретение опор - приобретение светильников РКУ - 250 с лампами ДРЛ -250 | 2,7км | 707 | 2,15 30 55 | 576 270 110 | 0,5 | 131 |  |  |
|  | итого: |  | 21332 |  | 2800 |  | 10132 |  | 8400 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства поселения |  | 132 |  | - |  | 132 |  | - |
|  | средства района |  | 10000 |  | 2800 |  | 4000 |  | 3200 |
|  | средства области |  | 11200 |  | - |  | 6000 |  | 5200 |

Для реализации настоящих мероприятий дефицит денежных средств составляет 11200 тыс. руб.

# Экономическое обоснование реализации
мероприятий программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

экономический эффект:

- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий

социальный эффект:

- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Будет заменено 232 светильника с лампами накаливания, так же будут заменены 1168 светильников, которые физически устарели и не отвечают требованиям действующего законодательства в сфере энергосбережения.

Выполнено устройство новых линий освещения  2,7 км.

Заменено провода гупер ПА 1х6 совмещенного с прокладкой линий дежурного освещения  20 км.

Заменено электрических щитов, позволяющих регулировать степень освещенности в темное время суток  41 шт. Будут установлены многотарифные счетчики 21 шт.

Энергоэффективность будет достигнута за счет снижения потерь в проводах и в связи с установкой ламп нового типа.

Реализация настоящей Программы  обеспечит следующие конечные результаты:

- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий – в соответствии с расчетами, замена в осветительных установках ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на высокоэффективные натриевые источники света меньшей установленной мощностью дает среднюю экономию электроэнергии – более 40 %, при этом срок службы источников света увеличивается в 8 – 10 раз.

Планируемый график выполнения работ по ремонту и энергосберегающим мероприятиям сетей уличного освещения Колпашевского городского поселения представлен в Приложении 3.

# Управление программой, формы и методы контроля за реализацией программы

Выполнение мероприятий программы осуществляется по следующему механизму:

  - формирование сметы доходов и расходов;

  - согласование выделения средств из бюджетов вышестоящих органов;

  - проведение конкурсов для определения организаций, выполняющих муниципальные заказы по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции сетей уличного освещения, заключение контрактов и их реализация;

  - разработка нормативно – правовых актов, обеспечивающих реализацию программы;

  - координация деятельности организаций, участвующих в реализации программы;

  - контроль за реализацией долгосрочной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения на 2011 - 2013 годы осуществляет отдел УМХ Колпашевского городского поселения.

Приложение 1

Таблица 1. Затраты на работы по содержанию и техническому обслуживанию сетей уличного освещения.

| Наименование | 2009 г. факт | 2010 г. акт | 2011 г. план | >> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тех. обслуж. | 928,3 т.р. | 900,0 т.р. | 1100,0 т.р. | 122,0 % |
| Эл. энергия | 1852,3 т.р. | 2103,0 т.р. | 2639,0 т.р. | 125,5 % |
| Всего | 2780,63 т.р. | 3003,3 т.р. | 3739,0 т.р. | 124,5 % |

Приложение 2

Таблица 2. Работы по монтажу новых сетей уличного освещения

| № | наименование | Количество, метров | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Клубный | 200 | 52 |
| 2 | ул. Чапаева от 25/2 до № 15 – ул.К.Маркса от № 30 до № 52 | 700 | 182 |
| 3 | мкр. Геолог 18 – Геолог 3 (продолжение ул. Мичурина) | 400 | 104,4 |
| 4 | тротуар вдоль ограждения школы № 7 | 600 | 156,6 |
| 5 | пер. Шкабуры у Тогурской СОШ от ул. Октябрьская до ул. Некрасова | 250 | 81 |
| 6 | ул. Победы (от ул. Мира до ул. Кирова) | 550 | 131 |
|  | итого | 2700 | 707 |

Приложение 3

Планируемый график

выполнения работ по ремонту и энергосберегающим мероприятиям сетей

уличного освещения Колпашевского городского поселения

1-й этап 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Ед. изм. | Кол- во | Сумма (тыс. руб.) | месяц исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена электрических щитов | шт. | 21 | 242,5 | май, июнь |
| 2 | Замена электрических счетчиков на много тарифные СЕ-301 | шт. | 21 | 84,9 | май, июнь |
| 3 | Установка новых и замена существующих опор уличного освещения всего, - установка новых опор: ул. Панова – 1шт., ул. Горького -1шт., ул. Коммунистическая - 2 шт., ул. Портовая – 3 шт., ул. Сов. Север – 1 шт., ул. Красноармейская - 2 шт., ул. Кольцова – 1 шт., ул. Мира - 3 шт., ул. Ленина - 1 шт., ул. Победы – 3 шт., ул. Ватутина - 4 шт., ул. Гоголя - 2 шт., ул. Комсомольская – 8 шт., ул. Парковая – 7 шт., ул. Советская с. Тогур – 1 шт. - замена существующих опор: ул. Коммунистическая -5 шт., ул. Сов. Север - 6 шт., ул. Красноармейская - 10 шт., ул. Победы - 6 шт., ул. Мира - 3 шт. | шт. | 70 | 696,6 | июнь, июль |
| 3.1 | В том числе: - приобретение опор уличного освещения | шт. | 70 | 596,6 |  |
| 3.2 | - установка новых и замена существующих опор уличного освещения | шт. | 70 | 100,0 |  |
| 4 | Замена провода ПВА 1*6 (гупер) на СИП 4*16 с совмещением работ по устройству дежурного освещения: - ул. Победы - 2600м.,ул. Мира – 1650 м. ,ул. Лазо -1400 м., ул. Ватутина - 1050м.,ул. Красноармейская - 1250 м., ул. Ленина - 750 м.с. Тогур: ул. Советская -750 м., ул. Ленина -550 м. | км | 10 | 1200,0 | июнь, июль |
| 5 | Устройство новых линий уличного освещения: - пер. Клубный -200м., ул. Чапаева - ул. К.Маркса -700м., мкр. Геолог, 18 – Геолог, 3 (продолж. ул. Мичурина) -400м., тротуар вдоль ограждения школы № 7 -600 м., пер. Шкабуры у Тогурской СОШ от ул. Октябрьская до ул. Некрасова -250 м | км | 2,15 | 576,0 | август, сентябрь |
| 5.1 | В том числе: - приобретение опор уличного освещения | шт. | 30 | 270,0 |  |
| 5.2 | - приобретение светильников уличного освещения РКУ - 250 с лампами ДРЛ -250 | шт. | 55 | 110,0 |  |
| 6 | Итого: | тыс. руб. |  | 2800,0 |  |