АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2011                          № 439

г. Колпашево

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

ООО «Водоканал 1» по развитию водоснабжения

на территории Колпашевского городского поселения

мкр. Матьянга и НГСС

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в целях развития водоснабжения мкр. Матьянга и НГСС

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал 1».

2. Постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Колпашевского

городского поселения                                                                                                   В.А. Травков

Утверждено

постановлением администрации

Колпашевского городского поселения

от 02.12. 2011 № 439

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал 1»

по развитию водоснабжения на территории

Колпашевского городского поселения мкр. Матьянга и НГСС

Основанием для разработки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Водоканал 1» по развитию водоснабжения на территории Колпашевского городского поселения мкр. Матьянга и НГСС  (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

2) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Колпашевского городского поселения.

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

  - Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

1) обеспечение доступности для потребителей услуг системы централизованного водоснабжения со станции обезжелезивания г. Колпашево;

2) обеспечение возможности подключения каждого домовладения к городской системе водоснабжения;

3) повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

Задачи:

1. Разработать проект строительства и реконструкции водопроводных сетей Колпашевского городского поселения, обеспечивающих водоснабжение мкр. Матьянга, НГСС и прилегающих к магистральным сетям улицам, с учетом разработанного проекта Генерального плана Колпашевского городского поселения.

При проектировании рассчитать (определить) необходимость проведения мероприятий:

1) провести изыскательские работы для обустройства дополнительных скважин общим дебетом не менее 100 м3/ч;

2) провести топографические, изыскательские и проектные работы по строительству водопроводных сетей в мкр. Матьянга, НГСС.

3) осуществить мероприятия по реконструкции существующих скважин (4 шт.);

4) осуществить бурение и обустройство дополнительных скважин с установкой насосов первого подъема с системой плавного пуска (частотных преобразователей) – (2 шт.);

5) произвести строительство двух станций третьего подъема (пер. Клубный, НГСС);

6) произвести строительство водопровода в г. Колпашево от ул. Юности до                ул. Мичурина протяженностью 560 м.

7) произвести замену водовода на станции обезжелезивания Ø225 протяженностью 90 м.

8) рассмотреть необходимость строительства водопровода по ул. Мира от дома №47 до ул. Парковой Ø160 протяженностью 180 м.

2. Осуществить строительство и реконструкцию водопроводных сетей на территории Колпашевского городского поселения мкр. Матьянга и НГСС – около 33км.

  - Основные требования к инвестиционной программе.

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Требования к инвестиционной программе и ее цели:

- Паспорт программы.

- Введение.

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

- Сроки и этапы реализации программы (на период 2012-2014 г.г.).

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.

- Организационный план реализации инвестиционной программы.
            11) Финансовый план реализации инвестиционной программы.

12) Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

13) Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

14) Показатели эффективности Инвестиционной программы.

15) Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

16) Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

17) Проект инвестиционного договора.

Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

- собственные средства предприятия;

- заемные ресурсы;

- тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения;

- средства бюджета МО «Колпашевское городское поселение».

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы:

ООО «Водоканал 1» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоснабжению, направляет в орган регулирования следующие документы:

1) сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;

2) проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы;

3) акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проекта осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

4) справку об объеме предоставленной государственной и муниципальной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

5) производственную программу ООО «Водоканал 1», утвержденную в установленном порядке;

6) другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация ООО «Водоканал 1» обязано представить документы по запросу органа регулирования в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал 1» дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных и расчетов:

1) Приложение № 1 (Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы).

2) Приложение № 2 (Информация о количестве домовладений микрорайонов Матьянга и НГСС г. Колпашево, к которым необходимо подвести сети централизованного холодного водоснабжения).

3) Приложение № 3 (Информация о количестве нежилых зданий и сооружений микрорайонов Матьянга и НГСС г. Колпашево, к которым необходимо подвести сети централизованного холодного водоснабжения).

4) Приложение № 4 (Характеристика строительства водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов с расчетом их стоимости).

5) Приложение № 5 (Характеристика строительства магистральных водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов с расчетом их стоимости).

6) Приложение № 6 (Необходимые мероприятия по развитию водоснабжения на территории Колпашевского городского поселения мкр. Матьянга и НГСС).

7) Приложение № 7 (Общие затраты на проведение мероприятий по развитию водоснабжения на территории Колпашевского городского поселения мкр. Матьянга и НГСС.)

Приложение № 1

Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы:

- Точки подключения:

  - водопровод из полиэтиленовых труб Ø160 мм рабочим давлением 6 АТМ в районе дома № 11 по пер. С.Лазо.

  - водопровод из стальных труб Ø 200 мм ул. Парковая, Кольцова

- Для строительства использовать полиэтиленовые и стальные трубы Ø160,110,80,63,40,32 мм  рабочим давлением не мене 8 АТМ.

- Строительство осуществлять методом горизонтально - направленного бурения и траншейным способом в зависимости от условий состоянии грунтов и застройки территорий

- Глубина закладки труб не менее 3,2 м.

- Общая протяженность водопровода составляет 32,82 км, из них:

от точки подключения до ул. Гоголя – ул. Свердлова с примыкающими улицами 19600 м, из них :

Ø160 - 3010 м.

Ø110 – 4350 м.

Ø63 – 2400 м.

Ø40 – 4200 м.

Ø32 – 7600 м.

от  ул. Свердлова до мкр. НГСС с примыкающими улицами 4,55 км.

Ø110 – 3450 м.

Ø63 – 2050 м.

Ø40 – 1450 м.

Ø32 –  4600 м.

Всего магистральных водопроводов Ø160 - 2600 м., Ø110 – 9860 м., Ø63 – 3960 м., Ø40 – 5500 м., Ø32 –  10900 м.

- На водопроводных сетях обустроить 252 смотровых колодца Ø 1,5 м., и 21 колодец Ø 1 м., установить в них необходимую распределительную и запорную арматуру.

- На водопроводных сетях обустроить 16 водоразборных колонок, 10 пожарных гидрантов.

- Диаметры труб внутриквартальных принять по расчету.

Приложение № 2

Информация о количестве домовладений микрорайонов Матьянга и НГСС

г. Колпашево, к которым необходимо подвести сети

централизованного холодного водоснабжения

| № п\п | Наименование улицы | Количество домовладений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | мкр. Матьянга | мкр. НГСС |
| 1 | ул. Чкалова | 43 | 43 | - |
| 2 | пер. Дальний | 45 | 45 | - |
| 3 | Ул. Ленинградская | 93 | 93 | - |
| 4 | ул. Лермонтова | 23 | 23 | - |
| 5 | ул. Островского | 16 | 16 | - |
| 6 | ул. Октябрьская | 46 | 46 | - |
| 7 | ул. Панова | 98 | 98 | - |
| 8 | ул. П.Осипенко | 83 | 83 | - |
| 9 | ул. Новосибирская | 78 | 78 | - |
| 10 | пер. Звездный | 9 | 9 | - |
| 11 | ул. Центральная | 62 | 62 | - |
| 12 | ул. Папанина | 32 | 32 | - |
| 13 | ул. Менделеева | 18 | 18 | - |
| 14 | ул. Некрасова | 183 | 157 | 26 |
| 15 | ул. Промысловая | 140 | 127 | 13 |
| 16 | пер. Рыбацкий | 4 | 4 | - |
| 17 | ул. Матьянговская | 10 | 10 | - |
| 18 | пер. Новый | 64 | 60 | 4 |
| 19 | пер. Клубный | 202 | - | 202 |
| 20 | ул. Чернышевского | 17 | 10 | 7 |
| 21 | ул. Космодемьянской | 70 | 28 | 42 |
| 22 | ул. Матросова | 85 | - | 85 |
| 23 | ул. Радужная | 16 | - | 16 |
| 24 | ул. Ватутина | 102 | 102 | - |
| 25 | ул. Гоголя | 200 | 139 | 61 |
| 26 | ул. Жданова | 54 | 54 | - |
| 27 | ул. Свердлова | 68 | 46 | 22 |
| 28 | ул. Кордонная | 6 | - | 6 |
| 29 | ул. Судостроителей | 15 | - | 15 |
| 30 | ул. Карповича | 11 | - | 11 |
| 31 | ул. Науки | 112 | - | 112 |
| 32 | ул. Пилипенко | 2 | - | 2 |
| 33 | ул. Рогачева | 8 | - | 8 |
| 34 | ул. Селекционная | 115 | - | 115 |
| 35 | пер. Болотный | 6 | - | 6 |
| 36 | пер. Таежный тупик | 12 | - | 12 |
| 37 | пер. 40лет Победы | 16 | - | 16 |
| 38 | пер. Парковый | 27 | - | 27 |
| 39 | пер. Почтовый | 6 | - | 6 |
| 40 | пер. Селекционный | 25 | - | 25 |
|  | Итого, в т. ч. мкр. Матьянга, мкр. НГСС | 2222 | 1383 | 839 |

Приложение № 3

- Информация о количестве нежилых зданий и сооружений микрорайонов Матьянга и НГСС г. Колпашево, к которым необходимо подвести сети

- централизованного холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Годовой объем потребления холодной воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «СОШ№4» | 1 | 1445 |
| 2 | ДК «Рыбник» | 1 | 65 |
| 3 | МУ «Библиотека» | 1 | 90 |
| 4 | Котельная «Новый» | 1 | 8000 |
| 5 | Котельная «Судоверфь» | 1 | 356 |
| 6 | Котельная «Феникс» | 1 | 160 |
| 7 | Котельная «НГСС» | 1 | 400 |
| 8 | Котельная «Телецентр» | 1 | 64 |
| 9 | Пекарня | 2 | 1125 |
| 10 | Рыбный цех | 1 | 1300 |
| 11 | Магазины | 8 | 278 |
| 12 | Механические мастерские техучастка | 1 | - |
| 13 | ФАП | 1 | 120 |
| 14 | Библиотека НГСС | 1 | - |
| 15 | Школа НГСС | 1 | 635 |
| 16 | Нарымская селекционная станция | 1 | 212 |
| 17 | Фермерское хозяйство | 1 | - |
| 18 | Телецентр | 1 | 240 |
| 19 | Объекты сельхозназначения (ферма содержания КРС) | 1 | 1720 |
|  | Итого всего в т. ч. мкр. Матьянга, мкр. НГСС | 27 20 7 | 16 210 13 283 2 927 |

Норматив потребления на 1 чел.  в домовладении составляет 2,8 м3. в месяц. В среднем на домовладение потребление холодной воды составляет 8,4 м3 в месяц.

Приложение № 4

Часть 1. Характеристика строительства водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов с расчетом их стоимости

Характеристика строительства водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов

| № п/п | наименование улицы | протяженность трубопровода Ø63, м. | протяженность трубопровода Ø40, м. | протяженность трубопровода Ø32, м. | необходимость устройства водоразборных колонок | необходимость устройства пожарных гидрантов | необходимость устройства водопроводных колодцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Колпашево ул. Ватутина | 450 |  |  | 1 | 1 | 11 |
| 2 | г. Колпашево ул. Гоголя | 400 |  | 450 |  | 1 | 12 |
| 3 | г. Колпашево пер. Дальний |  |  | 1070 |  |  | 6 |
| 4 | г. Колпашево ул. Жданова | 100 |  | 750 |  |  | 5 |
| 5 | г. Колпашево пер. Звездный | 150 |  | 80 | 1 |  |  |
| 6 | г. Колпашево ул. З. Космодемьянской |  | 80 | 75 |  |  | 3 |
| 7 | г. Колпашево пер. Клубный | 400 | 100 |  |  |  | 18 |
| 8 | г. Колпашево ул. Лермонтова |  | 200 | 200 |  |  |  |
| 9 | г. Колпашево ул. Ленинградская |  | 300 | 950 |  |  | 8 |
| 11 | г. Колпашево ул. Менделеева |  |  | 200 |  |  | 2 |
| 12 | г. Колпашево ул. Матросова | 410 | 190 |  | 1 |  | 4 |
| 13 | г. Колпашево ул. Некрасова |  | 200 | 950 |  |  | 11 |
| 14 | г. Колпашево пер. Новый |  | 250 |  |  |  | 3 |
| 15 | г. Колпашево ул. Новосибирская | 850 |  | 150 |  |  | 6 |
| 16 | г. Колпашево ул. Островского |  | 180 | 100 |  |  | 2 |
| 17 | г. Колпашево ул. Панова |  | 950 | 350 | 1 |  | 7 |
| 18 | г. Колпашево ул. Папанина |  | 200 | 200 |  |  | 2 |
| 19 | г. Колпашево ул. Промысловая |  | 650 | 250 |  |  | 6 |
| 20 | г. Колпашево ул. П. Осипенко |  |  | 460 | 1 |  | 6 |
| 21 | г. Колпашево пер. Рыбацкий |  |  | 150 |  |  | 1 |
| 22 | г. Колпашево ул. Свердлова | 180 | 250 | 125 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | г. Колпашево ул. Судостроителей |  |  | 140 |  |  | 1 |
| 24 | г. Колпашево ул. Центральная | 70 | 350 | 200 |  | 1 | 8 |
| 25 | г. Колпашево ул. Чкалова |  | 300 | 600 |  |  | 5 |
| 26 | г. Колпашево ул. Чернышевского |  |  | 150 |  |  | 2 |
|  | ИТОГО | 3010 | 4200 | 7600 | 6 | 4 | 134 |

Стоимость работ по прокладке водопроводов, водопроводных колодцев,

водоразборных колонок и пожарных гидрантов

| Мероприятия | Ø труб, метод укладки | протяженность м, количество шт. | стоимость строительства 1м., ед., руб. | Общая стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка труб напорных | 63 б/транш. | 1250 | 3537,55 | 4 421 937,5 |
|  | 63 транш. | 1760 | 464,4 | 817 344 |
|  | 40 б/транш. | 2380 | 3504,19 | 8 339 972,2 |
|  | 40 транш. | 1820 | 391,06 | 711 729,2 |
|  | 32 б/транш. | 3350 | 3492,72 | 11 700 612 |
|  | 32 транш. | 4250 | 381,1 | 1 619 675 |
| Итого: |  |  |  | 27 611 269,9 |
| строительство водопроводных колодцев |  | 134 | 65 779 | 8 814 386 |
| строительство водопроводных колодцев с водоразборными колонками |  | 6 | 78 803 | 472 818 |
| строительство водопроводных колодцев с пожарными гидрантами |  | 4 | 81 719 | 326 876 |
| Итого по колодцам: |  |  |  | 9 614 080 |
| Итого всего: |  |  |  | 37 225 349,9 |

Часть 2. Характеристика строительства водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов с расчетом их стоимости

Характеристика строительства водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов

| № п/п | наименование улицы | протяженность трубопровода Ø63, м. | протяженность трубопровода Ø40, м. | протяженность трубопровода Ø32, м. | необходимость устройства водоразборных колонок | необходимость устройства пожарных гидрантов | необходимость устройства водопроводных колодцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Колпашево ул. 40 лет Победы |  |  | 200 |  |  | 2 |
| 2 | г. Колпашево ул. Карповича |  |  | 200 |  |  | 1 |
| 3 | г. Колпашево ул. Кордонная |  |  | 200 |  |  | 1 |
| 4 | г. Колпашево ул. Матросова |  | 200 |  | 1 |  | 1 |
| 5 | г. Колпашево ул. Науки | 650 | 600 | 1250 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | г. Колпашево ул. Некрасова |  | 150 |  |  |  | 3 |
| 7 | г. Колпашево пер. Парковый |  |  | 400 | 1 |  | 5 |
| 8 | г. Колпашево пер. Почтовый |  |  | 50 |  |  | 1 |
| 9 | г. Колпашево ул. Радужная |  |  | 600 |  |  | 3 |
| 10 | г. Колпашево ул. Свердлова | 300 |  |  |  |  | 2 |
| 11 | г. Колпашево пер. Селекционный |  |  | 400 |  |  | 3 |
| 12 | г. Колпашево пер.Таежный тупик |  | 350 |  | 1 |  | 2 |
|  | ИТОГО | 950 | 1300 | 3300 | 5 | 1 | 29 |

Стоимость работ по прокладке водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов

| Мероприятия | Ø труб, метод укладки | протяженность м, количество шт. | стоимость строительства 1м., ед., руб. | Общая стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка труб напорных | 63 б/транш. | 950 | 3537,55 | 3 360 673 |
|  | 40 б/транш. | 1300 | 3504,19 | 4 555 447 |
|  | 32 б/транш. | 3300 | 3492,72 | 11 525 976 |
| Итого: |  |  |  | 19 442 096 |
| строительство водопроводных колодцев |  | 29 | 65779 | 1 907 591 |
| строительство водопроводных колодцев с водоразборными колонками |  | 5 | 78803 | 394 015 |
| строительство водопроводных колодцев с пожарными гидрантами |  | 1 | 81719 | 81 719 |
| Итого по колодцам: |  |  |  | 2 383 325 |
| Итого всего: |  |  |  | 21 825 421 |

Приложение № 5

Характеристика строительства магистральных водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов с расчетом их стоимости

Характеристика строительства магистральных водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов

| №п/п | наименование улицы | протяженность трубопровода Ø160, м. | протяженность трубопровода Ø110, м. | необходимость устройства водоразборных колонок | необходимость устройства пожарных гидрантов | необходимость устройства водопроводных колодцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Колпашево ул. Ватутина |  | 450 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | г. Колпашево ул. Гоголя |  | 820 |  | 1 | 12 |
| 3 | г. Колпашево ул. Лермонтова | 135 |  |  |  |  |
| 4 | г. Колпашево ул. Ленинградская | 200 |  |  |  | 8 |
| 5 | г. Колпашево ул. Некрасова |  | 450 |  |  | 11 |
| 6 | г. Колпашево ул. Островского | 315 |  |  |  | 2 |
| 7 | г. Колпашево ул. П. Осипенко | 475 | 250 | 1 |  | 6 |
| 8 | г. Колпашево ул. Свердлова |  | 340 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | г. Колпашево пер. С.Лазо | 600 |  |  |  | 7 |
| 10 | г. Колпашево ул. Центральная |  | 350 |  | 1 | 8 |
| 11 | г. Колпашево ул. Чкалова | 875 |  |  |  | 5 |
| 12 | ул. Парковая от ул. Кольцова до пер. Моховой- ул. Красноармейская |  | 1550 | 1 |  | 14 |
| 13 | г. Колпашево ул. Гоголя |  | 3250 |  |  | 13 |
| 14 | г. Колпашево ул. Селекционная |  | 2400 | 1 | 1 | 8 |
|  | ИТОГО | 2600 | 9860 | 5 | 5 | 110 |

Стоимость работ по прокладке магистральных водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов

| Мероприятия | Ø труб | протяженность м, количество шт. | стоимость строительства 1м., ед., руб. | Общая стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка труб напорных | 160б/транш. | 1925 | 4661,24 | 8 972 887 |
|  | 160 транш. | 675 | 945,48 | 638 199 |
|  | 110б/транш. | 2250 | 3363,69 | 7 568 302,5 |
|  | 110 транш. | 7610 | 709,62 | 5 400 208,2 |
| Итого: |  |  |  | 22 579 597 |
| строительство водопроводных колодцев |  | 110 | 65779 | 7 235 690 |
| строительство водопроводных колодцев с водоразборными колонками |  | 5 | 78803 | 394 015 |
| строительство водопроводных колодцев с пожарными гидрантами |  | 5 | 81719 | 408 595 |
| Итого по колодцам: |  |  |  | 8 038 300 |
| Итого всего: |  |  |  | 30 617 897 |
| осуществить строительство и реконструкцию водопроводных сетей на территории Колпашевского городского поселения мкр. Матьянга и НГСС– 32,82 км. |  |  |  | 89 668 667,6 |

Приложение № 6

Необходимые мероприятия по развитию водоснабжения

на территории Колпашевского городского поселения мкр. Матьянга и НГСС

| проект строительства и реконструкции водопроводных сетей Колпашевского городского поселения |  |  |  | 600 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| изыскательские работы для обустройства дополнительных скважин общим дебетом не менее 100 м3/ч |  |  |  | 200 000 |
| топографическая съемка и изыскательские работы в мкр. Матьянга, НГСС |  |  |  | 350 000 |
| экспертиза проекта |  |  |  | 200 000 |
| реконструкции существующих скважин |  |  |  | 3 000 000 |
| бурение и обустройство дополнительных скважин с установкой насосов первого подъема с системой плавного пуска (частотных преобразователей) – (2 шт.) |  |  |  | 6 000 000 |
| произвести строительство станции третьего подъема (пер. Клубный, НГСС) |  |  |  | 2 000 000 |
| произвести строительство водопровода в г. Колпашево от ул. Юности до ул. Мичурина протяженностью 560 м. |  |  |  | 1 500 000 |
| Произвести строительство водопровода по ул. Мира от дома № 47 до ул. Парковая Ø 160 протяженностью 180 м |  |  |  | 500 000 |
| Итого: |  |  |  | 14 350 000 |

Приложение № 7

Общие затраты на проведение мероприятий по развитию водоснабжения на

территории Колпашевского городского поселения мкр. Матьянга и НГСС

Для обеспечения мероприятий по строительству водопровода холодного водоснабжения к домовладениям и другим зданиям и сооружениям мкр. Матьянга и          мкр. НГСС г. Колпашево необходимо 104 млн. 18 тыс. 667 руб.