АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020											     № 49

Об организации и проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу

г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21

В соответствии со статьями 156, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от                         6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании части 2 статьи 44 Устава муниципального образования «Колпашевское городское поселение», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством жилищные правоотношения владельцев помещений многоквартирного дома, и в связи с необходимостью избрания способа управления многоквартирным домом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения организовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Колпашево, мкр.Геолог, д.21.

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адресу: г. Колпашево,                       мкр.Геолог, д.21 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества для собственников и иных пользователей жилых помещений в многоквартирном доме, расположенным по адресу: г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21 в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Колпашевского городского поселения                       Иванова Ю.С.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 28.01.2020 № 49

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу

г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21

Информационная карта

| Наименование организатора конкурса, контактная информация: | Администрация Колпашевского городского поселения. Почтовый адрес: 636460, г. Колпашево, ул. Победы, д.5. Руководитель: Щукин Алексей Владимирович, Глава Колпашевского городского поселения. Ответственный исполнитель: Валитова Ксения Петровна. Контактный телефон: (8-38-254) 5-63-33. Факс: (8-38-254) 5-06-66, (8-38-254) 5-13-43, официальный сайт: www.torgi.gov.ru |
| --- | --- |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21, составляет 3 503,14 рублей. ИНН 7007008273, КПП 700701001 Администрация Колпашевского городского поселения л/с 05653004310 Р/с 40302810900003000169 БИК 046902001 ОКПО 79191428 отделение Томск г.Томск Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не признанным участниками конкурса, в течении 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов. |
| Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения договоров управления многоквартирным домом |
| Объекты конкурса | Многоквартирный дом, расположенный по адресу г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21. |
| Начальная цена договора за год | Для данного объекта конкурса составляет 840 753,36 рублей. |
| Участники конкурса: | Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель. Заявку на участие в открытом конкурсе необходимо заполнить в соответствии с приложениями № 2,3 к конкурсной документации. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. |
| Требования к участникам конкурса | 1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации; 3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; при этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего требования понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента; 6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации; 7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу; 8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств | Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им договор управления многоквартирным домом (согласно типовому договору приложения № 4 к конкурсной документации), а также обеспечение исполнения обязательств. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им договоры управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств | Должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом. |
| Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и пользователя помещений, платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги | Плата пользователями за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится: ежемесячно до 25 числа, следующего за истекшим расчетным периодом на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией. |
| Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом | Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. Собственник помещения в многоквартирном доме имеет право за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. |
| Порядок оплаты собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом | В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления, собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги. Управляющая организация предъявляет собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. |
| Размер обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом | Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться: - страхование ответственности управляющей организации; - безотзывная банковская гарантия; - залог депозита. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса должен подтвердить обеспечение исполнения обязательств путем представления организатору конкурса нотариально заверенной копии договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывной банковской гарантии. Конкретный способ выбирает сама управляющая организация. Размер обеспечения исполнения обязательств для объекта конкурса составляет 36 183,43 рублей. |
| Срок действия договоров управления многоквартирным домом | 3 года с даты подписания договора. Договор управления многоквартирным домом может быть продлен на 3 месяца, если: - большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; - способ управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом , выбранный на основании решения собственников, не реализован, то есть товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы; - другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; - другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом. |

Порядок проведения осмотра объекта конкурса

1. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанным в Графике проведения осмотра объекта конкурса, организует проведение осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса.

2. Претенденты и заинтересованные лица обязаны уведомить организатора конкурса о желании осмотреть объекты конкурса в установленные дни и часы не позднее чем за день до проведения осмотра. Уведомление может быть сделано посредством факсимильной связи, телефонограммы или лично. И в назначенное время в соответствии с графиком осмотра  обязаны прибыть к месту проведения осмотра объекта конкурса в соответствии со временем указанным в графике проведения осмотров. Отсутствие одного из претендентов или заинтересованного лица не является препятствием для проведения осмотра другими претендентами или заинтересованными лицами.

График проведения осмотра

| Расположение объекта конкурса | Дата осмотра | Время осмотра | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21 | 31.01.2020 | 9.30 | Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения Валитова К.П. |
|  | 06.02.2020 | 9.30 |  |
|  | 13.02.2020 | 9.30 |  |

Порядок изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом

Указанные в настоящей конкурсной документации обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

7. Организатором конкурса осуществляется аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам.

9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией на основании Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75.

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по следующим основаниям:

1) непредставление определенных приложением № 3 к конкурсной документации документов, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям, установленных конкурсной документацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75.

11. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса.

12. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом (согласно приложению № 4 к конкурсной документации). При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

14. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

15. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Порядок проведения конкурса

1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2. Организатором конкурса осуществляется аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

3. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного конкурсной документацией, меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение)

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

5. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса.

6 В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

7. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

8. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса, в случаях признания участника конкурса победителем в соответствии с пунктами 4-6 настоящего Порядка.

9. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса.  Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

10. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте.

Приложение № 1

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу г.Колпашево, мкр.Геолог, д.21

Утверждаю

Глава Колпашевского городского поселения

______________________________А.В. Щукин

(должность, ф.и.о. руководителя

органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса)

636460, Томская область, г.Колпашево,

ул.Победы, д.5, тел./факс: 83825453524

kolpsh@tomsk.gov.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

«____» _________________ 2020 г.

(дата утверждения)

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 | Годовая плата, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательные работы и услуги |  |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,5 | 18,0 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, | по требованию ежемесячно |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента и подвала |  | 0,1 | 1,2 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, отклонения от вертикали. При выявлении нарушений — разработка контрольных шурфов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундамента и системы водоотвода фундамента. При выявлении нарушений — восстановление их работоспособности | 2 раза в год |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушений | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в год |  |  |
| Контроль за состоянием дверей подвалов, технических подполий, запорных устройств на них, устранение выявленных неисправностей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,21 | 2,52 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |  |
| Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями. | 2 раза в год |  |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 2 раза в год |  |  |
| Проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год |  |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по необходимости |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,08 | 0,96 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |  |
| Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры | 2 раза в год |  |  |
| Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 1,05 | 12,6 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. | 2 раза в год |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 | 0,12 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях. | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,18 | 2,16 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков. | 1 раз в год |  |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды. | ежемесячно |  |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей. | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,01 | 0,12 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов |  | 0,02 | 0,24 |
| Проверка состояния основания и поверхностного слоя. | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 | 0,48 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |  | 0,29 | 3,48 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем, контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |  |
| 12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем |  | 1,4 | 16,8 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 2 раза в год |  |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.). | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации. | 2 раза в год |  |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений. | по необходимости |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | 1,3 | 15,6 |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления. | по необходимости |  |  |
| Промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений. | по необходимости |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 1,83 | 21,96 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | 1 раз в год |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 2 раза в год |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | постоянно |  |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | постоянно |  |  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтового хозяйства |  | 5,1 | 61,2 |
| Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | постоянно |  |  |
| Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта в многоквартирном доме. | Проводятся ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовые осмотры |  |  |
| Ремонт лифта в многоквартирном доме. | по необходимости |  |  |
| Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта. | постоянно |  |  |
| Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта, в том числе после замены элементов оборудования. | по необходимости |  |  |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 11,45 | 137,4 |
| Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов: - сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); - влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов с первого по пятый этажи многоквартирного дома | 1 раз в неделю 8 раз месяц |  |  |
| Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в 2 месяца |  |  |
| Мытье окон. | 2 раза в год |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества. | 2 раза в год 4 раза в год |  |  |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории в холодный период года |  | 1,55 | 18,6 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | 8 раз в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда. | по необходимости |  |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. | 4 раза в месяц |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 8 раз в месяц |  |  |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории в теплый период года |  | 0,21 | 2,52 |
| Подметание и уборка придомовой территории. | 4 раз в месяц |  |  |
| Уборка и выкашивание газонов. | 1 раз в год |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 4 раз в месяц |  |  |
| 19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. |  | 1,5 | 18,0 |
| 20. Техническое обслуживание домофона |  | 0,25 | 3,0 |
| Чистка, смазка, регулировка | ежемесячно |  |  |
| Текущий ремонт отдельных блоков, узлов, магистральных кабелей, кабелей питания и абонентский проводки в местах общего пользования | По необходимости |  |  |
| Ремонт неисправностей, полученных в результате действий вандального характера | По необходимости |  |  |
| Замена вышедших их строя блоков и узлов домофонной системы | По необходимости |  |  |
| 21. Текущий ремонт |  | 1,72 | 20,64 |
| Всего по обязательным работам и услугам |  | 29,80 | 357,6 |

Приложение № 2

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу г.Колпашево, мкр.Геолог, д.21

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

_______________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:______

_______________________________________________________________________________	.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:  _____________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

______________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

________________________________________________________________________________

управления многоквартирным домом способа внесения

_______________________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

_______________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

.

Настоящим  _______________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование)

_______________________________________________________________________________

организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

_______________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №3

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу г.Колпашево, мкр.Геолог, д.21

Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) сведения и документы о претенденте:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

- номер телефона;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленных конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке. Претендент может подать по одному объекту только одну заявку.

4. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

5. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении установленного срока прием заявок прекращается.

6. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.

7. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №2 к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее подписание от имени претендента.

8. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

9. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие в открытом конкурсе.

10. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных надлежащим образом копиях.

11. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.

12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

13. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-либо данных необходимо указать слово «нет».

14. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе единая комиссия вправе не допустить к участию в открытом конкурсе Претендента, заявка которого оформлена с отступлениями от требований, указанных в настоящем разделе.

Приложение №4

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для

управления многоквартирным домом, расположенным по  адресу:

Томская область, Колпашевский район,

г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21

Договор

управления многоквартирным домом,

расположенным по адресу: Томская область, Колпашевский район,

г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21

г. Колпашево                                                                                        «__» _________ 201_ г.

_____________________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21 (далее - многоквартирный дом), указанные в разделе 10 настоящего договора (далее – Собственник(-и) помещения(-й), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор управления многоквартирным домом расположенным по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор заключен на условиях, определенных: протоколом № _____ открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от «___» _______ 201__ года, проведенного в установленном порядке Администрацией Колпашевского городского поселения.

1.2. При исполнении условий Договора Стороны руководствуются:

1.2.1. Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измерения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего  качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и иными положениями законодательства Российской Федерации, регулирующими жилищно – коммунальные правоотношения;

1.2.2. нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области и г. Томска в области жилищно - коммунальных правоотношений;

1.2.3. Решениями общих собраний собственников многоквартирного дома.

1.3. Условия Договора являются равными для всех Собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, а также если прямо указано в Договоре, для пользователей помещений.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями Договора Управляющая организация по заданию Собственников помещений в многоквартирном доме в течение указанного в пункте 8.1 Договора срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

2.2. Состав и состояние общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме на момент заключения Договора указаны в Приложении 1 к Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Приступить к выполнению Договора не позднее «___»________ 201__ года.

3.1.2. Осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства управление общим имуществом в многоквартирном доме, выполнять услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно соответствующему Перечню (Приложение 2 к Договору) самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц (соисполнителей).

Изменения в Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение 2 к Договору) вносятся на основании решения общего собрания Собственников помещений.

В случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Одновременно с заключением Договора передать уполномоченному представителю Собственников помещений заверенные ею копии: Устава, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, а в случае внесения изменений в учредительные документы - копии соответствующих документов.

3.1.4. Предоставлять Собственникам, иным пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальные услуги в необходимом объеме и надлежащего качества, безопасные для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу, а именно: холодное водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, отпуск тепловой энергии (отопление), отпуск горячей воды.

В случае, если коммунальные ресурсы не производятся Управляющей организацией самостоятельно, то исполнение обязанности настоящего пункта осуществляется посредством  заключения в письменной форме Управляющей организацией с ресурсоснабжающими организациями договоров на предоставление коммунальных ресурсов на условиях, не противоречащих «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и соответствующих положениям Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении и теплоснабжении.

Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, качеством и количеством (объемом) поставляемых коммунальных ресурсов. Собственник, пользователи, ссудополучатели, арендаторы заключают прямые договоры на коммунальные ресурсы.

3.1.5. Обеспечивать предоставление Собственникам, пользователям помещений иных услуг (радиовещания, телевидения, видеонаблюдения; обеспечивать работоспособное состояние домофона, кодового замка двери подъезда, охраны общего имущества в многоквартирном доме и т.п.), определенных по результатам открытого конкурса.

3.1.6. Информировать Собственников помещений о заключении указанных в пунктах 3.1.4 и 3.1.5 Договора договоров, а также о порядке оказания, оплаты предусмотренных в них услуг.

3.1.7. Доводить до сведения Собственников помещений, иных пользователей, информацию о видах, стоимости и порядке оказания (выполнения) за отдельную плату услуг и работ в отношении имущества Собственников помещений, иных пользователей, не входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, посредством размещения данной информации на стендах в подъездах многоквартирного дома, в помещении и на Интернет-сайте (при его наличии) Управляющей организации.

Управляющая организация должна обеспечить Собственникам помещений в многоквартирном доме свободный доступ к установленной законом информации о своей деятельности путем размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с частью 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, разделом 10 Состава информации, утвержденного приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016.

3.1.8. Представлять Собственникам помещений предложения о проведении капитального ремонта с указанием перечня, необходимого объема и сроков выполнения работ, порядка финансирования, ремонта, сроков возмещения расходов, с предоставлением расчета расходов на их проведение, в том числе стоимости материалов, и расчета размера платы за капитальный ремонт для каждого Собственника помещения, а также другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта.

3.1.9. Регулярно, с учетом периодичности, установленной Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, а также не менее 2 (Двух) раз в год с участием уполномоченного общим собранием Собственников помещений представителя и (или) лица, наделенного надлежащим образом соответствующими полномочиями с правом подписи актов осмотра и иных документов, проводить осмотры общего имущества в многоквартирном доме, на их основе производить анализ и оценку технического состояния общего имущества, разрабатывать и корректировать с учетом обращений Собственников помещений планы работ.

Результаты осмотров (общих, частичных, внеочередных) должны отражаться в специальных документах по учету технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах.

3.1.10. Производить по требованию Собственника, иных пользователей помещений сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги и не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения требования выдавать документы, подтверждающие правильность начисления Собственникам и пользователям помещений платежей с учетом соответствия качества предоставляемых услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также правильность начисления неустоек (штрафов, пеней), либо в случае неправильного начисления платы производить ее корректировку.

3.1.11. Информировать Собственников, иных пользователей помещений об изменении размера платы по Договору не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата в ином размере.

3.1.12. Вести отдельный учет поступлений платежей и затрат, связанных с исполнением Договора.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчеты, подписанные руководителем и главным бухгалтером Управляющей организации по затратам на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и о целевом использовании полученной от Собственников и (или) пользователей помещений платы (об исполнении Договора) с предоставлением Собственникам актов выполненных работ, счетов-фактур, наряд-заданий и иных документов, подтверждающих объем выполненных работ и их стоимость, согласованных с Собственником.

Отчеты предоставляются в форме согласно Приложению 3 к Договору в следующем порядке:

- ежемесячные - в срок до 20-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.;

- ежеквартальные – в срок до 20-го числа месяца, следующего за месяцем истекшего квартала;

- ежегодные отчеты - в феврале текущего года за прошедший год. Данные отчеты  предоставляются также в Администрацию Колпашевского городского поселения (как органу муниципального жилищного контроля) и размещаются в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с частью 11 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В адрес Администрации Колпашевского городского поселения отчет представляется письменно с сопроводительным письмом. Собственнику отчеты предоставляются путем его размещения на досках объявлений данного многоквартирного дома, либо в местах общего пользования, а также в обязательном порядке направляется в письменном виде на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе 10 Договора. Годовые отчеты также дополнительно размещаются на информационных стендах в помещении Управляющей компании и на официальном сайте Управляющей компании.

По требованию Собственников помещений Управляющая организация обязана предоставить иные документы, подтверждающие произведенные ею расходы и их обоснованность в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.22 Договора.

3.1.14. Принимать, вести и хранить, а также актуализировать и восстанавливать (при необходимости) техническую документацию многоквартирного дома. По обращению Собственников помещений знакомить их с содержанием имеющихся у Управляющей организации документов, предоставлять заверенные копии в десятидневный срок со дня обращения Собственника помещения.

3.1.15. Обеспечивать по решению общего собрания Собственников помещений и за счет их средств изготовление недостающей документации в отношении многоквартирного дома и внесение в нее с учетом результатов проводимых осмотров изменений, отражающих состояние дома.

3.1.16. Вести в специальных журналах учет устных и письменных заявок Собственников и (или) иных пользователей помещений на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования, строительных конструкций и других элементов многоквартирного дома.

Указанные заявки рассматривать в день их поступления. Устранение неисправностей организовывать не позднее дня, следующего за днем поступления заявки. В случаях, когда для устранения неисправностей требуется более длительное время, о принятых решениях мотивированно сообщать заявителям не позднее 2 (Двух) дней со дня принятия заявки от заявителя.

3.1.17. В десятидневный срок рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственников помещений и (или) иных пользователей помещений, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные действующим законодательством и Договором сроки, вести учет устранения указанных в них недостатков.

3.1.18. Определить из числа сотрудников Управляющей организации должностных лиц, ответственных за регистрацию граждан по месту жительства и пребывания в помещениях многоквартирного дома на основании договоров, и обеспечить выполнение ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством.

По обращениям Собственников помещений и (или) иных пользователей помещений выдавать в день обращения либо в соответствии с установленным и доведенным до Собственников, пользователей помещений расписанием справки установленного образца, выписки из домовой книги и лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы в пределах своей компетенции.

3.1.19. При принятии Собственниками помещений решения о привлечении для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по Договору независимой организации, инженера, специалиста, эксперта заключить соответствующий договор с указанными лицами и обеспечить оплату их услуг за счет средств Собственников помещений.

3.1.20. Осуществлять приемку работ по текущему (капитальному) ремонту дома, с составлением актов освидетельствования (приемки) скрытых работ, комиссионно, при участии представителей Собственников помещений, наделенных соответствующими полномочиями общим собранием Собственников помещений.

3.1.21. Осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства подготовку многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, с оформлением паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях.

3.1.22. Предоставлять Собственникам помещений или уполномоченным ими лицам по их запросам копии документов, информацию и сведения в письменном виде, касающиеся управления многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества в доме, предоставления коммунальных услуг, о выполненных работах и оказанных (предоставленных) услугах, о ценах (тарифах) и размерах платы за такие работы и услуги, об участии представителей органов местного самоуправления в годовых и внеочередных собраниях собственников помещений, а также иную предусмотренную информацию в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса (часть 2 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункты п. 34, 36 Правил предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»).

3.1.23. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня прекращения Договора обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному или жилищно-строительному кооперативу либо иному специализированному потребительскому кооперативу, а в случае непосредственного управления таким домом Собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если данный собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме (часть 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Помимо указанного в настоящем пункте, Управляющая организация обязана перечислить вновь выбранной управляющей организации оставшиеся неизрасходованными на дату прекращения Договора денежные средства, полученные от Собственников и пользователей помещений в качестве обязательных платежей, в том числе на ремонт многоквартирного дома, и носящих целевой характер.

3.1.24. Информировать Собственников, пользователей помещений о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала перерыва.

3.1.25. По требованию Собственника или пользователей помещений в возможно короткий срок, но не более одних суток, направлять своего представителя для выяснения причин непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества с обязательным составлением соответствующего акта, а также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственника, пользователя помещений в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным предоставлением коммунальных услуг.

3.1.26. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять аварии в сроки, установленные действующим законодательством и Договором. Обеспечить доведение до Собственников и пользователей помещений информации о телефонах аварийно-диспетчерских служб посредством ее размещения в специально отведенных местах многоквартирного дома (п. 3.1.30 Договора).

3.1.27. При наличии коллективных (общедомовых) приборов учета ежемесячно, в течение последней недели месяца, снимать их показания и заносить в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. По требованию любого из Собственников помещений в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения, предоставить ему указанный журнал или по письменному запросу Собственника направить надлежащим образом заверенную его копию.

3.1.28. Принимать участие в приемке индивидуальных приборов учета коммунальных услуг к коммерческому учету с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1.29. Обеспечивать доставку Собственникам и (или) пользователям помещений платежных документов не позднее 12 (двенадцатого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

3.1.30. Размещать информацию о коммунальных услугах и порядке их предоставления в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» гражданам на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

3.1.31. Регулярно (не реже чем 1 раз в год) разрабатывать и доводить до сведения Собственников, пользователей помещений предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышении энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.32. В отопительный сезон проводить действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил.

Доводить до сведения Собственников, пользователей помещений информацию об указанных действиях или об отсутствии возможности их проведения по технологическим причинам.

3.1.33. Устранять аварийное состояние многоквартирного дома, его части, отдельных конструкций или элементов инженерного оборудования за счет средств Собственников, пользователей  помещений. В случае если аварийное состояние многоквартирного дома, его части, отдельных конструкций или элементов инженерного оборудования вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением Управляющей организацией своих обязанностей по Договору, его устранение осуществляется ею за свой счет.

3.1.34. Осуществлять действия по обеспечению оплаты своих работ и услуг, в том числе принимать меры по взысканию в судебном порядке задолженности с Собственников и (или) пользователей помещений, по оплате за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги.

3.1.35. Нести иные обязанности, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами Российской Федерации, «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», иными нормативными правовыми актами, регулирующими  вопросы в области жилищно-коммунальных отношений и Договором.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. В целях обеспечения выполнения условий Договора:

3.2.1.1. Требовать допуска в помещения многоквартирного дома работников или представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Собственником и (или) пользователем помещения время, а для ликвидации аварий - в любое время.

3.2.1.2. В заранее согласованное с Собственником и (или) пользователем помещения время, но не чаще одного раза в 6 (Шесть) месяцев осуществлять проверку правильности снятия показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб.

3.2.2. Взаимодействовать с общим собранием Собственников помещений, в том числе:

3.2.2.1. принимать участие без права голосования в общих собраниях Собственников помещений;

3.2.2.2. оказывать помощь в подготовке и проведении общих собраний Собственников помещений в многоквартирном доме;

3.2.2.3. вносить предложения Собственникам помещений о необходимости проведения внеочередного общего собрания;

3.2.3. По решению общего собрания Собственников помещений привлекать инвестиции в форме капитальных вложений в общее имущество Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.2.4. Привлекать к исполнению обязательств, предусмотренных Договором, третьих лиц (подрядные организации), соответствующих установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям.

3.2.5. Представлять интересы Собственников, пользователей помещений в государственных органах, в том числе судах, органах местного самоуправления, в отношениях с третьими лицами, ресурсоснабжающими организациями по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом.

3.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Договором.

3.3. Собственник и пользователи помещения обязаны:

3.3.1. Своевременно (до двадцатого числа месяца, следующего за расчетным) и в полном объеме нести бремя содержания общего имущества многоквартирного дома, оплачивая жилищные- коммунальные и иные услуги, предоставляемые в соответствии с Договором.

3.3.2. Соблюдать установленные правила пользования жилыми помещениями и правила содержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:

3.3.2.1. использовать помещения по назначению и в пределах, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации;

3.3.2.2. поддерживать собственное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей. Содержание и ремонт принадлежащего им имущества и оборудования осуществлять за свой счет;

3.3.2.3. соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими и другими приборами. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов;

3.3.2.4. не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, дополнительную регулирующую или запорную арматуру в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, ограничивающую качество оказания услуг другим пользователям;

3.3.2.5. не производить переустройство и перепланировку принадлежащего ему помещения без получения соответствующих разрешений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3.3. В целях создания необходимых условий для работы Управляющей организации:

3.3.3.1. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время;

3.3.3.2. при неиспользовании помещения в многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои и (или) уполномоченного представителя контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ в помещения при отсутствии Собственника, пользователя  помещения более 48 часов;

3.3.3.3. обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета в заранее согласованное с Управляющей организацией время (не чаще одного раза в 6 (Шесть) месяцев;

3.3.3.4. утверждать на общем собрании перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.

3.3.4. Своевременно принимать меры по недопущению аварий, в том числе:

3.3.4.1. незамедлительно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других неисправностях общего имущества в многоквартирном доме, а также о сбоях работы систем внутри помещений Собственника, пользователя в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу;

3.3.4.2. в случае длительного (свыше 24 часов) отсутствия коммунальных услуг, если меньший срок не установлен законодательством Российской Федерации, в целях недопущения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях принимать меры по их предупреждению (перекрывать внутриквартирные вентили стояков горячего и холодного водоснабжения).

3.3.5. Если техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, что подтверждается предписанием, выданным соответствующим органом контроля и надзора, Собственники помещений обязаны незамедлительно принять меры по устранению выявленных дефектов.

3.3.6. В целях обеспечения условий надлежащего начисления платежей за жилищные и коммунальные услуги предоставлять Управляющей организации ежемесячно в срок не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим, сведения:

а) о заключенных договорах безвозмездного пользования, найма (аренды), по которым обязанность внесения Управляющей организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также за коммунальные услуги возложена Собственником помещения полностью или частично на пользователя помещениями (ссудополучателя, нанимателя, арендатора) с указанием фамилии, имени, отчества, ответственного нанимателя, ссудополучателя, наименования и реквизитов арендатора (если он является юридическим лицом), о смене ответственного ссудополучателя, нанимателя или арендатора;

б) об изменении количества граждан, проживающих в жилом (-ых) помещении (-ях), включая временно проживающих.

3.3.7. Предоставить Управляющей организации копии документов, подтверждающих его право собственности на помещения в многоквартирном доме.

3.3.8. Нести иные обязанности, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Договором.

3.4. Собственник помещения имеет право:

3.4.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности помещением в соответствии с его назначением и пределами использования.

3.4.2. Получать бесперебойно коммунальные услуги надлежащего качества и в необходимых объемах.

3.4.3. Участвовать в утверждении планов работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома.

3.4.4. Контролировать надлежащее исполнение Договора, в том числе:

3.4.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору посредством участия в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества Собственников помещений с обязательным подписанием документа о таком участии.

3.4.4.2. Требовать от Управляющей организации ежемесячного, ежеквартального, ежегодного предоставления в соответствии с пунктом 3.1.13 Договора отчета о выполнении Договора.

3.4.5. Получать от Управляющей организации:

а) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты обращения информацию о нормативных и фактических объемах и качестве коммунальных услуг на содержание мест общего пользования многоквартирного дома, условиях их предоставления, изменении размера платы за коммунальные услуги и порядке их оплаты;

б) сведения о перечнях, объемах и периодичности оказанных Управляющей организацией услуг и (или) выполненных работах; о состоянии расчетов по оплате всех видов предоставляемых по Договору услуг и выполняемых работ (лично или через своего представителя);

в) акт о непредставлении или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества (акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ);

г) информацию об устранении выявленных недостатков в установленные сроки.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения ею своих обязанностей по Договору.

3.4.7. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета платежей за жилищные и коммунальные услуги в связи с некачественным или несвоевременным предоставлением таких услуг.

3.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы в области жилищно-коммунальных правоотношений и Договором.

4. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВНОСИМОЙ СОБСТВЕННИКАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ.

4.1.  Плата Собственника, пользователя помещения по Договору включает в себя плату за выполненные работы и (или) оказанные по заданию Собственников помещений услуги по управлению многоквартирным домом, за услуги и выполненные работы по надлежащему содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в таком доме, а также плату за коммунальные услуги и плату за иные услуги при их оказании в соответствии с Договором.

Собственник жилых помещений несет расходы по оплате только в отношении незаселенных и (или) неиспользуемых помещений в многоквартирном доме в период выселения одних  ссудополучателей и до заселения других ссудополучателей.

4.2. При заключении Договора на основании результатов открытого конкурса, проведенного органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме устанавливается равной размеру такой платы, определенной по результатам проведения конкурса.

4.3. Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заключения Договора и в первый год его действия составляет _________(________) рублей ___ копейки за 1 кв. м., в том числе за содержание жилья ________ (_______) рублей ___ копеек за кв. м., за текущий ремонт ________ (______) рубля ___ копеек за 1кв. м.

Затраты на управление многоквартирным домом составляют ___ % от размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме и входят в размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4.4. Управляющая организация вправе за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания каждого года действия Договора предоставить Собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по изменению перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых по Договору, с приложением обоснованной сметы расходов, с учетом которых общее собрание Собственников помещений может принять решение о новом размере платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Стоимость работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может изменяться на основании решения общего собрания Собственников помещений и утвержденных с учетом условий Договора перечней (планов) работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на соответствующий год.

В случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана снизить размер платы в порядке пункта 6.2. Договора, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491.

4.5. Для проведения экспертизы экономического обоснования устанавливаемой стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома, экспертизы стоимости фактически выполненных работ и услуг (по окончании текущего года) Сторонами может быть привлечен независимый эксперт (экспертная организация).

4.6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из утвержденных в установленном порядке нормативов потребления коммунальных услуг, по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Плата или часть платы Собственника помещения по Договору может вноситься за него в установленном порядке ссудополучателем, арендаторами помещений в многоквартирном доме, иными лицами (пользователями помещений).

4.8. Плата Собственника и (или) пользователей помещения по Договору вносится на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией, в которых указывается информация в соответствии с требованиями Правил предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2011 г. № 354 и иных нормативных правовых актов.

4.9. В случае предоставления платежного документа Собственникам и (или) пользователям помещений позднее даты, определенной Договором, срок внесения платы переносится на срок задержки в предоставлении платежного документа.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СТОРОНАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

5.1.  Собственник помещения вправе осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации по исполнению Договора лично либо через уполномоченных надлежащим образом представителей, в том числе избранных общим собранием Собственников помещений, посредством участия в осмотрах и проверках технического и санитарного состояния общего имущества в многоквартирном доме, приемке услуг и работ, оказываемых и выполняемых по Договору, с подписанием по результатам такого участия соответствующих актов, наряд-заданий и иных подтверждающих документов.

Собственник помещения вправе присутствовать при выполнении работ и (или) оказании услуг, связанных с выполнением Управляющей организацией обязательств по Договору.

5.2. Стороны вправе привлекать для контроля качества выполняемых работ и (или) оказанных услуг и предоставляемых услуг по Договору сторонние организации, инженеров, специалистов, экспертов, имеющих соответствующую квалификацию.

5.3. В целях документального оформления своих претензий к другой стороне Договора Стороны соблюдают следующий порядок:

5.3.1. В случае нарушения условий Договора Сторонами, а также в случае причинения вреда имуществу Собственников, пользователей помещения или общему имуществу Собственников помещений многоквартирного дома неправомерными действиями (бездействием) Управляющей организации, по требованию любой из Сторон Договора составляется акт.

5.3.2. Акт подписывается комиссией, включающей представителей Управляющей организации и Собственников и (или) пользователей помещений. О времени и месте осмотра поврежденного имущества, составления акта извещаются все заинтересованные лица (Собственник помещения, ссудополучатель, член семьи  ссудополучателя, иные пользователи,  имуществу которых причинен вред, и др.). Если в течение двух часов в дневное время или трех часов в ночное время (с 22 ч. 00 мин. до 7 ч. 00 мин. местного времени), с момента извещения вызванные лица не прибыли для составления акта или если признаки нарушения могут исчезнуть либо быть ликвидированы, соответствующий осмотр и составление акта производятся в их отсутствие.

5.3.3. Акт должен содержать дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, описание причиненного вреда имуществу (допускаются фото- и видеосъемка); разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и присутствующих при осмотре и составлении акта лиц.

5.3.4. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Управляющей организации, второй – Собственникам помещений, иным лицам, имуществу которых причинен вред, перечисленным в пункте 5.3.2. Договора. Кроме того, экземпляры акта (их копии) могут быть вручены иным заинтересованным лицам.

5.4. Если Стороны не пришли к единому решению относительно объема и качества оказанных услуг и выполненных работ, ими может быть привлечен эксперт (экспертная организация).

5.5. Контроль деятельности Управляющей организации включает в себя предоставление уполномоченным представителям Собственников помещений информации о состоянии переданного в управление общего имущества дома и возможности проведения контрольных осмотров.

Выявленные случаи ненадлежащего качества выполненных работ (в течение действия гарантийного срока) фиксируются в письменной форме уполномоченными лицами, выбранными общим собранием Собственников помещений, в присутствии представителя Управляющей организации, а в случае ее отказа направить своего представителя - в его отсутствие. Недостатки, указанные в акте, а также предложения Собственников помещений по устранению этих недостатков рассматриваются Управляющей организацией в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения акта.

В случае уклонения Управляющей организации от устранения за свой счет выявленных недостатков, связанных с выполнением Договора, Собственники помещений инициируют созыв внеочередного общего собрания Собственников помещений для принятия соответствующих решений с уведомлением о проведении такого собрания (с указанием даты, времени и места) Управляющей организации.

5.6. Контроль и оценка деятельности Управляющей организации уполномоченными лицами, выбранными общим собранием Собственников помещений, в порядке подготовки к общему собранию Собственников помещений осуществляется по следующим критериям:

а) санитарное состояние мест общего пользования в многоквартирном доме (лифты, лестничные клетки, общие коридоры, чердаки, подвалы и т.д.);

б) уровень сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги, прочих платежей;

в) своевременное осуществление платежей по договорам с третьими лицами, в том числе с ресурсоснабжающими и подрядными организациями;

г) наличие и выполнение перспективных и текущих планов работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

д) содержание и санитарное состояние придомовой территории в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме (газоны, контейнерные площадки, зеленые насаждения и т.д.);

е) содержание и санитарное состояние объектов внешнего благоустройства, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы и т.д.);

ж) количество обоснованных жалоб Собственников, пользователей помещений на качество жилищно-коммунального обслуживания, технического и санитарного состояния многоквартирного дома и своевременность реагирования, предоставления ответа;

з) своевременность предоставления Собственникам помещений, их уполномоченным представителям и (или) общему собранию Собственников помещений отчетной информации;

и) по иным критериям, принятым за основу и используемых в подобных правоотношениях.

5.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, периодически отражаются в Акте оценки технического состояния. Акт оценки технического состояния многоквартирного дома составляется с учетом Приложения  1 к Договору Управляющей организацией и уполномоченными представителями Собственников помещений, выбранными общим собранием Собственников помещений, в том числе:

а) при приемке дома в управление Управляющей организацией;

б) на конец очередного года действия Договора;

в) при расторжении Договора по инициативе любой из Сторон.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уменьшить Собственнику и (или) пользователю помещения размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в порядке, предусмотренном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

6.3. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уменьшить Собственнику и (или) пользователю помещения размер платы за коммунальные услуги в соответствии с «Правилами предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2011 г. № 354.

6.4. Управляющая организация несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Собственников, пользователей помещений вследствие предоставления услуг и выполнения работ ненадлежащего качества, непредставления услуг, невыполнения работ, предусмотренных Договором, независимо от ее вины.

6.5. В случае непредставления либо ненадлежащего оказания услуг и (или) невыполнения либо ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных Договором, Собственник помещения вправе потребовать от Управляющей организации уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.6. Управляющая организация освобождается от ответственности за предоставление услуг и выполнение работ ненадлежащего качества, непредставление услуг, невыполнение работ, предусмотренных Договором, если докажет, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов Управляющей организации или действия (бездействие) Управляющей организации, включая отсутствие у нее необходимых денежных средств.

6.7. В случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги пользователи помещений или ссудополучатели обязаны уплатить Управляющей организации в соответствии в пунктом 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных  пеней не допускается.

6.8. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, разрешаются посредством проведения переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня её получения. В случае не достижения согласия, споры разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение и расторжение Договора осуществляется в соответствии с частью 8 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, заключаемому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации.

7.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке полностью или частично может осуществляться:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (купли-продажи, мены, пожизненной ренты и пр.), передачи его в Казну Томской области - посредством направления письменного уведомления Управляющей организации с приложением копии соответствующего договора, иных документов, подтверждающих факт отчуждения имущества;

б) Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного по результатам открытого конкурса, по истечении каждого последующего года со дня заключения Договора в случае, если до истечения срока действия Договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом. В этом случае Управляющая организация должна быть предупреждена не менее чем за один месяц до прекращения Договора путем направления ей протокола решения указанного собрания;

в) Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора управления, если Управляющая организация не выполняет условий Договора, в том числе в случае невыполнения одного из следующих обязательств:

- систематических нарушений Управляющей организацией сроков и порядка предоставления услуг и выполнения работ по Договору;

- непредоставления Управляющей организацией в соответствии с условиями Договора отчетов о выполнении Договора;

- причинения вреда общему имуществу в многоквартирном доме вследствие действий или бездействия Управляющей организации;

г) по инициативе Управляющей организации при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. В случае переплаты Собственниками и (или) пользователями помещений средств за работы и услуги, являющихся предметом Договора на момент его расторжения Управляющая организация обязана в десятидневный срок уведомить такого Собственника о сумме переплаты и выполнить письменное распоряжение данных Собственников о перечислении излишне полученных средств на указанный им счет.

7.5. Собственники или пользователи помещений обязаны оплатить имеющуюся задолженность за работы и услуги по Договору до даты его расторжения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует по _________ 201__  года.

8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Размер представления обеспечения исполнения обязательств по Договору, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по Договору, а также в случае причинения Управляющей организацией вреда общему имуществу многоквартирного дома по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21 составляет ______(_______) рублей ___копеек.

Обеспечение исполнения обязательств по уплате Управляющей организацией Собственникам, помещений в многоквартирном доме, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу Собственников помещений в многоквартирном доме. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств Управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.

9.2. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством вручения уполномоченному представителю Собственников помещений (управляющему специализированным многоквартирным жилым домом по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21), но с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 2 (Двух) рабочих дней в адрес Собственников помещений, указанный в разделе 10 Договора.

Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 20 (Двадцать) рабочих дней со дня его получения, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

9.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

9.4. Управляющая организация является единственной организацией, с которой Собственник заключил договор управления многоквартирным домом по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21.

9.5. Неотъемлемой частью Договора являются:

9.5.1. Приложение 1 - Состав общего имущества в многоквартирном доме;

9.5.2. Приложение 2 - Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21;

9.5.3. Приложение 3 - Форма ежегодного, ежеквартального, ежемесячного отчета по затратам на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

_________________ Юридический адрес: ____________________ Местонахождение: _____________________ ОГРН _____________ИНН _______________ Банковские реквизиты: Р/с № ___________________ БИК____________________ Кор.счет № ___________________________________

___________________ ___________________

М.П.

Собственники:

| N п/п | Наименование Собственника помещения (фамилия, имя, отчество гражданина, полное наименование юридического лица) | Наименование, номер помещения в многоквартирном доме, принадлежащего на праве собственности, оперативного управления, при долевой собственности - также размер доли | Вид права владения, пользования помещениями. Сведения о правоустанавливающих документах Собственника помещения | Сведения о Собственнике, адрес Собственника помещения (адрес регистрации по месту жительства гражданина, юридический адрес для юридического лица) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областное государственное бюджетное специализированное учреждение «Областное имущественное казначейство» | 1)нежилое помещение 3, общая площадь 113,4 кв. м, этаж 1 | право оперативного управления, свидетельство 70 АВ 158698 от 19.07.2011 | 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 41 (3822) 904-700 e-mail: estate_t@mail.ru . www.kaznatomsk.ru ИНН 7017019556 КПП 701701001 ОГБСУ «Областное имущественное казначейство», л/с 6117000163 Департамент финансов Томской области Кор/сч 40601810400003000001 в Отделении Томск г. Томск БИК 046902001 ОГРН 1027000910903 ОКПО 53103817 ОКВЭД 75.11.21 ОКТМО 69701000 ОКФС 13 ОКОПФ 20903 Бюджетное учреждение ОКОГУ 2300280 |
|  |  | 2)жилое помещение 2 общая площадь 2880,6 кв. м, этаж 1-6. | право оперативного управления, Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости |  |
| 2 |  |  |  |  |

Директор ___________________ А.А. Кузьмин

М.П.

Приложение 1 к договору

управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу:

Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21

СОСТАВ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» состав общего состав общего имущества определяется:

а) собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - собственники помещений) - в целях выполнения обязанности по содержанию общего имущества;

б) органами государственной власти - в целях контроля за содержанием общего имущества;

в) органами местного самоуправления - в целях подготовки и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В состав общего имущества по Договору включаются:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств Собственников помещений, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения многоквартирного дома (далее - оборудование для инвалидов и иных маломобильных групп населения), находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

ж) автоматизированные информационно-измерительные системы учета потребления коммунальных ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов учета, устройств сбора и передачи данных, программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета), в случаях, если установлены за счет собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения обязанности по установке приборов учета в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

з) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

и) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

к) внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

л) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

м) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

н) внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

о) домофон, то есть автоматическое дверное запирающее устройство.

Приложение 2 к договору

управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу:

Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д.21

Перечень работ

по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Обязательные работы и услуги |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  |  |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, | по требованию ежемесячно |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента и подвала |  |  |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, отклонения от вертикали. При выявлении нарушений — разработка контрольных шурфов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундамента и системы водоотвода фундамента. При выявлении нарушений — восстановление их работоспособности | 2 раза в год |  |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушений | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в год |  |
| Контроль за состоянием дверей подвалов, технических подполий, запорных устройств на них, устранение выявленных неисправностей | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  |  |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |
| Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями. | 2 раза в год |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 2 раза в год |  |
| Проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по необходимости |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  |  |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |
| Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры | 2 раза в год |  |
| Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. | 2 раза в год |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |  |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях. | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков. | 1 раз в год |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды. | Ежемесячно |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей. | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  |  |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов |  |  |
| Проверка состояния основания и поверхностного слоя. | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |  |  |
| Техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем, контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем |  |  |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 2 раза в год |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.). | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации. | 2 раза в год |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений. | по необходимости |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год |  |
| Удаление воздуха из системы отопления. | по необходимости |  |
| Промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений. | по необходимости |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  |  |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | 1 раз в год |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 2 раза в год |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | Постоянно |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Постоянно |  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтового хозяйства |  |  |
| Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | Постоянно |  |
| Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта в многоквартирном доме. | Проводятся ежемесячные, ежеквартальные., полугодовые и годовые осмотры |  |
| Ремонт лифта в многоквартирном доме. | По необходимости |  |
| Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта. | Постоянно |  |
| Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта, в том числе после замены элементов оборудования. | по необходимости |  |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |
| Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов: - сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); - влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов с первого по пятый этажи многоквартирного дома | 1 раз в неделю 8 раз месяц |  |
| Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в 2 месяца |  |
| Мытье окон. | 2 раза в год |  |
| Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества. | 2 раза в год 4 раза в год |  |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории в холодный период года |  |  |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | 8 раз в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда. | по необходимости |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. | 4 раза в месяц |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 8 раз в месяц |  |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории в теплый период года |  |  |
| Подметание и уборка придомовой территории. | 4 раза в месяц |  |
| Уборка и выкашивание газонов. | 1 раз в год |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 4 раза в месяц |  |
| 19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. |  |  |
| 20. Техническое обслуживание домофона |  |  |
| Чистка, смазка, регулировка | ежемесячно |  |
| Текущий ремонт отдельных блоков, узлов, магистральных кабелей, кабелей питания и абонентской проводки в местах мест общего пользования | по необходимости |  |
| Ремонт неисправностей, полученных в результате действий вандального характера | по необходимости |  |
| Замена вышедших из строя блоков и узлов домофонной системы | по необходимости |  |
| 21. Текущий ремонт |  |  |
| Всего по обязательным работам и услугам |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ________________________ |  | Собственник |
| --- | --- | --- |
| _______________________ М.П. |  | Директор _____________А.А. Кузьмин М.П. |

Приложение 3 к договору

управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу:

Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21

ЕЖЕГОДНЫЙ, ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ, ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

по затратам на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21

Адрес:

Площадь дома (кв.м.):

Приватизированная площадь (кв.м):

Количество квартир:

Количество прописанных:

Работы выполнены на «__»__________20__г.

|  | Содержание, руб. | Текущий ремонт, руб. | Коммунальный ресурс потребленный при содержании общего имущества (ОДН) | Всего, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток средств |  |  |  |  |  |
| Начислено |  |  |  |  |  |
| Оплачено (фактически поступило) |  |  |  |  |  |
| Затрачено (с перечислением всех видов работ, даты их проведения и приложением актов приемки выполненных работ, подписанных жильцами) |  |  |  |  |  |
| Остаток средств |  |  |  |  |  |
| Долг за жильцами |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Колпашевского городского поселения

от 28.01.2020 № 49

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс.

Конкурс проводится в соответствии с частью 4 пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Организатор конкурса: Администрация Колпашевского городского поселения.

Почтовый адрес: 636460, г. Колпашево, ул. Победы, д.5.

Руководитель: Щукин Алексей Владимирович, Глава Колпашевского городского поселения.

Ответственный исполнитель: Валитова Ксения Петровна.

Контактный телефон: (8-38-254) 5-63-33. Факс: (8-38-254) 5-06-66, (8-38-254) 5-13-43

2. Характеристика объекта конкурса.

| 1 | Адрес | Томская область, г.Колпашево, мкр.Геолог, д.21 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1999 |
| 3 | Этажность | 6 |
| 4 | Количество квартир | 62 |
| 5 | Общая площадь многоквартирного дома | 3 911,30 м.кв. |
| 6 | Площадь жилых помещений | 2 096,40 м.кв. |
| 7 | Площадь нежилых помещений | 254,70 м.кв. |
| 8 | Площадь помещений общего пользования | 797,60 м.кв. |
| 9 | Виды благоустройства | Электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение |
| 10 | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирного дома | 29,80руб./м.кв. в месяц |

3. Порядок получения конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса по адресу: 636460, г. Колпашево, ул. Победы, 5, каб. 219 на основании письменного заявления любого заинтересованного лица. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: http://torgi.gov.ru.

4. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, с указанием на конверте предмета конкурса, по адресу: 636460, г. Колпашево, ул. Победы, 5, каб. 219 посыльным или заказным почтовым отправлением. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица) участника размещения заказа.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

| Процедура | Дата | Время | Место |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало приема заявок | 31 января 2020 года | 14 ч. 00 мин. | г. Колпашево, ул. Победы,5 каб. 219 |
| Окончание приема заявок | 24 февраля 2020 года | 14 ч. 30 мин. |  |
| Вскрытие конвертов, начало рассмотрения заявок | 24 февраля 2020 года | 14 ч. 30 мин. | г. Колпашево, ул. Победы, 5, каб. 202 |
| Окончание рассмотрения заявок, проведение конкурса | 27 февраля 2020 года | 14 ч. 30 мин. |  |

5. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства по следующим реквизитам:

ИНН 7007008273, КПП 700701001

Администрация Колпашевского городского поселения

л/с 05653004310, Р/с 40302810900003000169

БИК 046902001, ОКПО 79191428

ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по ТО г. Томск

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме и равен 3 503,14 рублей.

6. Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Обязательные работы и услуги |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,5 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, | по требованию ежемесячно |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента и подвала |  | 0,1 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, отклонения от вертикали. При выявлении нарушений — разработка контрольных шурфов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундамента и системы водоотвода фундамента. При выявлении нарушений — восстановление их работоспособности | 2 раза в год |  |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушений | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в год |  |
| Контроль за состоянием дверей подвалов, технических подполий, запорных устройств на них, устранение выявленных неисправностей | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,21 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |
| Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями. | 2 раза в год |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 2 раза в год |  |
| Проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по необходимости |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,08 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |
| Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры | 2 раза в год |  |
| Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 1,05 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. | 2 раза в год |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях. | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,18 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков. | 1 раз в год |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды. | ежемесячно |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей. | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,01 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов |  | 0,02 |
| Проверка состояния основания и поверхностного слоя. | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |  | 0,29 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем, контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |
| 12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем |  | 1,4 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 2 раза в год |  |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.). | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации. | 2 раза в год |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений. | по необходимости |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | 1,3 |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год |  |
| Удаление воздуха из системы отопления. | по необходимости |  |
| Промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений. | по необходимости |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 1,83 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | 1 раз в год |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 2 раза в год |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | постоянно |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | постоянно |  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтового хозяйства |  | 5,1 |
| Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | постоянно |  |
| Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта в многоквартирном доме. | Проводятся ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовые осмотры |  |
| Ремонт лифта в многоквартирном доме. | по необходимости |  |
| Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта. | постоянно |  |
| Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта, в том числе после замены элементов оборудования. | по необходимости |  |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 11,45 |
| Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов: - сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); - влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов с первого по пятый этажи многоквартирного дома | 1 раз в неделю 8 раз месяц |  |
| Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в 2 месяца |  |
| Мытье окон. | 2 раза в год |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества. | 2 раза в год 4 раза в год |  |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории в холодный период года |  | 1,55 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | 8 раз в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда. | по необходимости |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. | 4 раза в месяц |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 8 раз в месяц |  |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории в теплый период года |  | 0,21 |
| Подметание и уборка придомовой территории. | 4 раз в месяц |  |
| Уборка и выкашивание газонов. | 1 раз в год |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 4 раз в месяц |  |
| 19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. |  | 1,5 |
| 20. Техническое обслуживание домофона |  | 0,25 |
| Чистка, смазка, регулировка | ежемесячно |  |
| Текущий ремонт отдельных блоков, узлов, магистральных кабелей, кабелей питания и абонентский проводки в местах общего пользования | По необходимости |  |
| Ремонт неисправностей, полученных в результате действий вандального характера | По необходимости |  |
| Замена вышедших их строя блоков и узлов домофонной системы | По необходимости |  |
| 21. Текущий ремонт |  | 1,72 |
| Всего по обязательным работам и услугам |  | 29,80 |