АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021											   № 397

Об организации и проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами в г.Колпашево

В соответствии со статьями 156, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от                         6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании части 2 статьи 44 Устава муниципального образования «Колпашевское городское поселение», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством жилищные правоотношения владельцев помещений многоквартирного дома, и в связи с необходимостью избрания способа управления многоквартирным домом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения организовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в г.Колпашево.

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в г.Колпашево согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества для собственников и иных пользователей жилых помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Колпашевского городского поселения Иванова Ю.С.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 02.07.2021 № 397

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами в г.Колпашево

Информационная карта

| Наименование организатора конкурса, контактная информация: | Администрация Колпашевского городского поселения. Почтовый адрес: 636460, г. Колпашево, ул. Победы, д.5. Руководитель: Щукин Алексей Владимирович, Глава Колпашевского городского поселения. Ответственный исполнитель: Валитова Ксения Петровна. Контактный телефон: (8-38-254) 5-63-33. Факс: (8-38-254) 5-06-66, (8-38-254) 5-13-43, официальный сайт: www.torgi.gov.ru |
| --- | --- |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе для каждого объекта конкурса указан в Приложении № 1 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в г.Колпашево. ИНН 7007008273 КПП 700701001 УФК по Томской области (Администрация Колпашевского городского поселения) ЛС 05653004310 Казначейский счет 03232643696321016500 Единый казначейский счет 40102810245370000058 БИК 016902004 отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г.Томск Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не признанным участниками конкурса, в течении 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов. |
| Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения договоров управления многоквартирным домом |
| Объекты конкурса | Многоквартирные дома в г.Колпашево согласно перечню лотов, указанных в Приложении № 1 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в г.Колпашево |
| Начальная цена договора за год | Для каждого объекта конкурса указана в Приложении № 1 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в г.Колпашево, рассчитанная исходя из перечня обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса, согласно приложению № 3 к конкурсной документации |
| Участники конкурса: | Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель. Заявку на участие в открытом конкурсе необходимо заполнить в соответствии с приложениями № 4,5 к конкурсной документации. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. |
| Требования к участникам конкурса | 1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации; 3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; при этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего требования понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента; 6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации; 7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу; 8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств | Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им договор управления многоквартирным домом (согласно типовому договору приложения № 6 к конкурсной документации), а также обеспечение исполнения обязательств. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им договоры управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств | Должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом. |
| Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и пользователя помещений, платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги | Плата пользователями за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится: ежемесячно до 25 числа, следующего за истекшим расчетным периодом на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией. |
| Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом | Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. Собственник помещения в многоквартирном доме имеет право за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. |
| Порядок оплаты собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом | В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления, собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги. Управляющая организация предъявляет собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. |
| Размер обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом | Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться: - страхование ответственности управляющей организации; - безотзывная банковская гарантия; - залог депозита. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса должен подтвердить обеспечение исполнения обязательств путем представления организатору конкурса нотариально заверенной копии договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывной банковской гарантии. Конкретный способ выбирает сама управляющая организация. Размер обеспечения исполнения обязательств для каждого объекта конкурса указан в Приложении № 1 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в г.Колпашево |
| Срок действия договоров управления многоквартирным домом | 3 года с момента подписания договора. Договор управления многоквартирным домом может быть продлен на 3 месяца, если: - большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; - способ управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом , выбранный на основании решения собственников, не реализован, то есть товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы; - другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; - другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом. |

Порядок проведения осмотра объекта конкурса

1. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанным в Графике проведения осмотра объектов конкурса (Приложение № 2 к настоящей конкурсной документации), организует проведение осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса.

2. Претенденты и заинтересованные лица обязаны уведомить организатора конкурса о желании осмотреть объекты конкурса в установленные дни и часы не позднее чем за день до проведения осмотра. Уведомление может быть сделано посредством факсимильной связи, телефонограммы или лично. И в назначенное время в соответствии с графиком осмотра  обязаны прибыть к месту проведения осмотра объекта конкурса в соответствии со временем указанным в графике проведения осмотров. Отсутствие одного из претендентов или заинтересованного лица не является препятствием для проведения осмотра другими претендентами или заинтересованными лицами.

Порядок изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом

Указанные в настоящей конкурсной документации обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

7. Организатором конкурса осуществляется аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам.

9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией на основании Постановления Правительства РФ от 06.02.2006г. №75.

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по следующим основаниям:

1) непредставление определенных приложением № 4 к конкурсной документации документов, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям, установленных конкурсной документацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75.

11. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса.

12. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом (согласно приложению № 6 к конкурсной документации). При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

14. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

15. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Порядок проведения конкурса

1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2. Организатором конкурса осуществляется аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

3. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного конкурсной документацией, меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение)

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

5. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса.

6 В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

7. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

8. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса, в случаях признания участника конкурса победителем в соответствии с пунктами 4-6 настоящих Правил.

9. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса.  Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

10. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте.

| Приложение № 1 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика лотов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Расположение лота | Год постройки | Этажность | Общая площадь многоквартирного дома, м.кв. | Площадь жилых помещений, м.кв. | Площадь нежилых помещений, м.кв. | Благоустройство | Текущий ремонт, руб./м.кв.в месяц | Содержание, руб./м.кв.в месяц | Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, руб./м.кв. В месяц | Размер обеспечения заявки, руб. | Начальная цена договора за год, руб. | Размер обеспечения исполнения обязательств, руб. |
| 1 | г.Колпашево, пер.Пристанской, д.4 | 1967 | 2 | 225,0 | 215,7 | 9,30 | Электроснабжение | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 178,60 | 42 863,90 | 2 678,99 |
| 2 | г.Колпашево, ул.Белинского, д.6/1 | 1968 | 2 | 311,0 | 276,8 | 34,20 | Электроснабжение | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 229,19 | 55 005,70 | 3 437,86 |
| 3 | г.Колпашево, ул.Белинского, д.18/2 | 1968 | 2 | 152,0 | 136,9 | 15,10 | Электроснабжение | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 113,35 | 27 204,77 | 1 700,30 |
| 4 | г.Колпашево, ул.Ленина, д.38 | 1932 | 2 | 238,0 | 197,8 | 40,20 | Электроснабжение | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 163,78 | 39 306,82 | 2 456,68 |
| 5 | г.Колпашево, ул.Ленина, д.40 | 1932 | 2 | 111,8 | 102,8 | 9,00 | Электроснабжение | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 85,12 | 20 428,42 | 1 276,78 |
| 6 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.22 | 1939 | 2 | 172,9 | 159,3 | 13,60 | Электроснабжение | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 131,90 | 31 656,10 | 1 978,51 |
| 7 | г.Колпашево, ул.Ремесленная, д.70 | 1969 | 2 | 402,6 | 332,6 | 70,00 | Электроснабжение | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 275,39 | 66 094,27 | 4 130,89 |
| 8 | г.Колпашево, ул.Ремесленная, д.72 | 1969 | 2 | 404,9 | 334,9 | 70,00 | Электроснабжение | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 277,30 | 66 551,33 | 4 159,46 |
| 9 | г.Колпашево, ул.Ремесленная, д.74 | 1969 | 2 | 412,1 | 342,1 | 70,00 | Электроснабжение | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 283,26 | 67 982,11 | 4 248,88 |
| 10 | г.Колпашево, ул.Гоголя, д.170 | 1978 | 2 | 430,5 | 387,2 | 43,30 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 318,86 | 76 526,21 | 4 782,89 |
| 11 | г.Колпашево, ул.Гроховского, д.59 | 1986 | 2 | 538,0 | 476,0 | 62,00 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 391,99 | 94 076,64 | 5 879,79 |
| 12 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.6 | 1979 | 2 | 243,3 | 223,1 | 20,20 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 183,72 | 44 093,48 | 2 755,84 |
| 13 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.24 | 1983 | 2 | 435,7 | 394,0 | 41,70 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 324,46 | 77 870,16 | 4 866,89 |
| 14 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.26/1 | 1990 | 2 | 732,2 | 676,7 | 55,5 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 7,67 | 9,56 | 16,47 | 557,26 | 133 742,99 | 8 358,94 |
| 15 | г.Колпашево, ул.Мира, д.30 | 1961 | 2 | 355,8 | 328,1 | 27,70 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 270,19 | 64 845,68 | 4 052,86 |
| 16 | г.Колпашево, ул.Некрасова, д.110 | 1972 | 2 | 417,52 | 386,5 | 31,02 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 318,28 | 76 387,86 | 4 774,24 |
| 17 | г.Колпашево, ул.Кедровая, д.4 | 1965 | 2 | 524,0 | 500,0 | 24,00 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 411,75 | 98 820,00 | 6 176,25 |
| 18 | г.Колпашево, ул.Кирова, д.8 | 1958 | 2 | 462,5 | 442,0 | 20,50 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 363,99 | 87 356,88 | 5 459,81 |
| 19 | г.Колпашево, ул.Кирова, д.95 | 1966 | 2 | 634,75 | 565,0 | 69,75 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 465,28 | 111 666,60 | 6 979,16 |
| 20 | г.Колпашево, ул.Коммунистическая, д.22 | 1983 | 2 | 407,2 | 361,7 | 45,50 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 297,86 | 71 486,39 | 4 467,90 |
| 21 | г.Колпашево, ул.З.Космодемьянская, д.7 | 1971 | 2 | 539,8 | 495,2 | 44,60 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 407,80 | 97 871,33 | 6 116,96 |
| 22 | г.Колпашево, ул.Ленина, д.14 | 1964 | 2 | 360,8 | 333,2 | 27,60 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 274,39 | 65 853,65 | 4 115,85 |
| 23 | г.Колпашево, ул.Обская, д.49 | 1963 | 2 | 414,1 | 380,1 | 34,00 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 313,01 | 75 122,96 | 4 695,19 |
| 24 | г.Колпашево, ул.Победы, д.103 | 1974 | 2 | 566,5 | 507,3 | 59,20 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | 6,91 | 9,66 | 16,57 | 420,30 | 100 871,53 | 6 304,47 |
| 25 | г.Колпашево, ул.Победы, д.109 | 1971 | 2 | 338,0 | 311,7 | 26,30 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | 6,91 | 9,66 | 16,57 | 258,24 | 61 978,43 | 3 873,65 |
| 26 | г.Колпашево, ул.Победы, д.110 | 1961 | 2 | 429,1 | 394,2 | 34,90 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | 6,91 | 9,66 | 16,57 | 326,59 | 78 382,73 | 4 898,92 |
| 27 | г.Колпашево, ул.Строителей, д.11 | 1973 | 2 | 536,2 | 516,6 | 19,60 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение | 6,91 | 11,54 | 18,45 | 476,56 | 114 375,24 | 7 148,45 |
| 28 | г.Колпашево, ул.Гроховского, д.80 | 1964 | 2 | 384,0 | 371,5 | 12,50 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение | 6,91 | 11,54 | 18,45 | 342,71 | 82 250,10 | 5 140,63 |
| 29 | г.Колпашево, ул.Обская, д.53 | 1971 | 2 | 657,7 | 613,2 | 44,50 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение | 6,91 | 11,54 | 18,45 | 565,68 | 135 762,48 | 8 485,16 |
| 30 | г.Колпашево, ул.Селекционная, д.97 | 2016 | 2 | 936,4 | 740,7 | 195,70 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение | 6,91 | 13,29 | 20,20 | 748,11 | 179 545,68 | 11 221,61 |
| 31 | г.Колпашево, ул.Сосновая, д.3 | 1973 | 2 | 523,5 | 483,3 | 40,20 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 448,26 | 107 582,58 | 6 723,91 |
| 32 | г.Колпашево, ул.Трифонова, д.61 | 1984 | 2 | 309,1 | 282,4 | 26,70 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 261,93 | 62 862,24 | 3 928,89 |
| 33 | г.Колпашево, ул.Победы, д.63 | 1960 | 2 | 440,9 | 404,0 | 36,90 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 374,71 | 89 930,40 | 5 620,65 |
| 34 | г.Колпашево, ул.Победы, д.65 | 1968 | 2 | 354,7 | 327,9 | 26,80 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 304,13 | 72 990,54 | 4 561,91 |
| 35 | г.Колпашево, ул.Победы, д.67 | 1961 | 2 | 348,8 | 321,4 | 27,40 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 298,10 | 71 543,64 | 4 471,48 |
| 36 | г.Колпашево, ул.Речников, д.3 | 1974 | 2 | 563,4 | 508,2 | 55,20 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 471,36 | 113 125,32 | 7 070,33 |
| 37 | г.Колпашево, ул.Советский Север, д.10 | 1974 | 2 | 273,6 | 251,0 | 22,60 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 232,80 | 55 872,60 | 3 492,04 |

Приложение № 2

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами

в г.Колпашево

График проведения осмотра

| Номер лота | Расположение лота | Дата осмотра | Время осмотра | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Колпашево, пер.Пристанской, д.4 | 02.07.2021 | С 9.30 до 11.00 | Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения Валитова К.П. |
| 2 | г.Колпашево, ул.Белинского, д.6/1 |  |  |  |
| 3 | г.Колпашево, ул.Белинского, д.18/2 |  |  |  |
| 4 | г.Колпашево, ул.Ленина, д.38 |  |  |  |
| 5 | г.Колпашево, ул.Ленина, д.40 |  |  |  |
| 6 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.22 |  |  |  |
| 7 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.26/1 |  |  |  |
| 8 | г.Колпашево, ул.Ремесленная, д.70 |  |  |  |
| 9 | г.Колпашево, ул.Ремесленная, д.72 | 08.07.2021 | С 9.30 до 11.00 |  |
| 10 | г.Колпашево, ул.Ремесленная, д.74 |  |  |  |
| 11 | г.Колпашево, ул.Гоголя, д.170 |  |  |  |
| 12 | г.Колпашево, ул.Гроховского, д.59 |  |  |  |
| 13 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.6 |  |  |  |
| 14 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.24 |  |  |  |
| 15 | г.Колпашево, ул.Мира, д.30 |  |  |  |
| 16 | г.Колпашево, ул.Некрасова, д.110 | 14.07.2021 | С 9.30 до 11.00 |  |
| 17 | г.Колпашево, ул.Кедровая, д.4 |  |  |  |
| 18 | г.Колпашево, ул.Кирова, д.8 |  |  |  |
| 19 | г.Колпашево, ул.Кирова, д.95 |  |  |  |
| 20 | г.Колпашево, ул.Коммунистическая, д.22 |  |  |  |
| 21 | г.Колпашево, ул.З.Космодемьянская, д.7 |  |  |  |
| 22 | г.Колпашево, ул.Ленина, д.14 |  |  |  |
| 23 | г.Колпашево, ул.Обская, д.49 |  |  |  |
| 24 | г.Колпашево, ул.Победы, д.103 |  |  |  |
| 25 | г.Колпашево, ул.Победы, д.109 | 20.07.2021 | С 9.30 до 11.00 |  |
| 26 | г.Колпашево, ул.Победы, д.110 |  |  |  |
| 27 | г.Колпашево, ул.Строителей, д.11 |  |  |  |
| 28 | г.Колпашево, ул.Гроховского, д.80 |  |  |  |
| 29 | г.Колпашево, ул.Обская, д.53 |  |  |  |
| 30 | г.Колпашево, ул.Селекционная, д.97 |  |  |  |
| 31 | г.Колпашево, ул.Сосновая, д.3 |  |  |  |
| 32 | г.Колпашево, ул.Трифонова, д.61 | 26.07.2021 | С 9.30 до 11.00 |  |
| 33 | г.Колпашево, ул.Победы, д.63 |  |  |  |
| 34 | г.Колпашево, ул.Победы, д.65 |  |  |  |
| 35 | г.Колпашево, ул.Победы, д.67 |  |  |  |
| 36 | г.Колпашево, ул.Речников, д.3 |  |  |  |
| 37 | г.Колпашево, ул.Советский Север, д.10 |  |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами в г.Колпашево

Утверждаю

Глава Колпашевского городского поселения

______________________________А.В. Щукин

(должность, ф.и.о. руководителя

органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса)

636460, Томская область, г.Колпашево,

ул.Победы, д.5, тел./факс: 83825453524

kolpsh@tomsk.gov.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

«____» _________________ 2021 г.

(дата утверждения)

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лоты № 1-9)

| Виды работ | Периодичнос-ть выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 | Стоимость работ за год, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 | 19,44 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 | 1,8 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,15 | 1,8 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |  |
| Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,09 | 1,08 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,68 | 8,16 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 | 0,12 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |  |
| Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 | 3,84 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,27 | 3,24 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 | 0,48 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дровяных печей |  | 0,12 | 1,44 |
| Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год |  |  |
| Очистка от сажи дымоходов и труб печей | 1 раз в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 | 9,36 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 0,17 | 2,04 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 | 16,8 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |  |
| 14. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 | 36,12 |
| 15. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 | 0,96 |
| 16. Текущий ремонт |  | 7,67 | 92,04 |
| Всего по работам и услугам |  | 16,56 | 198,72 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лоты № 10-23)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимос-ть работ в месяц, руб./м2 | Стоимос-ть работ за год, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 | 19,44 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 | 1,8 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,15 | 1,8 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |  |
| Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,09 | 1,08 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,68 | 8,16 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 | 0,12 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |  |
| Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 | 3,84 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,27 | 3,24 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 | 0,48 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дровяных печей |  | 0,12 | 1,44 |
| Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год |  |  |
| Очистка от сажи дымоходов и труб печей | 1 раз в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 11. Работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | 0,67 | 8,04 |
| Для всех инженерных систем: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.). | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год |  |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 | 9,36 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 2 раза в год |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 0,17 | 2,04 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 | 16,8 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |  |
| 15. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 | 36,12 |
| 16. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 | 0,96 |
| 17. Текущий ремонт |  | 6,91 | 82,92 |
| Всего по работам и услугам |  | 16,47 | 197,64 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лоты № 24-26)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимос-ть работ в месяц, руб./м2 | Стоимос-ть работ за год, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 | 19,44 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 | 1,8 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,15 | 1,8 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |  |
| Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,09 | 1,08 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,68 | 8,16 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 | 0,12 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |  |
| Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 | 3,84 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,27 | 3,24 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 | 0,48 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дровяных печей |  | 0,12 | 1,44 |
| Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год |  |  |
| Очистка от сажи дымоходов и труб печей | 1 раз в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 11. Работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | 0,77 | 9,24 |
| Для всех инженерных систем: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | 2 раза в год |  |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 | 9,36 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 0,17 | 2,04 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 | 16,8 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |  |
| 15. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 | 36,12 |
| 16. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 | 0,96 |
| 17. Текущий ремонт |  | 6,91 | 82,92 |
| Всего по работам и услугам |  | 16,57 | 198,84 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лоты № 27-29)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимос-ть работ в месяц, руб./м2 | Стоимос-ть работ за год, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 | 19,44 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 | 1,8 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,15 | 1,8 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |  |
| Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,09 | 1,08 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,68 | 8,16 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 | 0,12 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |  |
| Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 | 3,84 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,27 | 3,24 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 | 0,48 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 10. Работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | 0,67 | 8,04 |
| Для всех инженерных систем: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год |  |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения |  | 2,10 | 25,2 |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления | по необходимости |  |  |
| Промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 | 9,36 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 0,17 | 2,04 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 | 16,8 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |  |
| 15. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 | 36,12 |
| 16. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 | 0,96 |
| 17. Текущий ремонт |  | 6,91 | 82,92 |
| Всего по работам и услугам |  | 18,45 | 221,4 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лот № 30)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимос-ть работ в месяц, руб./м2 | Стоимос-ть работ за год, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 | 19,44 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 | 1,8 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, отклонения от вертикали. При выявлении нарушений — разработка контрольных шурфов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундамента и системы водоотвода фундамента. При выявлении нарушений — восстановление их работоспособности | 2 раза в год |  |  |
| Контроль за состоянием дверей технических подполий, запорных устройств на них, устранение выявленных неисправностей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,19 | 2,28 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |  |
| Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями | 2 раза в год |  |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |  |
| Проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год |  |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,11 | 1,32 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |  |
| Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры | 2 раза в год |  |  |
| Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,71 | 8,52 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 | 0,12 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ. | по необходимости |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 | 3,84 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,21 | 2,52 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 | 0,48 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |  | 0,15 | 1,8 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем, контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 11. Работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | 1,06 | 12,72 |
| Для всех инженерных систем: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | 2 раза в год |  |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения |  | 2,10 | 25,2 |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления | по необходимости |  |  |
| Промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 | 9,36 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 1,35 | 16,2 |
| Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов: - сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); - влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов с первого по второй этажи многоквартирного дома | 2 раза месяц |  |  |
| Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в 2 месяца |  |  |
| Мытье окон | 2 раза в год |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год |  |  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 | 16,8 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |  |
| 16. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 | 36,12 |
| 17. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 | 0,96 |
| 18. Текущий ремонт |  | 6,91 | 82,92 |
| Всего по работам и услугам |  | 20,20 | 242,4 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лоты № 31-37)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 | Стоимос-ть работ за год, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 | 19,44 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 | 1,8 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,15 | 1,8 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |  |
| Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,09 | 1,08 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,68 | 8,16 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 | 0,12 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |  |
| Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 | 3,84 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,27 | 3,24 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 | 0,48 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |  |
| 10. Работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | 0,77 | 9,24 |
| Для всех инженерных систем: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | 2 раза в год |  |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения |  | 2,10 | 25,2 |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | 2 раза в год |  |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |  |  |
| Удаление воздуха из системы отопления | по необходимости |  |  |
| Промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 | 9,36 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 0,17 | 2,04 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 | 16,8 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |  |
| 15. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 | 36,12 |
| 16. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 | 0,96 |
| 17. Текущий ремонт |  | 6,91 | 82,92 |
| Всего по работам и услугам |  | 18,55 | 222,6 |

Приложение № 4

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами в г.Колпашево

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

|  | , |
| --- | --- |
| (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф. и. о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) |  |
|  | , |
| (место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) |  |
| (номер телефона) |  |

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-

| квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | . |
| (адрес многоквартирного дома) |  |  |

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить

| на счет: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (реквизиты банковского счета) |  |
|  |  | . |

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы

| за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет |  |
| --- | --- |
| (реквизиты банковского счета претендента) |  |

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |
| --- | --- |
|  | ; |

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |
| --- | --- |
|  | ; |

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |
| --- | --- |
|  | ; |

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |
| --- | --- |
|  | ; |

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |
| --- | --- |
|  | . |
| (должность, ф. и. о. руководителя организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя) |  |

| Настоящим |  |
| --- | --- |
|  | (организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) организации или ф. и. о. физического лица, |
| данные документа, удостоверяющего личность) |  |

дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

| (подпись) |  | (ф. и. о.) |
| --- | --- | --- |

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М. П.

Приложение №5

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами в г.Колпашево

Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) сведения и документы о претенденте:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

- номер телефона;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленных конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке. Претендент может подать по одному объекту только одну заявку.

4. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

5. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении установленного срока прием заявок прекращается.

6. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.

7. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №4 к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее подписание от имени претендента.

8. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

9. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие в открытом конкурсе.

10. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных надлежащим образом копиях.

11. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.

12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

13. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-либо данных необходимо указать слово «нет».

14. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе единая комиссия вправе не допустить к участию в открытом конкурсе Претендента, заявка которого оформлена с отступлениями от требований, указанных в настоящем разделе.

Приложение №6

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для

управления многоквартирными домами в г.Колпашево

Проект договора

управления многоквартирным домом

________________                                                                             «___»____________ 20___ г.

___________________________________, являющийся собственником помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Томская область, ______________, ул. _________________________, д. __, кв. №__, общей площадью _________м.кв., именуемый в дальнейшем «Собственник», действующий на основании_______________________(свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение) и _________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице директора________________, действующего на основании Устава, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с результатом открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее МКД) (протокол №___ конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД от «___» ___________ 20___ года).

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников и (или) законных владельцев (далее — собственников) помещений в многоквартирном доме.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством РФ и иными положениями законодательства РФ, регулирующего жилищные правоотношения.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Управляющая компания обязуется оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,  осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

2.2. Предоставление коммунальных услуг осуществляется Поставщиками коммунальных услуг на основании договоров, заключенных с Собственником помещения в многоквартирном доме. Собственник самостоятельно оплачивает предоставленные коммунальные услуги Поставщикам.

2.3. Состав общего имущества многоквартирного дома и перечень работ по его содержанию и ремонту в пределах границ эксплуатационной ответственности указаны в приложении №1 к настоящему Договору. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и личным имуществом - помещением Собственника являются:

- по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения и входная дверь в помещение (квартиру);

- на системах отопления, холодного водоснабжения - отсекающая арматура (первый вентиль) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире). При отсутствии вентилей - по первым сварным соединениям на стояках;

- на системе электроснабжения - выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, расположенных в этажном щитке. Электросчетчик (индивидуальный прибор учета, относящийся к помещению) не принадлежит к общему имуществу.

2.4. В соответствии с требованиями Жилищного Кодекса РФ и на основании Решения общего собрания собственников помещений, надлежащим способом оформленным в установленном порядке в виде протокола, собственники помещений в многоквартирном доме могут принять решение о необходимости самостоятельно вести расчет за предоставленные коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, на основании заключенных договоров на оказание коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) между собственниками помещений многоквартирного дома и ресурсоснабжающими организациями.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.2. Управляющая компания обязана:

3.2.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника и в соответствии с требованиями действующих руководящих документов, регламентирующих оказание жилищно-коммунальных услуг.

3.2.2. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц организовать выполнение работ и оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ и услуг, определенным в приложении № 1 к настоящему договору.

3.2.3. При выполнении работ по управлению, техническому обслуживанию и содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

- производить осмотры общего имущества в многоквартирном доме, на их основе производить анализ и оценку технического состояния общего имущества, разрабатывать планы работ, учитывать при их разработке и корректировке требования и предложения Собственника, не противоречащие законодательству;

- вести бухгалтерский, оперативный и технический учет общего имущества МКД, делопроизводство;

- организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника на выполнение ремонтных работ общего имущества в многоквартирном доме;

- обеспечивать сохранность и рациональное использование общего имущества в многоквартирном доме, не допускать его порчу или повреждение.

3.2.4. Использовать общее имущество в многоквартирном доме только с согласия собственников помещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Принимать документы на регистрацию граждан по месту жительства Собственника, выдавать им необходимые справки, осуществлять взаимодействие с паспортно-визовой службой.

3.2.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков. В течение 30 дней со дня получения письменного заявления Собственника информировать его о решении, принятом по заявленному вопросу. Организовать и осуществлять прием Собственника и лиц, пользующихся его помещением, по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом.

3.2.7. Вести лицевой счет Собственника по начислениям и расчетам за оказанные услуги. Своевременно, не позднее «__» числа каждого месяца, предъявлять ему к оплате счет-квитанцию по жилищно-коммунальным услугам через почтовый ящик.

3.2.8. Использовать поступающие денежные средства на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оплату коммунальных услуг.

3.2.9. Организовывать и проводить проверку технического состояния систем холодного водоснабжения, электроснабжения многоквартирного дома. Обеспечить хранение и актуализацию технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов и внесения в техническую документацию изменений, отражающих информацию о выполняемых работах и о состоянии многоквартирного дома в соответствии с результатами проводимых осмотров состояния многоквартирного дома, выполняемых работ и (или) оказываемых услуг.

3.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, нормативными актами Томской области, а также настоящим Договором.

3.2.11. Представлять Собственнику и администрации Колпашевского городского поселения (как органу муниципального жилищного контроля) отчет по затратам на управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в феврале текущего года за прошедший год, а при дополнительном запросе за квартал, - в форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Договору. В адрес администрации Колпашевского городского поселения отчет представляется письменно с сопроводительным письмом. Собственнику отчет предоставляется путем размещения его на досках объявлений данного многоквартирного дома, либо в местах общего пользования. Отчет также размещается на информационных стендах в помещении Управляющей компании и на официальном сайте Управляющей компании.

3.2.12. Предоставлять Собственникам и нанимателям, на законных основаниях пользующимся помещением(ями), коммунальные услуги, а также осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, деятельность.

3.3. Управляющая компания имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Принимать с учетом предложений собственников решение о включении в план работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме работы, имеющие первостепенное значение для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан. Проводить выбор исполнителей (подрядчиков) для выполнения работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и контролировать их деятельность по качеству, объему, своевременности и стоимости выполненных услуг и работ.

3.3.2. Вести расчеты с Собственником за выполненные работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предъявлять ему счет-квитанцию для оплаты, принимать средства по оплате на свой расчетный счет.

3.3.3. Предъявлять требования к Собственнику по своевременному внесению платы за жилищно-коммунальные услуги. К неплательщикам принимать меры по взысканию задолженности в соответствии с законодательством РФ.

3.3.4. Принимать участие в процедуре образования земельного участка под многоквартирный жилой дом. Управляющая компания вправе от имени собственников многоквартирного жилого дома совершать все необходимые действия, связанные с исполнением данного пункта, в том числе обращаться с соответствующими заявлениями в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и т.д.

3.3.5. Подписывать акты разграничения эксплуатационной ответственности Сторон  содержание и текущий ремонт инженерных сетей и оборудования между общим имуществом собственников в многоквартирном доме и имуществом предприятий-поставщиков коммунальных услуг.

3.3.6. Организовывать и проводить проверку технического состояния инженерных систем в помещении Собственника.

3.4. Собственник обязан:

3.4.1. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утверждаемые Правительством РФ, не нарушая прав и законных интересов других граждан, проживающих в соседних квартирах и домах.

3.4.2. Содержать собственное помещение в технически исправном состоянии, производить за свой счет его ремонт, включая инженерное оборудование в пределах границ эксплуатационной ответственности и в сроки, установленные жилищным законодательством. Перед началом отопительного сезона утеплять окна и двери, соблюдать противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования, не захламлять места общего пользования, выносить мусор только в специально оборудованные контейнеры.

3.4.3. Предоставлять возможность Управляющей компании своевременно или в аварийном порядке обслуживать и производить ремонт внутридомовых инженерных систем, конструктивных элементов здания, допуская для этого в занимаемое им помещение имеющих соответствующие полномочия должностных лиц Управляющей компании и исполнителей.

3.4.4. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей компании о неисправностях сетей, оборудования, снижения параметров качества коммунальных услуг, ведущих к нарушениям качества условий проживания, создающих угрозу жизни и безопасности граждан.

3.4.5. Ежемесячно до 25 числа производить оплату по счетам-квитанциям, предоставляемым Управляющей компанией.

3.4.6. Уведомлять Управляющую компанию в 10-дневный срок об изменении количества проживающих человек в своем помещении, возникновении или прекращении права на льготы, о сдаче жилого помещения в поднаем.

3.4.7. При планировании отсутствия в жилом помещении на срок более 2-х суток перекрывать все вентили на трубах холодной воды, отключать от сети бытовые электроприборы, кроме холодильников и морозильных камер.

3.4.8. Производить переустройство или перепланировку занимаемого помещения в соответствии с требованиями главы 4 Жилищного кодекса РФ.

3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, нормативными актами Томской области, а также настоящим Договором.

3.5. Собственник имеет право:

3.5.1. На своевременное и качественное выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе на устранение аварий и неисправностей в сроки, установленные нормативными документами и заключенными договорами.

3.5.2. Поручать Управляющей компании подписывать акты разграничения эксплуатационной ответственности Сторон за содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования между общим имуществом собственников в многоквартирном доме и имуществом коммунальных предприятий.

3.5.3. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в принятии решений при изменений планов работ.

3.5.4. На снижение платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их некачественного, неполного или несвоевременного предоставления в порядке, установленном Правительством РФ.

3.5.5. На возмещение убытков, понесенных по вине Управляющей компании или подрядчиков, работающих по договору с Управляющей компанией.

3.5.6. Требовать от Управляющей компании производить начисления жилищно-коммунальных услуг с учетом имеющихся у Собственника и/или членов его семьи льгот в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными актами Томской области.

3.5.7. Обращаться с жалобами на действия или бездействие Управляющей компании в территориальные органы Государственной жилищной инспекции или иные органы, а также на обращение в суд за защитой своих прав и интересов.

3.5.8. Контролировать работу и исполнение обязательств Управляющей компании по настоящему Договору путем создания ревизионной группы из числа собственников. Требовать от Управляющей компании в месячный срок предоставлять письменные ответы, связанные с исполнением настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.2. Управляющая компания несет ответственность в виде:

- возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника;

- возмещения убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств по Договору.

4.3. Собственник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при выявлении факта порчи общего имущества в многоквартирном доме или порчи имущества других собственников при несоблюдении своих обязательств, предусмотренных настоящего Договора.

5. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

5.1. Размер платы за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, устанавливается конкурсной документацией и составляет ____________ руб.

5.2. Собственник производит оплату за жилищно-коммунальные услуги по счету-квитанции до 25 числа каждого месяца на расчетный счет Управляющей компании.

5.3. Размер платы за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме возможно можно изменить решением собственников помещений многоквартирного дома на общем собрании собственников, проведенном в рамках действующего законодательства и оформленном протоколом общего собрания.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА,

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, Собственник и Управляющая компания будут стремиться разрешить путем переговоров.

6.2. В случае если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.4. Изменение и (или) расторжение настоящего договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

6.5. Собственники в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего договора по истечении каждого последующего года со дня заключения договора в случае, если до истечения срока действия настоящего договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом.

6.6. Управляющая компания за 30 дней до прекращения действия настоящего Договора обязана передать техническую, земельную, исполнительную документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением этим домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо в случае непосредственного управления домом - одному из собственников, имеющему право представлять интересы всех собственников многоквартирного дома.

Независимо от причин расторжения Договора Собственник и Управляющая компания обязаны исполнить свои обязательства до момента окончания действия Договора.

6.7. Срок действия договора может быть продлен на 3 месяца в следующих случаях:

- если большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- если товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- если другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- если другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Собственник и Управляющая компания создают все необходимые условия и не препятствуют друг другу при исполнении взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7.2. Размер представления обеспечения исполнения обязательств по договору, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу многоквартирного дома __________________, ул.__________________, д.____ составляет ___________ рублей.

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.

7.3. На неурегулированные настоящим Договором отношения распространяются требования действующего законодательства и принятые в соответствии с ним нормативные акты.

7.4. Управляющая компания является единственной организацией, с которой Собственник заключил Договор управления домом.

7.5. Договор заключен на три года, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с __________________ 20__ г.

7.6. Неотъемлемой частью Договора являются:

- приложение №1 «Состав общего имущества в многоквартирном доме, перечень работ по его содержанию и ремонту»;

- приложение №2 «Отчет по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома».

8. ПОДПИСИ СТОРОН

| Управляющая компания |  | Собственник |
| --- | --- | --- |
| __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Директор __________________________________ |  | _______________________________ |
|  |  | _______________________________ |
|  |  | (фамилия, имя, отчество) |
|  |  | паспорт________________________ |
|  |  | (номер, серия) |
|  |  | _______________________________ |
|  |  | (место и дата выдачи паспорта) |

___________________ (____________________________)

(Подпись)                                                                (Фамилия, инициалы)

Приложение № 1 к Проекту договора

управления многоквартирным домом

СОСТАВ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ЕГО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ

Общее имущество многоквартирного дома*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» состав общего состав общего имущества определяется:

а) собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - собственники помещений) - в целях выполнения обязанности по содержанию общего имущества;

б) органами государственной власти - в целях контроля за содержанием общего имущества;

в) органами местного самоуправления - в целях подготовки и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В состав общего имущества по Договору включаются:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств Собственников помещений, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения многоквартирного дома (далее - оборудование для инвалидов и иных маломобильных групп населения), находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

ж) автоматизированные информационно-измерительные системы учета потребления коммунальных ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов учета, устройств сбора и передачи данных, программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета), в случаях, если установлены за счет собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения обязанности по установке приборов учета в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

з) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

и) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

к) внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

л) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

м) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

н) внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

*уточняется по результатам проведения открытого конкурса, в зависимости от лота

Приложение № 2 к Проекту договора

управления многоквартирным домом

Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Работы и услуги (заполняется по результатам проведения открытого конкурса, в зависимости от лота) |  |  |
| Всего по работам и услугам |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Управляющая компания |  | Собственник |
| --- | --- | --- |
| _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Директор _______________________________ |  | _______________________________ |
|  |  | _______________________________ |
|  |  | (фамилия, имя, отчество) |
|  |  | паспорт________________________ |
|  |  | (номер, серия) |
|  |  | _______________________________ |
|  |  | (место и дата выдачи паспорта) |

Приложение № 3 к Проекту договора

управления многоквартирным домом

ЕЖЕГОДНЫЙ/ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ/ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома по адресу:

____________________________________

Адрес:

Площадь дома (кв.м.):

Приватизированная площадь (кв.м):

Количество квартир:

Количество прописанных:

Работы выполнены на «__»__________20__г.

|  | Содержание, руб. | Текущий ремонт, руб. | Всего, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток средств |  |  |  |  |
| Начислено |  |  |  |  |
| Оплачено (фактически поступило) |  |  |  |  |
| Затрачено (с перечислением всех видов работ, даты их проведения и приложением актов приемки выполненных работ, подписанных жильцами) |  |  |  |  |
| Остаток средств |  |  |  |  |
| Долг за жильцами |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Колпашевского городского поселения

от 02.07..2021 № 397

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс.

Конкурс проводится в соответствии с частью 4 пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Организатор конкурса: Администрация Колпашевского городского поселения.

Почтовый адрес: 636460, г. Колпашево, ул. Победы, д.5.

Руководитель: Щукин Алексей Владимирович, Глава Колпашевского городского поселения.

Ответственный исполнитель: Валитова Ксения Петровна.

Контактный телефон: (8-38-254) 5-63-33. Факс: (8-38-254) 5-06-66, (8-38-254) 5-13-43

2. Порядок получения конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса по адресу: 636460, г. Колпашево, ул. Победы, 5, каб. 219 на основании письменного заявления любого заинтересованного лица. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: http://torgi.gov.ru.

3. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, с указанием на конверте предмета конкурса, по адресу: 636460, г. Колпашево, ул. Победы, 5, каб. 219 посыльным или заказным почтовым отправлением. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица) участника размещения заказа.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

| Процедура | Дата | Время | Место |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало приема заявок | 2 июля 2021 года | 14 ч. 00 мин. | г. Колпашево, ул. Победы,5 каб. 219 |
| Окончание приема заявок | 3 августа 2021 года | 14 ч. 30 мин. |  |
| Вскрытие конвертов, начало рассмотрения заявок | 3 августа 2021 года | 14 ч. 30 мин. | г. Колпашево, ул. Победы, 5, каб. 202 |
| Окончание рассмотрения заявок, проведение конкурса | 9 августа 2021 года | 14 ч. 30 мин. |  |

5. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства по следующим реквизитам:

ИНН 7007008273 КПП 700701001

УФК по Томской области (Администрация Колпашевского городского поселения)

ЛС 05653004310

Казначейский счет 03232643696321016500

Единый казначейский счет 40102810245370000058

БИК 016902004

отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г.Томск

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах и указан в Приложении № 1 к извещению о проведении открытого конкурса.

Приложения к извещению о проведении открытого конкурса:

Приложение № 1 — Характеристика объектов конкурса, с указанием тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Приложение № 2 — Перечни обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса.

Приложение № 1

к извещению о проведении

открытого конкурса

| Номер лота | Расположение лота | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Общая площадь многоквартирного дома, м.кв. | Площадь жилых помещений, м.кв. | Благоустройство | Площадь мест общего пользования, м.кв. | Текущий ремонт, руб./м.кв.в месяц | Содержание, руб./м.кв.в месяц | Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, руб./м.кв. В месяц | Размер обеспечения заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Колпашево, пер.Пристанской, д.4 | 1967 | 2 | 6 | 225,0 | 215,7 | Электроснабжение | 9,30 | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 178,60 |
| 2 | г.Колпашево, ул.Белинского, д.6/1 | 1968 | 2 | 4 | 311,0 | 276,8 | Электроснабжение | 34,20 | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 229,19 |
| 3 | г.Колпашево, ул.Белинского, д.18/2 | 1968 | 2 | 8 | 152,0 | 136,9 | Электроснабжение | 15,10 | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 113,35 |
| 4 | г.Колпашево, ул.Ленина, д.38 | 1932 | 2 | 6 | 238,0 | 197,8 | Электроснабжение | 40,20 | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 163,78 |
| 5 | г.Колпашево, ул.Ленина, д.40 | 1932 | 2 | 6 | 111,8 | 102,8 | Электроснабжение | 9,00 | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 85,12 |
| 6 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.22 | 1939 | 2 | 4 | 172,9 | 159,3 | Электроснабжение | 13,60 | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 131,90 |
| 7 | г.Колпашево, ул.Ремесленная, д.70 | 1969 | 2 | 8 | 402,6 | 332,6 | Электроснабжение | 70,00 | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 275,39 |
| 8 | г.Колпашево, ул.Ремесленная, д.72 | 1969 | 2 | 8 | 404,9 | 334,9 | Электроснабжение | 70,00 | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 277,30 |
| 9 | г.Колпашево, ул.Ремесленная, д.74 | 1969 | 2 | 8 | 412,1 | 342,1 | Электроснабжение | 70,00 | 7,67 | 8,89 | 16,56 | 283,26 |
| 10 | г.Колпашево, ул.Гоголя, д.170 | 1978 | 2 | 8 | 430,5 | 387,2 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 43,30 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 318,86 |
| 11 | г.Колпашево, ул.Гроховского, д.59 | 1986 | 2 | 8 | 538,0 | 476,0 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 62,00 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 391,99 |
| 12 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.6 | 1979 | 2 | 6 | 243,3 | 223,1 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 20,20 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 183,72 |
| 13 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.24 | 1983 | 2 | 8 | 435,7 | 394,0 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 41,70 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 324,46 |
| 14 | г.Колпашево, ул.Матросова, д.26/1 | 1990 | 2 | 15 | 732,2 | 676,7 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 55,50 | 7,67 | 9,56 | 16,47 | 557,26 |
| 15 | г.Колпашево, ул.Мира, д.30 | 1961 | 2 | 16 | 355,8 | 328,1 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 27,70 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 270,19 |
| 16 | г.Колпашево, ул.Некрасова, д.110 | 1972 | 2 | 8 | 417,52 | 386,5 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение | 31,02 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 318,28 |
| 17 | г.Колпашево, ул.Кедровая, д.4 | 1965 | 2 | 16 | 524,0 | 500,0 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 24,00 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 411,75 |
| 18 | г.Колпашево, ул.Кирова, д.8 | 1958 | 2 | 9 | 462,5 | 442,0 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 20,50 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 363,99 |
| 19 | г.Колпашево, ул.Кирова, д.95 | 1966 | 2 | 12 | 634,75 | 565,0 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 69,75 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 465,28 |
| 20 | г.Колпашево, ул.Коммунистическая, д.22 | 1983 | 2 | 11 | 407,2 | 361,7 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 45,50 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 297,86 |
| 21 | г.Колпашево, ул.З.Космодемьянская, д.7 | 1971 | 2 | 12 | 539,8 | 495,2 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 44,60 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 407,80 |
| 22 | г.Колпашево, ул.Ленина, д.14 | 1964 | 2 | 9 | 360,8 | 333,2 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 27,60 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 274,39 |
| 23 | г.Колпашево, ул.Обская, д.49 | 1963 | 2 | 10 | 414,1 | 380,1 | Электроснабжение, холодное водоснабжение | 34,00 | 6,91 | 9,56 | 16,47 | 313,01 |
| 24 | г.Колпашево, ул.Победы, д.103 | 1974 | 2 | 12 | 566,5 | 507,3 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | 59,20 | 6,91 | 9,66 | 16,57 | 420,30 |
| 25 | г.Колпашево, ул.Победы, д.109 | 1971 | 2 | 8 | 338,0 | 311,7 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | 26,30 | 6,91 | 9,66 | 16,57 | 258,24 |
| 26 | г.Колпашево, ул.Победы, д.110 | 1961 | 2 | 10 | 429,1 | 394,2 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | 34,90 | 6,91 | 9,66 | 16,57 | 326,59 |
| 27 | г.Колпашево, ул.Строителей, д.11 | 1973 | 2 | 16 | 536,2 | 516,6 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение | 19,60 | 6,91 | 11,54 | 18,45 | 476,56 |
| 28 | г.Колпашево, ул.Гроховского, д.80 | 1964 | 2 | 8 | 384,0 | 371,5 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение | 12,50 | 6,91 | 11,54 | 18,45 | 342,71 |
| 29 | г.Колпашево, ул.Обская, д.53 | 1971 | 2 | 16 | 657,7 | 613,2 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение | 44,50 | 6,91 | 11,54 | 18,45 | 565,68 |
| 30 | г.Колпашево, ул.Селекционная, д.97 | 2016 | 2 | 26 | 936,4 | 740,7 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение | 195,70 | 6,91 | 13,29 | 20,20 | 748,11 |
| 31 | г.Колпашево, ул.Сосновая, д.3 | 1973 | 2 | 16 | 523,5 | 483,3 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 40,20 | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 448,26 |
| 32 | г.Колпашево, ул.Трифонова, д.61 | 1984 | 2 | 16 | 309,1 | 282,4 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 26,70 | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 261,93 |
| 33 | г.Колпашево, ул.Победы, д.63 | 1960 | 2 | 8 | 440,9 | 404,0 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 36,90 | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 374,71 |
| 34 | г.Колпашево, ул.Победы, д.65 | 1968 | 2 | 10 | 354,7 | 327,9 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 26,80 | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 304,13 |
| 35 | г.Колпашево, ул.Победы, д.67 | 1961 | 2 | 9 | 348,8 | 321,4 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 27,40 | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 298,10 |
| 36 | г.Колпашево, ул.Речников, д.3 | 1974 | 2 | 16 | 563,4 | 508,2 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 55,20 | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 471,36 |
| 37 | г.Колпашево, ул.Советский Север, д.10 | 1974 | 2 | 5 | 273,6 | 251,0 | Электроснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение | 22,60 | 6,91 | 11,64 | 18,55 | 232,80 |

Приложение № 2

к извещению о проведении

открытого конкурса

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лоты № 1-9)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,15 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |
| Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,09 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,68 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |
| Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,27 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дровяных печей |  | 0,12 |
| Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год |  |
| Очистка от сажи дымоходов и труб печей | 1 раз в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 0,17 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда. | по необходимости |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |
| 14. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 |
| 15. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 |
| 16. Текущий ремонт |  | 7,67 |
| Всего по работам и услугам |  | 16,56 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лоты № 10-23)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,15 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |
| Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,09 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,68 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |
| Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,27 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дровяных печей |  | 0,12 |
| Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год |  |
| Очистка от сажи дымоходов и труб печей | 1 раз в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 11. Работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | 0,67 |
| Для всех инженерных систем: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 0,17 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |
| 15. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 |
| 16. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 |
| 17. Текущий ремонт |  | 6,91 |
| Всего по работам и услугам |  | 16,47 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лоты № 24-26)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,15 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |
| Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,09 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,68 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |
| Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,27 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дровяных печей |  | 0,12 |
| Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год |  |
| Очистка от сажи дымоходов и труб печей | 1 раз в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 11. Работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | 0,77 |
| Для всех инженерных систем: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | 2 раза в год |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 0,17 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |
| 15. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 |
| 16. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 |
| 17. Текущий ремонт |  | 6,91 |
| Всего по работам и услугам |  | 16,57 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лоты № 27-29)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,15 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |
| Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,09 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,68 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |
| Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,27 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 10. Работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | 0,67 |
| Для всех инженерных систем: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения |  | 2,10 |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |  |
| Удаление воздуха из системы отопления | по необходимости |  |
| Промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 0,17 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |
| 15. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 |
| 16. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 |
| 17. Текущий ремонт |  | 6,91 |
| Всего по работам и услугам |  | 18,45 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лот № 30)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, отклонения от вертикали. При выявлении нарушений — разработка контрольных шурфов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундамента и системы водоотвода фундамента. При выявлении нарушений — восстановление их работоспособности | 2 раза в год |  |
| Контроль за состоянием дверей технических подполий, запорных устройств на них, устранение выявленных неисправностей | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,19 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |
| Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями | 2 раза в год |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |
| Проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,11 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |
| Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры | 2 раза в год |  |
| Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,71 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,21 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |  | 0,15 |
| Техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем, контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 11. Работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | 1,06 |
| Для всех инженерных систем: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | 2 раза в год |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения |  | 2,10 |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |  |
| Удаление воздуха из системы отопления | по необходимости |  |
| Промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 1,35 |
| Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов: - сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); - влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов с первого по второй этажи многоквартирного дома | 2 раза месяц |  |
| Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в 2 месяца |  |
| Мытье окон | 2 раза в год |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год |  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |
| 16. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 |
| 17. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 |
| 18. Текущий ремонт |  | 6,91 |
| Всего по работам и услугам |  | 20,20 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирными домами в г.Колпашево (лоты № 31-37)

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Работы и услуги |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  | 1,62 |
| -выдача справок и документов, -услуги паспортиста, - подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей, - размещение информации в ГИС ЖКХ и иных информационных системах, согласно действующему законодательству | по требованию ежемесячно |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента |  | 0,15 |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и перегородок |  | 0,15 |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |  |
| Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по необходимости |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  | 0,09 |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  | 0,68 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |  |
| Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |  |
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год |  |
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза в год |  |
| Проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год |  |
| При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  | 0,01 |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год |  |
| Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год |  |
| Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  | 0,32 |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год |  |
| Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | ежемесячно |  |
| Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  | 0,27 |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  | 0,04 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по необходимости |  |
| 10. Работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | 0,77 |
| Для всех инженерных систем: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | 2 раза в год |  |
| Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения |  | 2,10 |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | 2 раза в год |  |
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. д.) | 2 раза в год |  |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |  |
| Удаление воздуха из системы отопления | по необходимости |  |
| Промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений | по необходимости |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения |  | 0,78 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |  |
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, входящих в состав общего имущества |  | 0,17 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания придомовой территории |  | 1,4 |
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 6 раз в месяц |  |
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 4 раза в месяц |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в месяц |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | 8 раз в месяц |  |
| Уборка и выкашивание газонов | 1 раз в год |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 8 раз в месяц |  |
| 15. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | 3,01 |
| 16. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0,08 |
| 17. Текущий ремонт |  | 6,91 |
| Всего по работам и услугам |  | 18,55 |