АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2023											   № 593

О внесении изменений в постановление Администрации

Колпашевского городского поселения от 24 марта 2023 года № 162 «О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения

к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов»

В связи с изменениями в кадровом составе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 24 марта 2023 года № 162 «О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 24 марта 2023 года № 162 «О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов» изложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к Положению о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов, утвержденного постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 24 марта 2023 года № 162 «О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к Положению о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов, проверке готовности и приемке объектов теплоснабжения для теплоснабжающих организаций Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов, утвержденного постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 24 марта 2023 года № 162 «О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов» изложить согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

3. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

Е.Н.Порошина

5 06 66

## Приложение № 1

## к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 23.08.2023 № 593

## «Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

## постановлением Администрации

## Колпашевского городского поселения

## от 24.03.2023 № 162

Состав

межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса

Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период

2023-2024 годов

| Волков Александр Анатольевич | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Порошина Евгения Николаевна | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения, заместитель председателя комиссии |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
| Соловьев Виктор Анатольевич | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения, секретарь комиссии |
| Подшивалов Александр Александрович | Директор МКУ «Имущество» (по согласованию) |
| Валитова Ксения Петровна | Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| Спектор Сергей Владимирович | Исполнительный директор ООО «КТК» (по согласованию) |
| Леонидова Наталья Ивановна | Депутат Совета Колпашевского городского поселения, председатель комиссии по ЖКХ(по согласованию) |
| Кашлев Николай Васильевич | Депутат Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| Блинков Юрий Дмитриевич | Государственный инспектор Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками сетями и котлонадзору Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) |
| Крель Виктор Александрович | Государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) |

».

## Приложение № 2

## к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 23.08.2023 № 593

«Приложение № 1 к Положению о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов

Акт

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

___________________________________________________ ___ ________2023 г.

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения Томской области от ______ № ___ «О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов», на основании Положения о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов с _______.2023 по ______2023 провела проверку готовности к работе _______________________________________________________________________________,

(объект)

находящегося по адресу:

____________________________________________________________________

(адрес расположения объекта)

и установила: ________________________________________________________

____________________________________________________________________

(План подготовки к работе в ОЗП выполнен или не выполнен, рабочие места укомплектованы обученным персоналом, запас топлива и материалов имеется)

Вывод:______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(данный объект имеет право или не имеет на получение паспорта готовности к работе в ОЗП 2023-2024 г.г. в связи с выполнением основных и дополнительных условий.)

| Заместитель Главы Колпашевского городского поселения, председатель комиссии | ____________ Волков А.А. |
| --- | --- |
| Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения, заместитель председателя комиссии | _____________ Порошина Е.Н. |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
| Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения, секретарь комиссии | _____________ Соловьев В.А. |
| Директор МКУ «Имущество» | ____________ Подшивалов А.А. |
| Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения | ____________ Валитова К.П. |
| Исполнительный директор ООО «КТК» (по согласованию) | _____________ Спектор С.В. |
| Депутат Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) | _____________Леонидова Н.И. |
| Депутат Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) | ______________Кашлев Н.В. |
| Государственный инспектор Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) | ______________Блинков Ю.Д. |
| Государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) | _____________ Крель В.А. |

## Приложение № 3

## к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 23.08.2023 № 593

«Приложение № 2 к Положению о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов, проверке готовности и приемке объектов теплоснабжения для теплоснабжающих организаций Колпашевского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

г.Колпашево									«___» _________2023г.

Комиссия, назначенная  Постановлением Администрации Колпашевского городского поселения № ____ от ____________, с «____» августа 2023 г. по «____» сентября 2023 г. в соответствии с Федеральным  законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающей организации _________________________________________________________________________

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

I. Котельные организации       «                                                                   » (       «        »):

- _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Согласно правилам оценки готовности к отопительному периоду п.3:

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

Имеется Договор на сдачу в аренду теплосетей, являющихся муниципальной собственностью № __________ от ___________

Договора купли-продажи имущества №______________________

2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой  теплоснабжения.

На предприятии имеется утвержденный температурный график тепловых нагрузок, утвержденный директором____________________ и согласованный с Главой поселения, схемы теплоснабжения

3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

В котельных установлены котлы____________________________________________________

4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Договор о поставке _______________________________________________________________ договор о поставке резервного дизельного топлива____________________________________

5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- Укомплектованность указанных служб персоналом

Укомплектованы _________________________________________________________________

- Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой  для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

На предприятии выдается спецодежда,  разработаны должностные инструкции для всего персонала, инструкции по ликвидации аварийных ситуаций на предприятии, программа противоаварийных и противопожарных тренировок.

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

________________________________________________________________________________

(На предприятии проводятся (не проводятся) гидравлические испытания тепловых сетей. Проведены (не проведены) испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя и определение тепловых и гидравлических потерь. ОТЧЕТ  по    котельным(ой) обследование организации________________от ___.___.20__, в наличие(или не в наличии) режимные карты.

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

________________________________________________________________________________

(Котельные и теплопотребляющие установки оборудованы приборами учета тепловой энергии и приборами контроля параметров теплоносителя. Ведется учет топлива.)

8. Обеспечение качества теплоносителей.

________________________________________________________________________________

Все котельные оборудованы системами химводоочистки и режим постоянно контролируется.

Периодически производятся замеры температуры воды в прямом/обратном трубопроводе  у потребителя тепловой энергии, в соответствии с графиком регулирования отпуска теплоты.

9.Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

Приобретаемой – ______________

Реализуемой – _____________

10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

Замены тепловых сетей не проводилось, при текущем ремонте используются материалы в соответствии с техническим паспортом тепловых сетей

11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления  и  топливоподачи.

Не требуется

- Соблюдение водно-химического режима

__________________________________________________________________________

Соблюдается (не соблюдается)

- Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- обследование технического состояния дымовых труб котельных:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов .

__________________________________________________________________________

Установлен(не установлен) срок ликвидации аварийной ситуации для всех объектов

- Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в которой включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики  оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

__________________________________________________________________________

На предприятиях  разработан(не разработан) и (не) утвержден план подготовки к работе в отопительный период. План выполнен на _____ %.

- Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

Договор о поставке _______________________________________________________________ договор о поставке резервного дизельного топлива с __________________________________

12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной  ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

_______________________________________________________________________________

Акты разграничения балансовой принадлежности  по жилым домам заключены с обслуживающими организациями, по предприятиям- с юридическими лицами (да/нет)

13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный  период, выданных уполномоченными на осуществление  государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление  муниципального контроля органами местного самоуправления.

________________________________________________________________________________

не имеются если имеются, то какие

14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

________________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: котельные организации                                                                      «        » к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.                                _______________________________

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: организация_____________________________________________________________________

имеет(или не имеет) право на получение паспорта готовности.

| Заместитель Главы Колпашевского городского поселения, председатель комиссии | ____________ Волков А.А. |
| --- | --- |
| Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения, заместитель председателя комиссии | ____________ Порошина Е.Н. |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
| Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения, секретарь комиссии | ____________ Соловьев В.А. |
| Директор МКУ «Имущество» (по согласованию) | ____________ Подшивалов А.А. |
| Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения | ____________ Валитова К.П. |
| Исполнительный директор ООО «КТК» (по согласованию) | ____________ Спектор С.В. |
| Председатель Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) | ____________ Рыбалов А.Ф. |
| Депутат Совета Колпашевского городского поселения (по согласованию) | ____________ Кашлев Н.В. |
| Государственный инспектор Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) | ___________Блинков Ю.Д. |
| Государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) | ___________ Крель В.А. |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  _______________________________________________

Директор ________________		_____________		_________________

(название организации)                              (подпись)                                        (Фамилия И.О.)

».