АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2025										           № 370

Об организации и проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу

г. Колпашево, мкр. Геолог, д.21

В соответствии со статьями 156, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от                         6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании части 2 статьи 44 Устава муниципального образования «Колпашевское городское поселение», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством жилищные правоотношения владельцев помещений многоквартирного дома, и в связи с необходимостью избрания способа управления многоквартирным домом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения организовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Колпашево, мкр. Геолог, д.21.

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адресу: г. Колпашево,                       мкр.Геолог, д.21 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества для собственников и иных пользователей жилых помещений в многоквартирном доме, расположенным по адресу: г. Колпашево, мкр. Геолог, д.21 в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Колпашевского городского поселения Панова Е.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | С.В.Петров |
| --- | --- |

Е.Н.Порошина

5 63 33

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 21.05.2025 № 370

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу

г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21

Информационная карта

| Наименование организатора конкурса, контактная информация: | Администрация Колпашевского городского поселения. Почтовый адрес: 636460, г. Колпашево, ул. Победы, д.5. Руководитель: Петров Сергей Викторович, Глава Колпашевского городского поселения. Ответственный исполнитель: Золотарёва Ольга Николаевна. Контактный телефон: (8-38-254) 5-63-33. Факс: (8-38-254) 5-06-66, (8-38-254) 5-13-43, официальный сайт: www.torgi.gov.ru |
| --- | --- |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21, составляет 4907,67 рублей. ИНН 7007008273 КПП 700701001 УФЭП (Администрация Колпашевского городского поселения) л/с ЛС17ГОАДМ001 Казначейский счет 03232643696321016501 Единый казначейский счет 40102810245370000058 БИК 016902004 отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г.Томск Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не признанным участниками конкурса, в течении 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов. |
| Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения договоров управления многоквартирным домом |
| Объекты конкурса | Многоквартирный дом, расположенный по адресу г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21. |
| Начальная цена договора за год | Для данного объекта конкурса составляет 1 177 841,38 рублей. |
| Участники конкурса: | Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель. Заявку на участие в открытом конкурсе необходимо заполнить в соответствии с приложениями № 2,3 к конкурсной документации. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. |
| Требования к участникам конкурса | 1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации; 3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; при этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего требования понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента; 6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации; 7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу; 8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств | Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им договор управления многоквартирным домом (согласно типовому договору приложения № 4 к конкурсной документации), а также обеспечение исполнения обязательств. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им договоры управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств | Должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом. |
| Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и пользователя помещений, платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги | Плата пользователями за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится: ежемесячно до 25 числа, следующего за истекшим расчетным периодом на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией. |
| Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом | Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. Собственник помещения в многоквартирном доме имеет право за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. |
| Порядок оплаты собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом | В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления, собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги. Управляющая организация предъявляет собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. |
| Размер обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом | Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться: - страхование ответственности управляющей организации; - безотзывная банковская гарантия; - залог депозита. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса должен подтвердить обеспечение исполнения обязательств путем представления организатору конкурса нотариально заверенной копии договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывной банковской гарантии. Конкретный способ выбирает сама управляющая организация. Размер обеспечения исполнения обязательств для объекта конкурса составляет 73 615,09 рублей. |
| Срок действия договоров управления многоквартирным домом | 3 года с даты подписания договора. Договор управления многоквартирным домом может быть продлен на 3 месяца, если: - большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; - способ управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом , выбранный на основании решения собственников, не реализован, то есть товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы; - другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; - другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом. |

Порядок проведения осмотра объекта конкурса

1. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанным в Графике проведения осмотра объекта конкурса, организует проведение осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса.

2. Претенденты и заинтересованные лица обязаны уведомить организатора конкурса о желании осмотреть объекты конкурса в установленные дни и часы не позднее чем за день до проведения осмотра. Уведомление может быть сделано посредством факсимильной связи, телефонограммы или лично. И в назначенное время в соответствии с графиком осмотра  обязаны прибыть к месту проведения осмотра объекта конкурса в соответствии со временем указанным в графике проведения осмотров. Отсутствие одного из претендентов или заинтересованного лица не является препятствием для проведения осмотра другими претендентами или заинтересованными лицами.

График проведения осмотра

| Расположение объекта конкурса | Дата осмотра | Время осмотра | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21 | 27.05.2025 | 9.30 | Главный специалист по вопросам жилищного фонда отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения Золотарёва О.Н. |
|  | 28.05.2025 | 9.30 |  |
|  | 29.05.2025 | 9.30 |  |

Порядок изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом

Указанные в настоящей конкурсной документации обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

7. Организатором конкурса осуществляется аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам.

9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией на основании Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75.

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по следующим основаниям:

1) непредставление определенных приложением № 3 к конкурсной документации документов, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям, установленных конкурсной документацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75.

11. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса.

12. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом (согласно приложению № 4 к конкурсной документации). При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

14. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

15. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Порядок проведения конкурса

1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2. Организатором конкурса осуществляется аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

3. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного конкурсной документацией, меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение)

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

5. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса.

6 В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

7. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

8. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса, в случаях признания участника конкурса победителем в соответствии с пунктами 4-6 настоящего Порядка.

9. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса.  Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

10. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте.

Приложение № 1

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу г.Колпашево, мкр.Геолог, д.21

Утверждаю

Глава Колпашевского городского поселения

______________________________С.В. Петров

(должность, ф.и.о. руководителя

органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса)

636460, Томская область, г.Колпашево,

ул.Победы, д.5, тел./факс: 83825453524

kolpsh@tomsk.gov.ru

(почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

«____» _________________ 2025 г.

(дата утверждения)

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21

| Виды работ |  | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 | Годовая плата, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные работы и услуги |  |  |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  |  | 1,71 | 20,52 |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, занятых управлением МКД; |  | ежемесячно |  |  |
| Расходы на содержание и эксплуатацию административных помещений, включая расходы на аренду помещений, коммунальные услуги и т.д.; |  | ежемесячно |  |  |
| Другие расходы, связанные с управлением МКД (почтовые, телефонные расходы, расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной, копировальной и другой оргтехники, расходы на приобретение программного обеспечения, канцелярских принадлежностей, заказ отчетности и других документов, технической литературы и т.д.). |  | ежемесячно |  |  |
| подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей |  | 1 раз в месяц |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента и подвала |  |  | 0,2 | 0,24 |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, отклонения от вертикали. При выявлении нарушений — разработка контрольных шурфов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и системы водоотвода фундамента. При выявлении нарушений — восстановление их работоспособности |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения |  | по мере необходимости |  |  |
| контроль за состоянием дверей подвалов, технических подполий, запорных устройств на них |  | 1 раз в год и по мере необходимости |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ |  | по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен и перегородок |  |  | 0,13 | 1,56 |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| проверка звукоизоляции и огнезащиты |  | 1 раз в год |  |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение |  | по мере необходимости |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  |  | 0,10 | 1,20 |
| проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ |  | по мере необходимости |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  |  | 1,59 | 19,08 |
| проверка кровли на отсутствие протечек |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| проверка состояния защитного ограждения и других элементов на эксплуатируемых крышах |  | 1 раз в год (июнь) |  |  |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод |  | 2 раза в год (май, апрель) |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) |  | 2 раза за зимний период и по мере образования скоплений снега и наледи |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами |  | 1 раз в год в летний период |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей |  | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящим к протечкам — незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановления и восстановительных работ |  | по мере необходимости |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |  | 0,01 | 0,12 |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях |  | 2 раза в год (январь, июль) |  |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  | 2 раза в год (январь, июль) |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ |  | по мере необходимости |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  | 0,47 | 5,64 |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды |  | постоянно, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) |  | постоянно, по мере необходимости |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ |  | по мере необходимости |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  |  | 0,38 | 4,56 |
| осмотр состояния внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений |  | 1 раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь) |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов |  |  | 0,6 | 2,42 |
| (осмотр) проверка состояния основания, поверхностного слоя, при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ |  | 1 раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь) |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  | 0,07 | 0,84 |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ |  | 1 раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь) |  |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |  |  | 0,66 | 7,92 |
| техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем, контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  | 1 раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь) |  |  |
| устранение засоров и неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и их креплений |  | 1 раз в год (сентябрь-октябрь) |  |  |
| проверка плотности закрытия входов на чердак |  | 1 раз в год в отопительный период и по мере необходимости |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ |  | по мере необходимости |  |  |
| 12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем |  |  | 1,90 | 22,80 |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общедомовому имуществу в многоквартирном доме |  | 1 раз в квартал и по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем |  | постоянно и по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) |  | постоянно и по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  | 2 раза в год и по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации |  | постоянно и по мере необходимости |  |  |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений |  | по мере необходимости |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ |  | по мере необходимости |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  | 1,89 | 22,64 |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  | 1 раз в год (август — до наступления отопительного сезона) |  |  |
| работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений |  | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления |  | по мере необходимости |  |  |
| промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений, фильтров, грязевиков |  | 1 раз в год после окончания отопительного периода, а также по мере необходимости (после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб и т. п.) |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электроснабжения |  |  | 1,32 | 15,84 |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки замеры сопротивления изоляции проводов |  | 2 раза в год (март, октябрь) |  |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  | 1 раз в квартал (январь, апрель, июль, октябрь) и по мере необходимости (при возникновении сомнений в работоспособности) |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, тепловых пунктов, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках ти распределительных шкафах, наладка электрооборудования |  | постоянно |  |  |
| работы по обеспечение требований пожарной безопасности — осмотры и обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, средств противопожарной защиты, проводки и оборудования пожарной сигнализации |  | постоянно и по мере необходимости |  |  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтового хозяйства |  |  | 10,20 | 122,40 |
| организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта |  | постоянно |  |  |
| обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта |  | 4 раза в год |  |  |
| обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта |  | постоянно |  |  |
| обеспечение проведения технического освидетельствования лифта, в том числе после замены элементов оборудования |  | 1 раз в год (до истечения срока освидетельствования) |  |  |
| 16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 13,50 | 162,0 |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: |  |  |  |  |
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) |  | 1 раз в неделю |  |  |
| влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,лифтовых площадок и лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов |  | 2 раза в неделю |  |  |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек |  | 1 раз в месяц |  |  |
| мытье окон (и дверей) |  | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом |  | 4 раза в год (февраль, май, август, ноябрь) |  |  |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  | 1,6 | 19,2 |
| Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см |  | 4 раза в неделю и по мере необходимости |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) |  | 4 раза в неделю и по мере необходимости |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда |  | по необходимости |  |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов |  | 2 раза в неделю |  |  |
| уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории |  | по мере необходимости |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  | 4 раза в неделю |  |  |
| 18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  | 1,24 | 15,94 |
| подметание и уборка придомовой территории |  | 2 раза в неделю |  |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка |  | 2 раза в неделю |  |  |
| уборка и выкашивание газонов |  | 2 раза за летний период |  |  |
| уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории |  | по мере необходимости |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  | 2 раза в неделю |  |  |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего обеспечения устранения аварий |  |  | 5,41 | 64,94 |
| устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах | постоянно |  |  |  |
| выполнение заявок собственника и (или) населения (ссудополучателей, пользователей помещений) | постоянно |  |  |  |
| 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего обеспечения условий доступности для инвалидов |  |  | 0,22 | 2,69 |
| проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов |  | постоянно |  |  |
| работы и услуги, предусмотренные настоящим перечнем, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения, выполняются с учетом обеспечения такого доступа |  | постоянно |  |  |
| 21. Техническое обслуживание домофона |  |  | 0,42 | 5,04 |
| Чистка, смазка, регулировка |  | ежемесячно |  |  |
| Текущий ремонт отдельных блоков, узлов, магистральных кабелей, кабелей питания и абонентский проводки в местах общего пользования |  | По необходимости |  |  |
| Ремонт неисправностей, полученных в результате действий вандального характера |  | По необходимости |  |  |
| Замена вышедших их строя блоков и узлов домофонной системы |  | По необходимости |  |  |
| 22. Текущий ремонт |  |  | 3,20 | 38,40 |
| Всего по обязательным работам и услугам |  |  | 46,82 | 555,99 |

Приложение № 2

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу г.Колпашево, мкр.Геолог, д.21

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

_______________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:______

_______________________________________________________________________________	.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:  _____________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

______________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

________________________________________________________________________________

управления многоквартирным домом способа внесения

_______________________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

_______________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

.

Настоящим  _______________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование)

_______________________________________________________________________________

организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

_______________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №3

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу г.Колпашево, мкр.Геолог, д.21

Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) сведения и документы о претенденте:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

- номер телефона;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленных конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке. Претендент может подать по одному объекту только одну заявку.

4. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

5. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении установленного срока прием заявок прекращается.

6. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.

7. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №2 к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее подписание от имени претендента.

8. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

9. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие в открытом конкурсе.

10. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных надлежащим образом копиях.

11. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.

12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

13. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-либо данных необходимо указать слово «нет».

14. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе единая комиссия вправе не допустить к участию в открытом конкурсе Претендента, заявка которого оформлена с отступлениями от требований, указанных в настоящем разделе.

Приложение №4

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по отбору

управляющей организации для

управления многоквартирным домом, расположенным по  адресу:

Томская область, Колпашевский район,

г. Колпашево, мкр.Геолог, д.21

Договор

управления многоквартирным домом,

расположенным по адресу: Томская область, Колпашевский район,

г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21

г. Колпашево                     «____» __________ 2025г.

ОГБСУ «Областное имущественное казначейство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Зайцева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «_________________________________», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ___________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, руководствуясь статьей 162, частью 2 статьи 163 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. №  491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», по результатам открытого конкурса, проведенного органом местного самоуправления, заключили настоящий договор управления многоквартирным домом  (далее – Договор) о нижеследующем:

- 1. Цель договора

1.1. Целью договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания собственников (нанимателей) жилья в жилых помещениях многоквартирного дома (далее по тексту - дом), обеспечение сохранности, надлежащего управления и содержания, ремонта общего имущества дома, инженерных систем и оборудования, мест общего пользования и придомовой территории, решение вопросов пользования указанным имуществом собственниками (нанимателями), проживающими в доме на законных основаниях.

- 2. Общие положения

2.1. Настоящий Договор заключен на условиях, определенных протоколом № ____ открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от «___» ____________ 202__ года, проведенного в установленном порядке органом местного самоуправления — Администрацией Колпашевского городского поселения.

2.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников и нанимателей, проживающих в домах на законных основаниях.

3. Термины и понятия, используемые в Договоре.

3.1. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту – общее имущество)  –

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконы, лоджии и иное аналогичное имущество, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая коллективные антенны, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Не является общим имуществом имущество, обслуживающее более одного многоквартирного дома (транзитные сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и др.).

Не являются общим имуществом сети связи при условии, что эти сети изготовлены за счет собственных средств соответствующих организаций.

Под сетями связи в настоящем договоре понимаются:

а)  кабельные и иные сети телефонной, телеграфной, мобильной (сотовой) и иной связи;

б) системы кабельного телевидения;

в) системы видеонаблюдения;

г) системы охраны и пожарной сигнализации;

д) иные виды систем, обеспечивающие предоставление гражданам услуг, необходимых для передачи информации и поддержания безопасного уровня жизни граждан;

е) иное оборудование этих систем (антенны, распределительные устройства  и иное оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу  этих сетей).

Сети связи являются собственностью организаций связи, которые изготовили указанные сети  за счет собственных средств.

3.2. Управляющая организация несет ответственность за выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в пределах следующих границ общего имущества:

3.2.1. внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом;

3.2.2. по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения, включая стояки, ответвления от стояков – от внешней границы до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков указанных отключающих устройств, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков; по внутридомовым инженерным системам водоотведения стояки до врезки внутриквартирной разводки.

3.2.3. по внутридомовой системе электроснабжения – от внешней границы до индивидуальных (квартирных) приборов учета электрической энергии.

3.3. Плата за жилое помещение либо плата за содержание и ремонт общего имущества– плата, включающая в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

В состав платы за жилое помещение либо платы за содержание и ремонт общего имущества по настоящему договору не включаются и выполняются собственниками и нанимателями  самостоятельно за счет собственных средств, следующие  работы:

содержание, текущий и капитальный ремонт принадлежащего ему помещения
 и иного имущества, не относящегося к общему имуществу, в пределах границ ответственности, в том числе: дверей квартиры, дверей и окон, расположенных внутри помещений, не являющихся помещениями общего пользования; утепление оконных 
и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего пользования, сантехнического и электрического оборудования, газовых
 и электрических плит, напольного покрытия, подоконных досок, внутриквартирных перегородок.

4. Предмет договора.

4.1. Заказчик в интересах собственников (нанимателей) поручает, а управляющая организация обязуется:

- оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Состав и техническое состояние общего имущества дома и придомовой территории, находящихся в установленных границах, на момент заключения настоящего договора отражены в Приложении № 1.

Перечень обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (Приложение№ 2) к настоящему договору.

5. Права и обязанности.

5.1. Управляющая организация обязуется:

5.1.1. Приступить к выполнению Договора с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением Договора (ч.7 ст.162 ЖК РФ), но не позднее «___»________ 202__ года.Управлять домом в соответствии с условиями настоящего договораи действующим законодательством.

5.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки, оборудование, а в случае необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, организовать предоставление коммунальных услуг, проведение работ по содержанию и ремонту общего имущества дома в соответствии с действующим законодательством.

5.1.3. Представлять интересы собственников (нанимателей) по предмету договора, в том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей настоящего договора, во всех инстанциях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.

5.1.3.1. Вести и хранить бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документациии расчеты, связанные с исполнением договора. По требованию собственников (нанимателей) знакомить их с условиями совершенных Управляющей организацией сделок в рамках исполнения договора.

5.1.3.2. Техническая документация на дом, внутридомовое инженерное оборудование и элементы придомового благоустройства хранится у Заказчика и предоставляются копии документов Управляющей организации по требованию.

5.1.4. Систематически проводить технические осмотры дома и корректировать базы данных, отражающих состояние дома, в соответствии с результатами осмотра.

5.1.5. Разрабатывать текущие и перспективные планы работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества дома.

5.1.6. Обеспечивать потребителей коммунальными услугами установленного уровня, качества и в объеме, соответствующем установленным нормативам потребления.

5.1.7. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание принятого в управление многоквартирного дома.

5.1.8. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, проживающих на законных основаниях и принимать соответствующие меры в установленные для этого сроки.

5.1.9. Уведомлять собственников (нанимателей) об изменении порядка и условий содержания и текущего ремонта дома в рамках договора путем отправления информации почтой России или на информационных стендах дома в срок не позднее, чем за неделю до наступления перечисленных выше событий.

5.1.10. Предоставлять собственникам (нанимателям) платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим.

5.1.11. Взыскивать в установленном порядке задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги с собственников (нанимателей).

5.1.12. Информировать в письменной форме граждан об изменении размера платы за жилое помещение не позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься платаза жилое помещение и коммунальные услуги в ином размере.

5.1.13. Рассматривать все претензии собственников (нанимателей), связанные с исполнением заключенных управляющей компанией договоров с третьими лицами, и разрешать возникшие конфликтные ситуации.

5.1.14. Обеспечивать граждан информацией о телефонах аварийных служб.

5.1.15. Организовать работы по ликвидации аварий в доме.

5.1.16. Производить изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае выполнения работ и оказания услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

5.1.17. Обеспечить соблюдение требований норм пожарной безопасности в домах.

5.1.18. Вести отчетную документацию в соответствии с установленными нормами.

5.1.19. При смене способа управления многоквартирным домом или смене управляющей организации осуществить передачу в управление дома в соответствии с установленными правилами.

5.1.20. Осуществлять открытие лицевых счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам вселенных и проживающих на основании правоустанавливающих документов, оформленных в установленном порядке на основании соответствующего решения собственника жилого помещения.

5.1.21. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Управляющая организация вправе:

5.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению многоквартирным домом, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов.

5.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных систем.

5.2.3. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов, согласно показаниям приборов учета. В случае несоответствия предоставленных данных проводить перерасчет размера платы за предоставленные услуги на основании фактических показаний приборов учета.

5.2.4. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб на них.

5.2.5. Ограничивать, приостанавливать предоставление услуг по договору в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ.

5.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям управляющей организации.

5.3. Собственники (наниматели) обязаны:

5.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

5.3.2.  Предоставлять Управляющей организации информацию об освобождении нанимателями жилых помещений в случае смерти одиноко проживающего нанимателя, при выезде нанимателей на другое постоянное место жительства.

5.3.3. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

5.3.4. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

5.4. Собственники (наниматели) имеют право:

5.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

5.4.2. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

5.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

5.4.4. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами, применительно к условиям настоящего договора.

6. Особые условия.

6.1. Управляющая организация (при наличии нанимателей жилых помещений):

6.1.1. на условиях, предусмотренных настоящим Договором, выполняет работы и оказывает услуги по содержанию и ремонту общего имущества, нанимателям жилых помещений.

6.1.2. принимает меры по взысканию с нанимателя жилого помещения платы за жилое помещение, ОДН и своевременно извещает наймодателя о несвоевременной оплаты за жилое помещение.

6.2. Управляющая организация заключает с собственниками нежилых помещений в многоквартирном доме, договоры по управлению многоквартирным домом.

6.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме на очередной год определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год.

6.4. В случае если собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников не определили размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, Управляющая организация с учетом инфляции, но не чаще 1 раза в год вправе изменить размер такой платы. Уведомление граждан об изменении размера платы за жилое помещение производится в порядке, установленном подпунктом 5.1.12 настоящего договора.

6.5. Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заключения Договора и в первый год его действия составляет _________(________) рублей ___ копейки за 1 кв. м., в том числе за содержание жилья ________ (_______) рублей ___ копеек за кв. м., за текущий ремонт ________ (______) рубля ___ копеек за 1кв. м.

Затраты на управление многоквартирным домом составляют ___ % от размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме и входят в размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения.

7. Ответственность сторон.

7.1. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный дому в результате ее действий или бездействия, в размере действительного причиненного ущерба в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по вине ее работников.

7.3. Ответственность по сделкам, совершенным управляющей организацией со сторонними организациями, самостоятельно несет Управляющая организация.

7.4. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по договору стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Срок действия настоящего договора.

8.1. Срок действия настоящего Договора с «___»_______20___г. по «___»_______20___г.

8.2. Срок действия настоящего договора продлевается на 3 месяца, если:

8.2.1. другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления, либо органом местного самоуправления не отобрана управляющая организация.

8.3. Настоящий договор прекращает свое действие на основании положений действующего законодательства.

- 9. Форс-мажор

9.1. Обязательства сторон по настоящему договору могут быть изменены только при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре работы и услуги, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам и нанимателям жилых помещения счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

9.2. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Прочие условия

10.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Настоящий договор является смешанным договором и содержит элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. К отношениям сторон в соответствующих частях применяются правила о договорах, элементы которых содержатся в настоящем договоре.

10.3. В случае возникновения споров при исполнении настоящего договора стороны пытаются прийти к согласию путем переговоров, при не достижении приемлемого для обеих сторон решения, разрешают споры в судебном порядке. Возникновение спора между сторонами не может служить основанием для отказа от выполнения обязательств по настоящему договору.

10.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для органа местного самоуправления, один экземпляр – для Управляющей организации.

10.5. К настоящему договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение №1 «Состав и состояние общего имущества в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса»;

Приложение № 2 «Перечень обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов».

11. Юридические адреса и подписи сторон

_____________________________       	                       ОГБСУ «Областное имущественное

_____________________________                                   «казначейство»

_____________________________

_____________________________                                     634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

_______________/_______________                               __________________А.С.Зайцев

МП 							  МП

Приложение 1 к договору

управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу:

Томская область, Колпашевский район,

г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21

СОСТАВ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» состав общего состав общего имущества определяется:

а) собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - собственники помещений) - в целях выполнения обязанности по содержанию общего имущества;

б) органами государственной власти - в целях контроля за содержанием общего имущества;

в) органами местного самоуправления - в целях подготовки и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации в соответствии с частью 4 статьи 161 ЖК РФ.

В состав общего имущества по Договору включаются:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств Собственников помещений, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения многоквартирного дома (далее - оборудование для инвалидов и иных маломобильных групп населения), находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены настоящим приложением к Договору, с элементами озеленения и благоустройства;

ж) автоматизированные информационно-измерительные системы учета потребления коммунальных ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов учета, устройств сбора и передачи данных, программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета), в случаях, если установлены за счет собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения обязанности по установке приборов учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

з) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, расположенные в границах земельного участка, определенного настоящим приложением к Договору.

и) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

к) внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

л) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

м) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, пассажирских лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

н) внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением «Собственника» помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

о) домофон, то есть автоматическое дверное запирающее устройство.

Состав и состояние общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г.Колпашево, мко.Геолог, д.21

| №п/п | Характеристика объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома | Томская область, г.Колпашево, мкр.Геолог, д.21 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 70:19:0000001:1773 (пом.1) 70:19:0000001:5830 (пом.2) 70:19:0000001:5309 (пом.3) |
| 3 | Серия, тип постройки | жилое |
| 4 | Год постройки | 1999 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета (%) | - |
| 6 | Степень фактического износа (%) | - |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании МКД аварийным и подлежащим реконструкции | - |
| 9 | Количество этажей (ед.) | 6 |
| 10 | Наличие подвала (кв.м.) | 656 |
| 11 | Наличие цокольного этажа (кв.м.) | нет |
| 12 | Наличие мансарды (кв.м.) | нет |
| 13 | Наличие мезонина (кв.м.) | нет |
| 14 | Количество квартир (ед.) | 62 |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании жилых помещений непригодными для проживания | - |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 17 | Строительный объем (куб.м.) | 11876 |
| 18 | Площадь: |  |
| а) | общая многоквартирного дома (кв.м.) | 3148,7 |
| б) | общая жилая многоквартирного дома (кв.м.) | 1163,9 |
| в) | жилых помещений (кв.м.) | 2096,4 |
| г) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) (кв.м.) | 268,1 (154,7+113,4) |
| д) | Общая площадь жилых и нежилых помещений | 2364,5 |
| е) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) (кв.м.) | 784,2 |
| 19 | Количество лестниц/лестничных маршей (шт.) | 1/11 |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая лестничные площадки) (кв.м.) | 89,9 |
| 21 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (кв.м.) | 631,8 |
| 22 | Уборочная площадь территории в зимний период (дворовая) (кв.м.) | 128,6 |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (застроенная/незастроенная) (кв.м.) | 2044 (876,6/1167,4) |

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Стены подвала кирпичные 70 см | Не аварийное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич 70 см | Не аварийное |
| 3 | Перегородки МОП | Кирпич | Не аварийное |
| 4 | Перекрытия | Железобетонные плоские | Не аварийное |
|  | чердачные | Железобетонные отепленные плоские | Не аварийное |
|  | межэтажные | Железобетонные плоские | Не аварийное |
|  | подвальные | Железобетонные плоские | Не аварийное |
| 5 | Крыша | Шифер по деревянной обрешетки | Требуется ремонт |
| 6 | Полы МОП | Досчатые по лагам (линолеум) | Не аварийное |
| 7 | Проемы МОП |  |  |
|  | дверные | пластик | Не аварийное |
|  | оконные | пластик | Не аварийное |
| 8 | Отделка МОП |  |  |
|  | внутренняя | окраска по штукатурке | Не аварийное |
|  | наружная | сайдинг | Не аварийное |
| 9 | Оборудование механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное |  |  |
|  | ванны, душевые кабины | есть | Не аварийное |
|  | электроплиты | есть | Не аварийное |
|  | газовые плиты | - |  |
|  | газовые колонки | - |  |
|  | телефонные сети и оборудование | есть | Не аварийное |
|  | сети проводного радиовещание | есть | Не аварийное |
|  | сигнализация | пожарная | Не аварийное |
|  | мусоропровод | - |  |
|  | лифт | 1 | Не аварийное |
|  | вентиляция | естественная | Не аварийное |
|  | ПЗУ | есть | Не аварийное |
|  | АППЗ | есть | Не аварийное |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | есть | Не аварийное |
|  | холодное водоснабжение | есть | Не аварийное |
|  | горячее водоснабжение | есть | Не аварийное |
|  | водоотведение | есть | Не аварийное |
|  | газоснабжение | - |  |
|  | отопление | есть | Не аварийное |
|  | от внешних котельных | - |  |
|  | от домовой котельной | - |  |
|  | печи | - |  |
|  | калориферы | - |  |
|  | АГВ | - |  |
| 11 | Крыльца | 2 | Не аварийное |

Приложение 2 к договору

управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу:

Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д.21

Перечень работ

по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, мкр. Геолог, д. 21

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ в месяц, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Обязательные работы и услуги |  |  |
| 1. Содержание аппарата управления |  |  |
| Административно-хозяйственные расходы,в том числе: |  |  |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, занятых управлением МКД; | ежемесячно |  |
| Расходы на содержание и эксплуатацию административных помещений, включая расходы на аренду помещений, коммунальные услуги и т.д.; | ежемесячно |  |
| Другие расходы, связанные с управлением МКД (почтовые, телефонные расходы, расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной, копировальной и другой оргтехники, расходы на приобретение программного обеспечения, канцелярских принадлежностей, заказ отчетности и других документов, технической литературы и т.д.). | ежемесячно |  |
| подготовка и доставка квитанций на оплату, сбор платежей | 1 раз в месяц |  |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента и подвала |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, отклонения от вертикали. При выявлении нарушений — разработка контрольных шурфов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и системы водоотвода фундамента. При выявлении нарушений — восстановление их работоспособности | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | по мере необходимости |  |
| контроль за состоянием дверей подвалов, технических подполий, запорных устройств на них | 1 раз в год и по мере необходимости |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по мере необходимости |  |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен и перегородок |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| проверка звукоизоляции и огнезащиты | 1 раз в год |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по мере необходимости |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, покрытий и опорных балок |  |  |
| проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по мере необходимости |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| проверка состояния защитного ограждения и других элементов на эксплуатируемых крышах | 1 раз в год (июнь) |  |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год (май, апрель) |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыши, козырьков и иных выступающих частей крыш (при угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей) | 2 раза за зимний период и по мере образования скоплений снега и наледи |  |
| проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 1 раз в год в летний период |  |
| проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 1 раз в год |  |
| при выявлении нарушений, приводящим к протечкам — незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановления и восстановительных работ | по мере необходимости |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды | постоянно, по мере необходимости |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) | постоянно, по мере необходимости |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  |  |
| осмотр состояния внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 1 раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь) |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов |  |  |
| (осмотр) проверка состояния основания, поверхностного слоя, при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | 1 раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь) |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | 1 раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь) |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |  |  |
| техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем, контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 1 раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь) |  |
| устранение засоров и неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и их креплений | 1 раз в год (сентябрь-октябрь) |  |
| проверка плотности закрытия входов на чердак | 1 раз в год в отопительный период и по мере необходимости |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по мере необходимости |  |
| 12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания инженерных систем |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, относящихся к общедомовому имуществу в многоквартирном доме | 1 раз в квартал и по мере необходимости |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | постоянно и по мере необходимости |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно и по мере необходимости |  |
| контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | 2 раза в год и по мере необходимости |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | постоянно и по мере необходимости |  |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, в том числе для удаления накипно-коррозионных отложений | по мере необходимости |  |
| при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ | по мере необходимости |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год (август — до наступления отопительного сезона) |  |
| работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | по мере необходимости |  |
| удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости |  |
| промывка системы отопления для удаления накипно-коррозионных отложений, фильтров, грязевиков | 1 раз в год после окончания отопительного периода, а также по мере необходимости (после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб и т. п.) |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электроснабжения |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год (март, октябрь) |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 раз в квартал (январь, апрель, июль, октябрь) и по мере необходимости (при возникновении сомнений в работоспособности) |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, тепловых пунктов, элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках ти распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |
| работы по обеспечение требований пожарной безопасности — осмотры и обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты, контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, средств противопожарной защиты, проводки и оборудования пожарной сигнализации | постоянно и по мере необходимости |  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтового хозяйства |  |  |
| организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | постоянно |  |
| обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта | 4 раза в год |  |
| обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | постоянно |  |
| обеспечение проведения технического освидетельствования лифта, в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год (до истечения срока освидетельствования) |  |
| 16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: |  |  |
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 1 раз в неделю |  |
| влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,лифтовых площадок и лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | 2 раза в неделю |  |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в месяц |  |
| мытье окон (и дверей) | 2 раза в год (май, сентябрь) |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом | 4 раза в год (февраль, май, август, ноябрь) |  |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года** |  |  |
| Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 4 раза в неделю и по мере необходимости |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 4 раза в неделю и по мере необходимости |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по необходимости |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 2 раза в неделю |  |
| уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории | по мере необходимости |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю |  |
| 18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории | 2 раза в неделю |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка | 2 раза в неделю |  |
| уборка и выкашивание газонов | 2 раза за летний период |  |
| уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории | по мере необходимости |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 2 раза в неделю |  |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего обеспечения устранения аварий |  |  |
| устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах | постоянно |  |
| выполнение заявок собственника и (или) населения (ссудополучателей, пользователей помещений) | постоянно |  |
| 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего обеспечения условий доступности для инвалидов |  |  |
| проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов | постоянно |  |
| работы и услуги, предусмотренные настоящим перечнем, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения, выполняются с учетом обеспечения такого доступа | постоянно |  |
| 21. Техническое обслуживание домофона |  |  |
| Чистка, смазка, регулировка | ежемесячно |  |
| Текущий ремонт отдельных блоков, узлов, магистральных кабелей, кабелей питания и абонентский проводки в местах общего пользования | По необходимости |  |
| Ремонт неисправностей, полученных в результате действий вандального характера | По необходимости |  |
| Замена вышедших их строя блоков и узлов домофонной системы | По необходимости |  |
| 22. Текущий ремонт |  |  |
| Всего по обязательным работам и услугам |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ________________________ |  | Собственник |
| --- | --- | --- |
| _______________________ М.П. |  | Директор _____________А.С.Зайцев М.П. |