АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСЕДАНИЯ КЧС

01.03.2018 г.                            					                    г. Колпашево

Время проведения: 01.03.2018 г. 09-30 часов

Место проведения: Каб. № 201 Администрации Колпашевского городского поселения.

Заседание провёл: Глава Колпашевского городского поселения, председатель КЧС – Щукин Алексей Владимирович.

Секретарь КЧС – Браун Никита Анатольевич.

Присутствующие члены КЧС:

- Щукин А.В.

- Иванов Ю.С.

- Браун Н.А.

- Волков А.А.

- Воробьев С.В.

В работе комиссии приняли участие:

1. Фоменко Евгений Васильевич - директор МУП «Пламя».

Рассматриваемые вопросы:

1. О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Колпашевского городского поселения и установлении местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, в связи с выходом из строя котла отопления №3 КВВр-1,0, мощностью 1,0 МВт. на котельной «НГСС» по адресу г.Колпашево, ул.Науки 9, находящейся в эксплуатации в МУП «Пламя», возможным нарушением нормальных условий жизнедеятельности большого количества граждан на территории Колпашевского городского поселения, связанных с нарушением подачи теплоснабжения и горячей воды в социально значимые объекты, частные и многоквартирные дома.

Докладчики: Фоменко Е.В., Иванов Ю.С.

Вопрос № 1

Директор МУП «Пламя» Фоменко Евгений Васильевич доложил о том,  что на угольной котельной «НГСС» сложилась чрезвычайная ситуация в связи с продолжительным периодом низкой температуры воздуха и как следствие, повышенной нагрузки эксплуатируемого теплового оборудования — 28.02.2018г. вышел из строя котел отопления №3 КВВр-1,0, мощностью 1,0 МВт.

Угольная котельная построена и введена в эксплуатацию 01.01.1982 года и имеет присоединённую тепловую нагрузку Q=0,833 Гкал/час.

Котельная «НГСС» оборудована следующими котлоагрегатами:

- Котёл №1 КВЖ-0,5, мощностью 0,5 МВт., (год изготовления 03.2007г.).

- Котёл №2 КВВ-1,0 мощностью 1,0 МВт (год изготовления 01.2005г.) (имеет износ 100%).

- Котёл №3 КВВр-1,0, мощностью 1,0 МВт, (год изготовления 01.2005г.) (имеет износ 100%) 28.02.2018г. вышел из строя, имеет сильный износ, не пригоден к эксплуатации и ремонту на основании акта обследования № 5 от 28.02.2018г.

Исходя из вышеизложенного сообщаю, что котельная «НГСС» эксплуатируется в настоящее время на износ и не вырабатывает необходимое количество теплоты для покрытия присоединённой тепловой нагрузки при продолжительном периоде низких температур.

Напоминаю, что котельная «НГСС» обеспечивает теплоснабжением следующие социально значимые объекты:

- Дошкольные группы в составе МАОУ «СОШ №4» (детский сад), расположенный по адресу: г. Колпашево, ул. Науки, 7/3.

- ГНУСибНИИСХиТ Колпашевского отделения (в здании которого хранятся семена).

- Станция водоподготовки, расположенная по адресу: г. Колпашево, ул. Науки, 13/1 (обеспечивает район НГСС питьевой водой).

4.  Абоненты жилого сектора (частные и многоквартирные дома) — 101.

Для бесперебойной работы котельной необходимо в кратчайшие сроки заменить вышедший из строя котёл КВВр-1,0. При выходе из строя еще одного котла отопления на котельной «НГСС» обеспечить подачу тепла и горячей воды в социально значимые объекты, а так же в частные и многоквартирные дома, в необходимых объемах, будет невозможно.

Член КЧС, Первый заместитель Главы Администрации Колпашевского городского поселения - Иванов Ю.С. предложил:

В целях предотвращения чрезвычайной ситуации на территории Колпашевского городского поселения, связанной с нарушением подачи теплоснабжения и горячей воды в социально значимые объекты, частные и многоквартирные дома, в связи с выходом из строя котла КВВр-1,0:

1) Ввести на территории Колпашевского городского поселения режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

2) МУП «Пламя» заключить контракт на поставку нового котла отопления с комплектующими для обеспечения бесперебойной подачи тепла и горячей воды, в соответствии с действующим законодательством.

Заслушав информацию по данному вопросу комиссия решила:

1. Принять информацию по рассматриваемому вопросу к сведению.

2. Рекомендовать Главе Колпашевского городского поселения:

2.1 Ввести на территории Колпашевского городского поселения режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на период с 01.03.2018г. до заключения контракта на поставку нового котла отопления с комплектующими и его установки в котельной «НГСС» по адресу г.Колпашево, ул.Науки 9.

3.Рекомендовать директору МУП «Пламя»:

3.1 В кратчайшие сроки заключить контракт на поставку нового котла отопления с комплектующими и произвести его установку в котельной «НГСС» по адресу г.Колпашево, ул.Науки 9 для обеспечения бесперебойной подачи тепла и горячей воды, в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали: за – 5 чел.; против – 0 чел.; воздержалось – 0 чел.

Председатель  КЧС 	                                                                             А.В.Щукин

Секретарь КЧС                                                                                            Н.А.Браун