Реестр разрешений на использовании земель, выданных Администрацией Колпашевского городского поселения с 01.01.2024 г.

| № п.п. | Дата выдачи разрешения | Срок, на который выдается разрешение | Дата начала/ дата окончания фактического использования земли | Сведения об объекте, планируемом к размещению | Сведения о местоположении и площади земельного участка, указанного в разрешении | О прекращении действия ранее выданного разрешения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.01.2024 | 36 месяцев | 10.01.2024/ 09.01.2027 | Строительство объекта: «Газопровод до земельного участка по адресу: г.Колпашево ул.М.Цветаевой, 3», Протяженность 8,5, максимальный расход газа/мощность 3,0 куб.м./ч. Давление газа в точке подключения фактическое ( расчетное) 0,0016Мпа-0,0025Мпа, диаметр трубы 32 мм., материал полиэтилен, диаметр трубы 25 мм, материал: сталь, способ прокладки: подземный. | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.М.Цветаевой, 3, сооружение 7 |  |
| 2 | 19.01.2024 | 36 месяцев | 19.01.2024/ 18.01.2027 | для строительства объекта: «Газопровод высокого и низкого давления к жилым домам расположенному по пер.Моховой, ул.Барышева,ул.Рабочая, ул.Дзержинского в г.Колпашево с основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм, 63 мм, 110 мм, 160 мм, 225 мм, стальной трубы диаметром 25 мм.,219 мм протяженностью 3555,30 м., максимальный расход газа/мощность 646 куб.м./ч., давление:максимальное 0,6 МПа, фактическое давление газа на входе в ПРГШ 0,4 Мпа-0,6 Мпа | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, пер.Моховой, ул.Барышева, ул.Рабочая, ул.Дзержинского |  |
| 3 | 19.01.2024 | 36 месяцев | 19.01.2024/ 18.01.2027 | для строительства объекта: «Газопровод высокого и низкого давления к жилым домам расположенныму по ул.Лазарева, ул.Нахимова, ул.Нефтеразведчиков, ул.Профсоюзная, ул.Речников, ул.Строителей, ул.Суворова в г.Колпашевос основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм, 63 мм, 57мм, стальной трубы диаметром 25 мм.,57 мм, 159 мм протяженностью 3090,8 м., максимальный расход газа/мощность 182 куб.м./ч., давление:максимальное 0,6 МПа, фактическое давление газа на входе в ПРГШ 0,4 Мпа-0,6 Мпа | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Лазарева, ул.Нахимова,ул.Нефтеразведчиков ул.Профсоюзная, ул.Речников, ул.Строителей, ул.Суворова |  |
| 4 | 25.01.2024 | 36 месяцев | 25.01.2024/ 24.01.2027 | для строительства объекта: «Газопровод до земельного участка расположенному по адресу: с.Тогур, ул.Тургенева, 32/1, уч. 14 с основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм, 63 мм, стальной трубы диаметром 25 мм., протяженностью 110,2 м., максимальный расход газа/мощность 3,0 куб.м./ч., давление:максимальное 0,03 МПа, фактическое давление газа на входе в ПРГШ 0,0016 Мпа-0,0025 Мпа | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, с.Тогур, ул.Тургенева, 32/1, сооружение 7 |  |
| 5 | 29.01.2024 | 36 месяцев | 29.01.2024/ 28.01.2027 | для строительства объекта: Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам расположенному по пер. Кооперативный тупик, пер.Пристанской, ул.Комсомольская, ул.Ленина, ул.М.Горького, ул.Советская с основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм, 63 мм, 110 мм, 160 мм стальной трубы диаметром 159 мм., протяженностью 2672,90 м., максимальный расход газа/мощность 242 куб.м./ч., давление:максимальное 0,03 МПа, фактическое давление газа на входе в ПРГШ 0,0016 Мпа-0,0025 Мпа | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, пер. Кооперативный тупик, пер.Пристанской, ул.Комсомольская, ул.Ленина, ул.М.Горького, ул.Советская |  |
| 6 | 30.01.2024 | 36 месяцев | 30.01.2024/ 29.01.2027 | для строительства объекта: ｫРаспределительный газопровод низкого давления к жилым домам расположенному по пер. Кооперативный тупик, пер.Пристанской, ул.Комсомольская, ул.Ленина, ул.М.Горького, ул.Советская с основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм, 63 мм, 110 мм, 160 мм стальной трубы диаметром 159 мм., протяженностью 2672,90 м., максимальный расход газа/мощность 242 куб.м./ч., давление:максимальное 0,03 МПа, фактическое давление газа на входе в ПРГШ 0,0016 Мпа-0,0025 Мпа | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, пер. Кооперативный тупик, пер.Пристанской, ул.Комсомольская, ул.Ленина, ул.М.Горького, ул.Советская |  |
| 7 | 22.02.2024 | 36 месяцев | 22.02.2024/ 21.02.2027 | для строительства объекта: «Газопровод до земельного участка расположенному по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова, 48, сооружение 7 с основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм, стальной трубы диаметром 25 мм., протяженностью 24,0 м., максимальный расход газа/мощность 3,0 куб.м./ч., давление:максимальное 0,03 МПа, фактическое давление газа на входе в ПРГШ 0,0016 Мпа-0,0025 Мпа | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Кирова, 48, сооружение 7 |  |
| 8 | 15.03.2024 | 1 год | 18.03.2024/ 18.03.2025 | для строительства объекта КВЛ-0,4кВ от ТП К-1032-49, ВЛИ 0,4кВ на железобетонных опорах и проводами СИП протяженностью 112 | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Советская, 5, сооружение 2 |  |
| 9 | 15.03.2024 | 36 месяцев | 15.03.2024/ 14.03.2024 | для строительства объекта: «Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу:г.Колпашево ул.Портовая, 15, стр 7» с основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, протяженностью 66 м., максимальный расход газа/мощность 33,3 куб.м./ч., давление:максимальное 0,03 МПа, фактическое давление газа на входе в ПРГШ 0,0016 Мпа-0,0025 Мпа | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Портовая, 15, сооружение 7 |  |
| 10 | 07.05.2024 | 36 месяцев | 08.05.2024/ 07.05.2024 | для реконструкции объекта «Газопровод межпоселковый к г.Колпашево Томской области, назначение:Транспортаровка газа, Протяженность 49995,97 м, инв.№ 69:232:0000:00:178912, адрес объекта: Томская область, Колпашевский район, Межпоселковая территория» | Томская область, Колпашевский район, Межпоселковая территория |  |
| 11 | 28.05.2024 | 36 месяцев | 30.05.2024/ 29.05.2027 | для строительства объекта: «Газопровод-ввод, местоположение:Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашевский пер, 18/2» с основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм, стальной трубы диаметром 25 мм, протяженностью 32,2 м., максимальный расход газа/мощность 3,0 куб.м./ч., давление:максимальное 0,03 МПа, фактическое давление газа на входе в ПРГШ 0,0012 Мпа-0,0025 Мпа | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, пер.Колпашевский, 18/2, сооружение 7 |  |
| 12 | 04.06.2024 | 36 месяцев | 06.06.2024/ 05.06.2027 | для строительства объекта: «Газопровод до земельного участка, местоположение: Томская обл, Колпашевский р-н, ул.Тимирязева, 27/1, бокс 8» с основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, стальной трубы диаметром 57 мм, протяженностью 43,7 м., максимальный расход газа/мощность 3,0 куб.м./ч., давление:максимальное 0,003 МПа, фактическое давление газа на входе в ПРГШ 0,0012 Мпа-0,0025 Мпа | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Тимирязева, 27/1, сооружение 7 |  |
| 13 | 19.06.2024 | 11 месяцев | 21.06.2024/20.05.2025 | текущий ремонт линейного объекта «Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск» | ориентир пересечение автомобильных дорог «с.Озерное-г.Колпашево» и «с.Озерное-паромные переправы» |  |
| 14 | 19.06.2024 | 2 года | 21.06.2024/ 20.06.2026 | ля установки опор для подвеса волоконно-оптической линии связи (ОС-М5-16-6.0) и строительства объекта связи на участке: базовая станция 48424 ТомО_Горького_PL_70_0404, базовая станция 48426 | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Советский Север, 55, сооружение 6 |  |
| 15 | 25.06.2024 | 36 месяцев | 09.07.2024/ 08.07.2024 | для строительства объекта: «Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с.Тогур по ул.Анисимовка, ул.Гагарина, ул.Титова» с основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм., 63 мм., 110 мм., 160 мм., стальной трубы диаметром 25 мм., 57 мм, 108 мм, 159 мм., протяженностью 2867,7 м., максимальный расход газа/мощность 200,0 куб.м./ч., давление: максимальное 0,3 МПа, фактическое давление газа на входе в ПРГШ 0,0016Мпа-0,0025МПа | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, с.Тогур, ул.Гагарина |  |
| 16 | 11.07.2024 | 36 месяцев | 15.07.2024/ 14.07.2024 | для строительства объекта: «Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в г. Колпашево по пер. 40 лет Победы, пер. Парковый, пер. Почтовый, пер. Селекционный, пер. Таежный Тупик, ул. Карповича, ул. Науки, ул. Пилипченко, ул. Рогачева, ул. Селекционная. 1 очередь» (Код стройки 70-22-428-000948/1) с основными характеристиками: из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм., 110 мм., стальной трубы диаметром 57 мм., протяженностью 4706,2 м., расчетный расход газа/мощность 861 куб.м./ч., давление: максимальное 0,6 МПа, фактическое давление газа 0,4Мпа-0,6МПа, способ прокладки: подземный без вскрытия асфальтобетонного покрытия | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, пер. 40 лет Победы, пер. Парковый, пер. Почтовый, пер. Селекционный, пер. Таежный Тупик, ул. Карповича, ул. Науки, ул. Пилипченко, ул. Рогачева, ул. Селекционная |  |
| 17 | 13.09.2024 | 36 месяцев | 11.09.2024/ 10.09.2027 | для строительства объекта: «Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, Портовая улица, участок 70, стр.3» | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, ул.Портовая, 70/3, сооружение 7 |  |
| 18 | 25.09.2024 | 5 лет | 25.09.2024/ 24.09.2029 | Для размещения элементов благоустройства: площадка для стоянки автомобилей (материал:бетон, площадью 159 кв.м.) | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Жданова, земельный участок 18/1 |  |
| 19 | 25.09.2024 | 36 месяцев | 30.09.2024/ 29.09.2024 | для строительства объекта: «Газопровод — ввод к жилому дому, расположенному по адресу:Томская обл., Колпашевский р-н, Колпашево г, Ленина ул., дом 31/1» | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Ленина, 31/1, сооружение 7 |  |
| 20 | 14.10.2024 | 49 лет | 01.11.2024/ 31.10.2073 | для размещения объекта: зарядной станции для электротранспорта, внешний вид: металлический прямоугольный корпус с тремя коннекторами, расположенный не жезезобетонном фундаменте, оформленный согласно корпоративных требований ПАО «Россети», основные характеристики объекта: мощность 150 к ВТ, площадь основания 1.6 кв.м., протяженность 0,9 м., ширина 0,7 м., высота 1.8 м. | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Советская, 5/1 |  |
| 21 | 08.11.2024 | 5 лет | 11.11.2024/ 10.11.2029 | Для размещения элементов благоустройства территории: площадка для стоянки автомобилей (материал: асфальт, бетон) | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Кирова, земельный участок 31/1 |  |
| 22 | 14.11.2024 | 5 лет | 11.11.2024/ 10.11.2029 | Для размещения элементов благоустройства территории: площадка для стоянки автомобилей (материал: асфальт, бетон) | Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, ул.Красноармейская, земельный участок 66/1 |  |