# ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

19 апреля 2021 года                                                                                              г.Колпашево

Зал заседаний Совета Колпашевского городского поселения.

г.Колпашево, ул.Победы, д.5, каб.205.

Начало: 14 час. 30 мин.

Окончание: 14 час.50 мин.

Председатель: Иванов  Ю.С.

Секретарь:       Соловьев В.А.

Лица, участвующие в публичных слушаниях: Волков А.А., Барышева Ю.Ю., Жоров Д.А., Щукин А.В., Баранов С.А.

По средством видео связи в публичных слушаниях принимают участие разработчики проекта АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности»  Дмитриев А.В., Мельников Д.В.

Присутствовали: - 9 человек.

Иванов  Ю.С.  в соответствии с Решением Совета Колпашевского городского поселения «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Колпашевском городском поселении и признании утратившими силу отдельных решений Совета Колпашевского городского поселения» от 28 февраля 2017 года №7 проинформировал присутствующих об основаниях и порядке проведения публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 2 апреля 2021 года № 161 «О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период до 2035г.» (актуализация на 2022 год). Данное постановление было опубликовано 2 апреля 2021 года в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения №11 (289) за апрель 2021 года.

Иванов Ю.С. предоставил слово Главе Колпашевского городского поселения Щукину А.В., который доложил по проекту «Схема теплоснабжения Колпашевского городского поселения Колпашевского района Томской области до 2036 года» (актуализация на 2022 год) следующую информацию:

«Разработчиком актуализированной схемы является АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности».

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2020 года составила 29 926 человек (таблица 1.1).

Теплоснабжение в Колпашевском городском поселении осуществляется от централизованных источников – котельных – и индивидуальных источников тепла (рисунок 1.2). Централизованное теплоснабжение осуществляется в г. Колпашево и с. Тогур; система теплоснабжения д. Волково и д. Север – децентрализована; в качестве топлива на индивидуальных источниках теплоснабжения используется твердое топливо и природный газ.

Теплоснабжающей организацией является ООО «Колпашевская тепловая компания» (далее – ООО «КТК»).

На территории г. Колпашево располагается 19 котельных, с. Тогур – 4 котельных, обеспечивающих теплоснабжением жилые и общественно-деловые строения. Общая мощность составляет 89.72 Гкал.час.

Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные, при наличии ГВС – четырехтрубные. Перемычки, резервирующие источники, отсутствуют. Общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2020 года составляет 120 385,80 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении, при наличии ГВС – в четырехтрубном исполнении).

Объектами систем теплоснабжения являются многоквартирные жилые дома и индивидуальный жилищный фонд, расположенные в зонах действия источников теплоснабжения, объекты бюджетной сферы и сферы обслуживания.

Расчетная температура наружного воздуха для системы отопления в г. Колпашево и с. Тогур принимается равной -42 °С.

Продолжительность отопительного периода составляет 244 суток, средняя (расчетная) температура наружного воздуха в отопительном периоде составляет 8,7 °С.

Температурный график отпуска ГВС составляет 65/55».

Иванов Ю.С. предложил присутствующим задавать вопросы при наличии.

Директором ООО «КТК» Жоровым Д.А. был задан вопрос: «Будет ли  определена на территории Колпашевского городского поселения единая теплоснабжающая организация и будет ли это отражено в Схеме теплоснабжения?»

Слово для ответа было предоставлено главному специалисту  по юридическим вопросам Администрации Колпашевского городского поселения Барышевой Ю.Ю.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. № 276) в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период до 2036г. (актуализация на 2022 год) внесен раздел по единой теплоснабжающей организации. Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не осуществляется в случае актуализации схемы теплоснабжения.   После опубликования результатов публичных слушаний, постановлением Администрации Колпашевского городского поселения статус единой теплоснабжающей организации будет присвоен теплоснабжающий организации, действующей на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Иванов Ю.С. предложил предоставить слово разработчику проекта — директору АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» Дмитриеву А.В.

Им было рассказано о сборе всей документации по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период до 2036г. (актуализация на 2022 год). О соответствии проекта постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. № 276), проект дополнен разделом, содержащим обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации.

В связи с тем, что от присутствующих на публичных слушаниях и от общественности в письменном и электронном виде претензий по внесению изменений не поступало, поступило предложение от Иванова  Ю.С.: «Предлагаю проголосовать за принятие проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период до 2036г. (актуализация на 2022 год) и утвердить постановлением».

Количество голосов за принятие:

"За"-  4 человека. "Против"-0 . "Воздержался"- 0.

Решение по итогам публичных слушаний:

1. Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период до 2036г. (актуализация на 2022 год) и направить для утверждения постановлением Администрации Колпашевского городского поселения.

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

Протокол подписан 19 апреля 2021 года.

Председатель                                                                   			           Ю.С.Иванов

Секретарь                                                                        			         В.А.Соловьев