АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022											     № 586

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в центральные системы водоотведения (канализации) на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

# В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30.1 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в центральные системы водоотведения (канализации) муниципального образования «Колпашевское городское поселение» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

| И.о.Главы Колпашевского городского поселения | А.А.Чуков |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от  03.08.2022 № 586

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в систему водоотведения (канализации) муниципального образования «Колпашевское городское поселение» Колпашевского района, Томской области

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | мг/дм³ | 8,00 |
| 2 | БПК полн. | мг/дм³ | 40,5 |
| 3 | Взв. вещества | мг/дм³ | 107,00 |
| 4 | Железо | мг/дм³ | 3,49 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,2 |
| 6 | Нитрат-анион | мг/дм³ | 4,6 |
| 7 | Нитрит-анион | мг/дм³ | 0,02 |
| 8 | СПАВ | мг/дм³ | 0,5 |
| 9 | Сульфат-анион | мг/дм³ | 14,8 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм³ | 509,00 |
| 11 | Фенолы | мг/дм³ | 0,01 |
| 12 | Фосфор фосфатов | мг/дм³ | 17,4 |
| 13 | Хлор-анион | мг/дм³ | 64,5 |
| 14 | ХПК | мг/дм³ | 90,00 |